**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

**Honneur-Fraternité-Justice**

**MINISTERE DE LA SANTE**

**Projet de renforcement des services de santé maternelle et néonatale en Mauritanie (MRT 1035)**

****

**DOSSIER D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT (DAOI)**

**N° 004/CPM/MS/MRT-1035/2023**

**Pour**

|  |
| --- |
| **La fourniture, Installation et mise en services des Equipements Médicaux Technique des Hôpitaux Régionaux de la Zone d'intervention du MRT-1035 et du CHME en deux lots distincts**  **LOT 1 : Équipements de dépistage, don de sang et imagerie médicale**  **LOT 2 : Équipements de maternité, réanimation et bloc opératoire** |

**Financement : BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT**

**Octobre 2023**

Dossier de Passation des Marchés

Sommaire

**PARTIE1 –PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES**

**Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS)**

Cette Section fournit aux soumissionnaires les informations utiles pour préparer leur soumission. Elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l’ouverture des plis et l’évaluation des offres, et sur l’attribution des marchés**. Les dispositions figurant dans cette Section I ne doivent pas être modifiées.**

**Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO)**

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, qui complètent la Section I, Instructions aux soumissionnaires.

**Section III. Critères d’évaluation et de qualification**

Cette Section indique les critères à utiliser pour déterminer l’Offre évaluée comme offrant la meilleure Optimisation des Ressources et pour vérifier que le Soumissionnaire possède les qualifications nécessaires pour exécuter le Marché. L’Offre offrant la meilleure Optimisation des Ressources est l’Offre du Soumissionnaire dont l’Offre a été déterminée :

1. Conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, et
2. L’offre évaluée la moins disante.

**Section IV. Formulaires de soumission**

Cette Section contient les modèles des formulaires que les soumissionnaires devront utiliser pour préparer leur offre.

**Section V. Critères d’origine**

Cette Section contient les renseignements concernant les pays éligibles.

**Section VI. Règles de la BIsD en matière de Fraude et Corruption**

Cette Section se réfère aux règles de la BIsD en matière de fraude et corruption applicable à la procédure.

**PARTIE 2 – CONDITIONS D’APPROVISONNEMENT DES FOURNITURES**

**Section VII. Liste des Biens et services connexes, Calendrier de livraisons, Spécifications techniques et Plans.**

Dans cette Section figurent la liste des Biens et Services connexes, le calendrier de livraison et d’achèvement, les spécifications techniques, les plans décrivant les Biens et Services connexes devant être fournis relatifs à ces Biens.

**PARTIE 3 – MARCHÉ**

**Section VIII. Cahier des clauses administratives générales (CCAG)**

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les marchés. **La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas être modifiée**.

**Section IX. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)**

Cette Section comprend les Données du Marché et les Clauses spécifiques propres à chaque marché, et modifie ou complète la Section VII, Cahier des Clauses administratives générales. Elle doit être préparée par l’Acheteur.

## Section X. Formulaires du Marché

Cette Section contient la Lettre de Notification d’Attribution, l’Acte et d’autres formulaires pertinents. Les formulaires de **garantie de bonne exécution** et **de garantie de restitution d’avance,** le cas échéant, seront fournis par le Soumissionnaire retenu après l’attribution du Marché.

Table des matières

[PARTIE 1- Procédures d’appel d’offres 2](#_Toc695510)

[Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS) 3](#_Toc695511)

[Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) 34](#_Toc695512)

[Section III. Critères d’évaluation et de qualification 41](#_Toc695513)

[Section IV. Formulaires de soumission 45](#_Toc695514)

[Section V. Pays éligibles 62](#_Toc695515)

[Section VI. Fraude et Corruption 64](#_Toc695516)

[PARTIE 2- Conditions d’Approvisionnement des Biens 66](#_Toc695517)

[Section VII. Liste des Biens, Calendrier de livraison, Spécifications techniques et Plans 67](#_Toc695518)

[PARTIE 3- Marché 132](#_Toc695519)

[Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales(CCAG) 133](#_Toc695520)

[Section IX. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 156](#_Toc695521)

[Section X. Formulaires du Marché 163](#_Toc695522)

PARTIE1- Procédures d’appel d’offres

|  |
| --- |
| Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS) |

**Table des matières**

[A. Généralités 5](#_Toc4395703)

[1. Objet du Marché 5](#_Toc4395704)

[2. Origine des fonds 5](#_Toc4395705)

[3. Pratiques de Fraude et Corruption 6](#_Toc4395706)

[4. Candidats admis à concourir 6](#_Toc4395707)

[5. Biens et Services connexes éligibles 9](#_Toc4395708)

[B. Contenu du Dossier d’appel d’offres 9](#_Toc4395709)

[6. Sections du Dossier d’appel d’offres 9](#_Toc4395710)

[7. Éclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres 10](#_Toc4395711)

[8. Modifications apportées au Dossier d’appel d’offres 11](#_Toc4395712)

[C. Préparation des offres 11](#_Toc4395713)

[9. Frais de soumission 11](#_Toc4395714)

[10. Langue de l’offre 11](#_Toc4395715)

[11. Documents constitutifs de l’offre 11](#_Toc4395716)

[12. Lettre de soumission et Bordereaux des prix 12](#_Toc4395717)

[13. Variantes 12](#_Toc4395718)

[14. Prix de l’offre et rabais 12](#_Toc4395719)

[15. Monnaies de l’offre et de règlement 15](#_Toc4395720)

[16. Documents attestant que les Biens et Services connexes répondent aux critères d’origine et sont conformes 15](#_Toc4395721)

[17. Documents attestant de l’éligibilité et des qualifications du Soumissionnaire 16](#_Toc4395722)

[18. Période de validité des offres 17](#_Toc4395723)

[19. Garantie d’offre 17](#_Toc4395724)

[20. Forme et signature de l’offre 20](#_Toc4395725)

[D. Remise des Offres et Ouverture des plis 20](#_Toc4395726)

[21. Remise, cachetage et marquage des offres 20](#_Toc4395727)

[22. Date et heure limite de remise des offres 21](#_Toc4395728)

[23. Offres hors délai 21](#_Toc4395729)

[24. Retrait, substitution et modification des offres 21](#_Toc4395730)

[25. Ouverture des plis 22](#_Toc4395731)

[E. Évaluation et comparaison des offres 24](#_Toc4395732)

[26. Confidentialité 24](#_Toc4395733)

[27. Clarifications concernant les Offres 24](#_Toc4395734)

[28 Divergences, réserves ou omissions 24](#_Toc4395735)

[29. Conformité des offres 25](#_Toc4395736)

[30. Non-conformité, erreurs et omissions 25](#_Toc4395737)

[31. Correction des erreurs arithmétiques 26](#_Toc4395738)

[32. Conversion en une seule monnaie 26](#_Toc4395739)

[33. Marge de préférence 26](#_Toc4395740)

[34. Évaluation des Offres 26](#_Toc4395741)

[35. Comparaison des offres 28](#_Toc4395742)

[36. Offres anormalement basses 28](#_Toc4395743)

[37. Qualification du soumissionnaire 29](#_Toc4395744)

[38. Droit de l’Acheteur d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres 29](#_Toc4395745)

[39. Période d’attente 29](#_Toc4395746)

[40. Notification de l’intention d’attribution 30](#_Toc4395747)

[F. Attribution du Marché 30](#_Toc4395748)

[41. Critères d’attribution 30](#_Toc4395749)

[42. Droit de l’Acheteur de modifier les quantités au moment de l’attribution du Marché 30](#_Toc4395750)

[43. Notification de l’attribution du Marché 31](#_Toc4395751)

[44. Debriefing par l’Acheteur 31](#_Toc4395752)

[45. Signature du Marché 32](#_Toc4395753)

[46. Garantie de bonne exécution 33](#_Toc4395754)

[47. Recours concernant la Passation des Marchés 33](#_Toc4395755)

|  |  |
| --- | --- |
| **Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS)** | |
| 1. Généralités | |
| 1. Objet du Marché | 1.1 Faisant suite à l’Avis d’Appel d’Offres indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres **(DPAO),** l’Acheteur, tel qu’indiqué **dans les DPAO**, publie le présent Dossier d’appel d’offres en vue de l’obtention des Biens et, le cas échéant, tousServices connexes spécifiés à la Section VII, Liste des Biens, calendriers de livraison, spécifications techniques et plans. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres International réservé aux Pays Membres (AOI/PM) ou l’Appel d’Offres International ouvert (AOI) **figurentdans les DPAO**.  1.2 Tout au long du présent Dossier d’appel d’offres :   1. Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite (par courrier postal, couriel, télécopie, télex, incluant si cela est **indiquédans les DPAO**, distribué ou reçu par le canal du système d’achat électronique utilisé par l’Acheteur) avec accusé de réception ; 2. Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; et 3. Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf s’il est indiqué qu’il s’agit de « jour ouvrable ». Un jour ouvrable est un jour de travail officiel du Bénéficiaire, à l’exclusion des jours fériés officiels du Bénéficiaire. |
| 2. Origine des fonds | 2.1 Le Bénéficiaire dont le nom **figure dans les DPAO** a sollicité ou obtenu un financement (ci-après dénommé « les fonds ») de la Banque Islamique de Développement (ci-après dénommée la « BIsD »), en vue de financer le projet décrit **dans les DPAO**. Le Bénéficiaire a l’intention d’utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent appel d’offres est lancé.  2.2 La BIsD n’effectuera les paiements qu’à la demande du Bénéficiaire, après avoir approuvé lesdits paiements,. Ces paiements seront soumis à tous égards aux clauses et conditions de l’Accord de Financement. L’accord de financement interdit tout retrait du compte de financement destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, à la connaissance de la BIsD, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d’une interdiction résultant de l’application des Règles de Boycott de l’Organisation de la Coopération Islamique, de la ligue des Etats Arabes et de l’Union Africaine. Aucune partie autre que le Bénéficiaire ne peut se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans l’accord de financement ni prétendre détenir une créance sur les fonds. |
| 3. Pratiques de Fraude et Corruption | * 1. La BIsD demande que les règles relatives aux pratiques de fraude et corruption telles qu’elles figurent à la Section VI soient appliquées.   3.2 Aux fins d’application de ces règles, les Soumissionnaires, et sous leur responsabilité, leurs agents (qu’ils soient déclarés ou non), sous-traitants, prestataires ou fournisseurs et leur personnel, devront faire en sorte que la BIsD et ses agents puissent examiner les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs aux demandes de candidatures, soumissions des offres et à l’exécution des marchés (en cas d’attribution) et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la BIsD. |
| 4. Candidats admis à concourir | 4.1 Les Soumissionnaires peuvent être constitués d’entreprises privées ou publiques (sous réserve des dispositions de l’article 4.5 des IS) ou de tout groupement d’entreprises (GE) les comprenant au titre d’un accord existant ou tel qu’il ressort d’une intention de former un tel groupement supporté par une lettre d’intention. En cas de groupement tous les partenaires le constituant seront solidairement responsables pour l’exécution du Marché conformément à ses termes. Le GE désignera un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous ses partenaires durant l’appel d’offre, et en cas d’attribution du Marché à ce GE, durant l’exécution du Marché. A moins **que lesDPAO** n’en disposent autrement, le nombre des participants au groupement n’est pas limité.  4.2 Les Soumissionnaires ne peuvent être en situation de conflit d’intérêt et ceux dont il est déterminé qu’ils sont dans une telle situation seront disqualifiés. Un soumissionnaire peut être en situation de conflit d’intérêt vis-à-vis d’une ou plusieurs autres parties dans cet appel d’offres :   1. s’ils ont des partenaires communs en position de les contrôler ou diriger leurs actions ; ou 2. s’ils reçoivent ou ont reçu des subventions directement ou indirectement de l’un d’entre eux ; ou 3. s’ils ont le même représentant légal pour les besoins du présent appel d’offre; ou 4. s’ils ont les uns avec les autres, directement ou par le biais de tiers, une relation qui leur permet d’avoir accès à des informations ou une influence sur l’offre d’un autre Soumissionnaire,ou d’influencer les décisions de l’Acheteur dans le cadre du présent appel d’offres ; ou 5. si le Soumissionnaire ou l’une des firmes auxquelles ils est affilié a fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, plans, calculs et autres documents pour les Biens ou services qui font l’objet du présent Appel d’offres; ou 6. si le Soumissionnaire a lui-même, ou l’une des firmes auxquelles il est affilié, a été recruté ou doit l’être par le Bénéficiaire ou l’Acheteur,pour effectuer la supervision ou le contrôle des Biens ou services dans le cadre du Marché; ou 7. si le Soumissionnaire fournit des biens, des travaux ou des services autres que des services de consultants qui font suite ou sont liés directement aux services de conseil fournis pour la préparation ou l’exécution du Projet mentionné au l’article 2.1 des IS, qu’il avait lui-même fournis ou qui avaient été fournis par toute autre entreprise qui lui est affiliée et qu’il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle ou avec laquelle il est soumis à un contrôle commun ; ou 8. si le Soumissionnaire entretient une étroite relation d’affaires ou de famille avec un membre du personnel du Bénéficiaire (ou du personnel de l’entité d’exécution du Projet ou d’un bénéficiaire d’une partie du financement) : i) qui intervient directement ou indirectement dans la préparation du Dossier d’appel d’offres ou des Spécifications du Marché, et/ou dans le processus d’évaluation des Offres; ou ii) qui pourrait intervenir dans l’exécution ou la supervision de ce même Marché, sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé d’une manière satisfaisante pour la BIsD pendant le processus de sélection et l’exécution du marché.   4.3 Une entreprise soumissionnaire (à titre individuel ou en tant que partenaire d’un Groupement) ne doit pas participer dans plus d’une Offre (à l’exception de variantes éventuellement permises), y compris en tant que sous-traitant. La participation d’un Soumissionnaire à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Une entreprise qui n’est pas un Soumissionnaire ou un partenaire de Groupement peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres.  4.4 Sous réserve des dispositions de l’article 4.7 des IS, un Soumissionnaire, ainsi que les entités qui le constituent, doit avoir la nationalité d’un des pays éligibles tels que définis dans la Section V-Pays éligibles. Un Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalité d'un pays donné s’il y est constitué en société, ou enregistré, et soumis à son droit, tel qu’il ressort de ses statuts ou documents équivalents et de ses documents d'enregistrement. Ce critère s’appliquera également à la détermination de la nationalité des sous-traitants et fournisseurs du Marché, y compris pour les services connexes.  4.5 faisant l’objet d’une sanction prononcée par la BIsD conformément à l’Article 3.1 des IS, notamment au titre des Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et Services connexes financés par la BID, («les Directives »), sera exclue de toute pré-qualification ou attribution et de tout autre bénéfice (financier ou autres) d’un marché financé par la BIsD durant la période que la BIsD aura déterminée. La liste des exclusions est disponible à l’adresse électronique mentionnée aux **DPAO**.  4.6 Les établissements publics du pays de l’Acheteur sont admis à participer à la condition qu‘ils puissent établir à la satisfaction de la BIsD(i) qu’ils jouissent de l’autonomie juridique et financière, (ii) qu’ils sont régis par les règles du droit commercial, et (iii) qu’ils ne se trouvent pas sous la supervision ou la tutelle de l’Acheteur.  4.7 Le Soumissionnaire ne devra pas faire l’objet d’une exclusion temporaire au titre d’une Déclaration de garantie d’offre.  4.8 Les entreprises et les individus d’un pays donné peuvent être inéligibles si cela est indiqué à la Section V et:   1. si la loi ou la réglementation du pays du Bénéficiaire interdit les relations commerciales avec le pays de l’entreprise, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la BIsD que cette exclusion n’empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour la l’acquisition des biens, des travaux ou des services connexes nécessaires; ou 2. en application des Règles de Boycott de l’Organisation de la Coopération Islamique, de la ligue des Etats Arabes et de l’Union Africaine, le pays du Bénéficiaire interdit toute importation de fournitures, de travaux ou de services en provenance dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays.   4.9 Le Soumissionnaire doit fournir fournir les preuves de son éligibilité que l’Acheteur est en droit de requérir. |
| 5. Biens et Services connexes éligibles | 5.1 Tous les Biens, et services connexes faisant l’objet du présent marché et financés par la BIsD peuvent provenir de tout pays répondant aux conditions de la Section V, Pays éligibles.  5.2 Aux fins de la présente clause, les termes « Biens » ou « fournitures » désignent produits, matières premières, machines, équipements et installations industrielles ; et le terme « services connexes » désigne notamment des services tels que l’assurance, l’installation, la formation et la maintenance initiale.  5.3 Le terme « provenir » se réfère au pays où les fournitures sont extraites, cultivées, produites, fabriquées ou transformées ; ou bien le pays où un processus de fabrication, de transformation ou d’assemblage de composants, aboutit à l’obtention d’un article commercialisable dont les caractéristiques de base sont substantiellement différentes de celles de ses composants. |
| 1. Contenu du Dossier d’appel d’offres | |
| 6. Sections du Dossier d’appel d’offres | * 1. Le Dossier d’appel d’offres comprend toutes les sections dont la liste figure ci-après. Il doit être lu en conjonction avec tout additif éventuel, émis conformément à l’Article 8 des IS.   **PARTIE 1 : Procédures d’appel d’offres**   * Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS) * Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) * Section III. Critères d’évaluation et de qualification * Section IV. Formulaires de soumission * Section V. Pays éligibles * Section VI. Règles de la BIsD en matière de Fraude et Corruption   **PARTIE 2 : Conditions d’Approvisionnement des Biens**   * Section VII. Liste des Biens, Calendrier de livraison, Spécifications techniques et Plans   **PARTIE 3 : Marché**   * Section VIII. Cahier des clauses administratives générales (CCAG) * Section IX. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) * Section X. Formulaires du Marché.   6.2 L’Avis d’Appel d’Offres publié par l’Acheteur ne fait pas partie du Dossier d’appel d’offres.  6.3 L’Acheteur ne peut être tenu responsable vis-à-vis des Soumissionnaires de l’intégrité du Dossier d’Appel d’offres, des réponses aux demandes de clarifications et des additifs au Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8 des IS, s’ils n’ont pas été obtenus directement auprès de l’Acheteur. En cas de contradiction, les documents directement issus par l’Acheteur prévaudront.  6.4 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. |
| 7. Éclaircissements apportés au Dossier d’appel d’offres | 7.1 Un Soumissionnaire potentiel souhaitant obtenir des éclaircissements sur les documents devra contacter l’Acheteur par écrit, à l’adresse de l’Acheteur indiquée **dans les DPAO**. L’Acheteur répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard quatorze jours (14) jours avant la date limite de dépôt des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans en identifier l’auteur) à tous les soumissionnaires qui auront obtenu le Dossier d’appel d’offres en conformité avec l’article 6.3 des IS. Si les DPAO le prévoient, l’Acheteur publiera également sa réponse sur le site internet identifié **dans les DPAO**. Au cas où l’Acheteur jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’appel d’offres suite aux demandes d’éclaircissements, il le fera conformément à la procédure stipulée aux articles 8 et 22.2 des IS. |
| 8. Modifications apportées au Dossier d’appel d’offres | 8.1 L’Acheteur peut, à tout moment, avant la date limite de remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif.  8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’appel d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’appel d’offres directement de l’Acheteur. L’Acheteur publiera immédiatement l’additif sur le site internet identifié à l’article 7.1 des IS.  8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif lorsde la préparation de leurs offres, l’Acheteur peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres conformément à l’article 22.2 des IS. |
| 1. Préparation des offres | |
| 9. Frais de soumission | 9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Acheteur n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres. |
| 10. Langue de l’offre | * 1. L’offre ainsi que toute la correspondance et tous les documentsconcernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l’Acheteur seront rédigés dans la langue stipulée **dans lesDPAO**. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction des passages pertinents à l’offre dans la langue stipulée **dans lesDPAO**, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |
| 11. Documents constitutifs de l’offre | 11.1 L’offre comprendra les documents suivants :   1. La lettre de soumission préparée conformément aux dispositions de l’Article 12 des IS ; 2. les bordereaux de prix applicables, remplis conformément aux dispositions des Articles 12 et 14des IS ; 3. la garantie de l’offre ou la déclaration de garantie de l’offre établie conformément aux dispositions de l’article 19.1 des IS ; 4. desoffres variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de l’Article 13 des IS ; 5. la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 20.2 des IS ; 6. les documents attestant, conformément aux dispositions de l’Article 17 des IS, que le Soumissionnaire possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est retenue ; 7. Les documents attestant, conformément aux dispositions de l’Article 17 des IS, que le Soumissionnaire est admis à concourir ; 8. les documents attestant, conformément aux dispositions de l’Article 16 des IS, que les Biens et Services connexes devant être fournis par le Soumissionnaire répondent aux critères d’origine ; 9. les documents attestant, conformément aux dispositions des articles 16 et 30 des IS, que les Biens et Services connexes sont conformes aux exigences du Dossier d’appel d’offres ; et 10. tout autre document stipulé **dans les DPAO**.   11.2 En sus des documents requis à l’article 11.1 des IS, l’Offre présentée par un Groupement d’entreprises devra inclure soit une copie de l’accord de Groupement liant tous les membres du Groupement, soit une lettre d’intention de constituer un tel Groupement signée par tous les membres du Groupement et assortie d’un projet d’accord.  11.3 Le Soumissionnaire fournira dans la Lettre de Soumission, les informations relatives aux commissions et indemnités versées en relation avec son Offre. |
| 12. Lettre de soumission et Bordereaux des prix | 12.1 Le Soumissionnaire soumettra sa Lettre de soumissionet les Bordereaux de prix en remplissant les formulaires fournis à la Section IV, Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format de remplacement ne sera accepté, sous réserves des dispositions de l’article 20.2 des IS. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés. |
| 13. Variantes | 13.1 Sauf indication contraire **dans les DPAO**, les offres variantes ne seront pas prises en compte. |
| 14. Prix de l’offre et rabais | 14.1 Les prix et rabais indiqués par le Soumissionnaire dans la Lettre de soumission et les Bordereaux de prix seront conformes aux stipulations ci-après.  14.2 Tous les lots et articles figurant sur la liste des Biens et Services connexes devront être énumérés et leur prix devra figurer séparément sur les Bordereaux de prix.  14.3 Le prix à indiquer dans la Lettre de soumission en conformité avec l’article 12.1 des IS sera le prix total de l’offre, hors tout rabais éventuel.  14.4 Le Soumissionnaire indiquera lesrabais et leurméthode d’application dans la Lettre de soumission en conformité avec l’article 12.1 des IS.  14.5 Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution du Marché par le Soumissionnaire et ne pourront varier en aucune manière, sauf stipulation contraire figurant **dans les DPAO**. Une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de l’Article 29 des IS. Cependant, si **les DPAO** prévoient que les prix seront révisables pendant la période d’exécution du Marché, une offre à prix ferme ne sera pas rejetée, mais le coefficient de révision considéré comme égal à zéro.  14.6 L’article 1.1 peut prévoir que l’appel d’offres est lancé pour des lots individuels (marchés séparés) ou pour un groupe de lots (marché unique). Sauf indication contraire **dans les DPAO**, les prix indiqués devront correspondre à la totalité des articles de chaque lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément à l’article 14.4, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.  14.7 Les termes « EXW, CIP » et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans la dernière édition d’Incoterms publiée par la Chambre de commerce internationale à la date de l’appel d’offres comme spécifié **dans les DPAO**.  14.8 Les prix seront indiqués comme requis dans chacun des bordereaux des prix fournis à la Section IV, Formulaires de soumission. La décomposition du prix entre ses différentes composantes n’aura pour but que de faciliter la comparaison des offres par l’Acheteur. Elle ne limitera en aucune façon le droit de l’Acheteur de passer le marché sur la base de l’une quelconque des conditions offertes par le Soumissionnaire. Le Fournisseur est libre, en indiquant le prix, de recourir à un transporteur et d’obtenir des prestations d’assurance en provenance de tout pays, en accord avec la Section V, Pays éligibles. Les prix proposés dans les formulaires de bordereaux des prix pour les Biens et Services connexes, seront présentés de la manière suivante :   * 1. Pour les Biens fabriqués dans le pays de l’Acheteur :   (i) le prix des Biens EXW (sortie usine, fabrique, magasin d’exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas), y compris tous les droits de douanes, taxes sur les ventes ou autres déjà payés ou à payer sur les composants ou matières premières utilisés dans la fabrication ou l’assemblage des Biens ;  (ii) les taxes sur les ventes et autres taxes perçues sur les Biens qui seront dues dans le pays de l’Acheteur si le Marché est attribué ; et  (iii) le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des Biens jusqu’à leur destination finale (site du Projet) spécifiée **dans les DPAO**.   * 1. Pour les Biens fabriqués en dehors du pays de l’Acheteur, devant être importées :   (i) le prix des Biens CIP-lieu de destination, dans le pays de l’Acheteur, tel que stipulé **auxDPAO**;  (ii) le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des Biens du lieu de destination indiqué (CIP) à leur destination finale (site du Projet) spécifiée **aux DPAO**.   * 1. Pour les Biens fabriqués en dehors du pays de l’Acheteur, ayant déjà été importés :   (i) le prix des Biens, incluant la valeur d’importation initiale des Biens, et la marge (ou réduction) éventuelle, ainsi que les autres coûts associés, et les droits de douanes et autres taxes d’importation déjà payés ou à payer sur les Biens déjà importés ;  (ii) les droits de douanes et autres taxes d’importation déjà payés (justifiés par des documents) ou à payer sur les Biens déjà importés ;  (iii) le prix des Biens obtenu par différence de (i) et (ii) ci avant ;  (iv) les taxes sur les ventes et autres taxes perçues sur les Biens qui seront dues dans le pays de l’Acheteur si le Marché est attribué ; et  (v) le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à l’acheminement des Biens jusqu’à leur destination finale (site du projet) spécifiée **dans les DPAO.**   * 1. Pour les Services connexes, autres que transports intérieurs et autre services nécessaires pour acheminer les Biens à leur lieu de destination finale, lorsque de tels Services connexes sont requis dans la Section VII : Liste des Biens, Calendrier de livraison, Spécifications techniques et plans : le prix de chaque élément faisant partie des Services connexes (taxes applicables comprises). |
| 15. Monnaies de l’offre et de règlement | 15.1 La(les) monnaie(s) de l’Offre et la(les) monnaie(s) de règlement seront identiques. Le Soumissionnaire indiquera la part du prix de son offre correspondant aux dépenses encourues dans le pays de l’Acheteur, dans la monnaie du pays de l’Acheteur, sauf spécification contraire **dans lesDPAO**.  15.2 Le Soumissionnaire pourra indiquer le prix de son offre dans la monnaie de tout pays. Si le Soumissionnaire souhaite être payé en plusieurs monnaies, il peut formuler le prix de son offre dans ces monnaies, à condition de ne pas utiliser plus de trois monnaies en plus de la monnaie du pays de l’Acheteur. |
| 16. Documents attestant que les Biens et Services connexes répondent aux critères d’origine et sont conformes | 16.1 Pour établir que les Biens et Services connexes répondent aux critères d’origine, en application des dispositions de l’Article 5 des IS, un Soumissionnaire devra remplir les déclarations indiquant le pays d’origine figurant dans les bordereaux de prix, inclus à la Section IV, Formulaires de soumission.  16.2 Pour établir la conformité des Biens et Services connexes au Dossier d’appel d’offre, le Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les Biens se conforment aux spécifications techniques et normes spécifiées à la Section VII, Liste des Biens, calendrier de livraison, spécifications techniques et plans.  16.3 Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des Biens et Services connexes, démontrant qu’ils correspondent pour l’essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions de la Section VII, Liste des Biens, calendrier de livraison, spécifications techniques et plans.  16.4 Le Soumissionnaire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d’approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des Biens depuis le début de leur utilisation par l’Acheteur et pendant la période précisée **aux DPAO.**  16.5 Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par l’Acheteur sur le Bordereau des quantités, calendrier de livraison, et spécifications techniques ne sont mentionnés qu’a titre indicatif et n’ont nullement un caractère restrictif. Le Soumissionnaire peut leur substituer d’autres normes de qualité, noms de marque et/ou d’autres numéros de catalogue, pourvu qu’il établisse à la satisfaction de l’Acheteur que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux spécifications techniques de la Section VII. |
| 17. Documents attestant de l’éligibilité et des qualifications du Soumissionnaire | 17.1 Pour établir que le Soumissionnaire répond aux critères d’origine, en application des dispositions de l’Article 4 des IS, le Soumissionnaire devra remplir la Lettre de soumission, inclue à la Section IV, Formulaires de soumission.  17.2 Les documents que le Soumissionnaire fournira pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est acceptée, établiront, à la satisfaction de l’Acheteur, que :  (a) si requis **par lesDPAO**, le Soumissionnaire qui ne fabrique ou ne produit pas les Biens qu’il offre, soumettra une Autorisation du Fabriquant, en utilisant à cet effet le formulaire type inclus dans la Section IV, Formulaires de soumission, pour attester du fait qu’il a été dument autorisé par le fabriquant ou le producteur des Biens pour fournir ces derniers dans le pays de l’Acheteur ;  (b) si requis **par lesDPAO**, au cas où il n’est pas présent dans le pays de l’Acheteur, le Soumissionnaire est ou sera (si son offre est acceptée) représenté par un agent équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles du fournisseur en matière de spécifications techniques, d’entretien, de réparations et de fournitures de pièces détachées.  (c) le Soumissionnaire remplit chacun des critères de qualification spécifié à la Section III, Critères d’Évaluation et de Qualification |
| 18. Période de validité des offres | 18.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée **dans lesDPAO** à compter de la date limite de soumission fixée par l’Acheteur en conformité avec l’article 22.1 des IS. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et sera rejetée par l’Acheteur.  18.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, l’Acheteur peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. S’il est demandé une garantie d’offre ou une Déclaration de garantie de l’offre en application de l’Article 19 des IS, sa validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’article 18.3 des IS.  18.3 Si l’attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-delà du délai initial de validité de l’Offre, le prix du Marché sera déterminé comme suit :  (a) dans le cas d’un marché à prix ferme, le Montant du Marché sera égal au Montant de l’Offre actualisé par le facteur figurant **auxDPAO**;  (b) dans le cas d’un marché à prix révisable, le Montant du Marché sera le Montant de l’Offre.  (c) dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base du Montant de l’Offre sans prendre en considération l’actualisation susmentionnée. |
| 19. Garantie d’offre | 19.1 Si cela est requis **dans les DPAO**, le Soumissionnaire fournira l’original d’une garantie d’offre ou d’une déclaration de garantie de l’offre qui fera partie intégrante de son offre. Lorsqu’une garantie d’offre est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit être libellée seront indiqués **dans lesDPAO**.  19.2 La Déclaration de garantie d’offre se présentera selon le modèle présenté à la Section IV – Formulaires de soumission.  19.3 Lorsqu’elle est exigée, la Garantie d’offre sera fournie sous l’une des formes ci-après, au choix du Soumissionnaire : Une garantie bancaire inconditionnelle émise par une banque ou une institution financière autre qu’une banque (telle une compagnie d’assurances ou un organisme de cautionnement) ;  1. Un crédit documentaire irrévocable ; ou 2. Un chèque de banque ou un chèque certifié ; ou 3. Toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, **dans les DPAO**   en provenance d’une source reconnue, établie dans un pays satisfaisant aux critères d’origine. Si une garantie inconditionnelle est émise par une institution financière autre qu’une banque située en dehors du pays de l’Acheteur, l’institution financière émettrice devra avoir une institution financière correspondante dans le pays de l’Acheteur afin d’en permettre l’exécution, le cas échéant, à moins que l’Acheteur n’ait donné son accord par écrit, avant le dépôt de l’Offre, pour qu’une institution financière correspondante dans le pays de l’Acheteur ne soit pas requise. Dans le cas d’une garantie bancaire, la garantie d’offre sera établie conformément au formulaire figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission, ou dans une autre forme similaire pour l’essentiel et approuvée par l’Acheteur avant le dépôt de l’Offre. La Garantie d’offre devra demeurer valide pour une période excédant vingt-huit jours (28) la durée initiale de validité de l’Offre et, le cas échéant toute autre date suite à une prorogation selon les dispositions de l’article 18.2 des IS.  19.4 Si une garantie d’offre est exigée en application de l’article 19.1 des IS, toute offre non accompagnée d’une garantie d’offre conforme pour l’essentiel sera écartée par l’Acheteur comme étant non conforme.  19.5 Si une garantie d’offre est exigée en application de l’article 19.1 des IS, les garanties d’offre des soumissionnaires non retenus leur seront restituées le plus rapidement possible après que le Soumissionnaire retenu aura signé le Marché et fourni la garantie de bonne exécution prescrite à l’Article 46 des IS.  19.6 Si une garantie d’offre est exigée en application de l’article 19.1 des IS, la Garantie d’offre du Soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, contre remise de la Garantie de bonne exécution requise.  19.7 La garantie d’offre peut être saisie ou la déclaration de garantie de l’offre exécutée :   1. si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans la Lettre de soumission; ou 2. s’agissant du Soumissionnaire retenu, si ce dernier :    * 1. manque à son obligation de signer le Marché en application de l’Article 45 des IS ; ou      2. manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution en application de l’Article 46 des IS.   19.8 La garantie d’offre ou la déclaration de garantie de l’offre d’un groupement d’entreprises doit être au nom du groupement qui a soumis l’offre. Si un groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’offre, la garantie d’offre ou la déclaration de garantie de l’offre d’un groupement d’entreprises doit être au nom de tous les futurs membres du groupement, conformément au libellé de la lettre d’intention mentionnée aux articles 4.1 et 11.2 des IS.  19.9 Lorsqu’en application de l’article 19.1 des IS, aucune garantie d’offre n’est exigée et si :  (a) le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité mentionné dans la Lettre de soumission ; ou  (b) le Soumissionnaire retenu manque à son obligation de signer le Marché conformément à l’Article 45 des IS, ou de fournir la Garantie de bonne exécution conformément à l’Article 46 des IS,  le Bénéficiaire pourra, si cela est indiqué dans les **DPAO**, exclure le Soumissionnaire de tout marché à passer par l’Acheteur pour la période de temps stipulée **dans lesDPAO**. |
| 20. Forme et signature de l’offre | 20.1 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à l’Article 11 des IS, en indiquant clairement la mention « Original ». Une offre variante, lorsqu'elle est recevable, en application de l’Article 13 des IS portera clairement la mention « Variante ». Par ailleurs, il soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué **dans lesDPAO**, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « Copie ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi.  20.2 Le Soumissionnaire devra marquer « CONFIDENTIEL » tout renseignement à caractère confidentiel ou d’exclusivité commerciale. Cela pourra inclure des informations confidentielles, des secrets commerciaux, un processus ou une technique de fabrication ou toute autre information commerciale ou financière sensible.  20.3 L’original et toutes copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette habilitation sera établie dans la forme spécifiée **dans lesDPAO**, et jointe à la Soumission. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l’offre, à l’exception des informations non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l’offre.  20.4 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l’offre. |
| 1. Remise des Offres et Ouverture des plis | |
| 21. Remise, cachetage et marquage des offres | 21.1 Les offres peuvent toujours être remises par courrier ou déposées en personne. Quand les **DPAO** le prévoient, le Soumissionnaire pourra, à son choix, remettre son offre par voie électronique. La procédure pour la remise, le cachetage et le marquage des offres est comme suit :   * + 1. Le Soumissionnaire remettant son offre par courrier ou la déposant en personne, placera l’original de son offre et chacune de ses copies, dans des enveloppes séparées et cachetées. Si des variantes sont autorisées en application de l’article 13 des IS, les offres variantes et les copies correspondantes seront également placées dans des enveloppes séparées. Les enveloppes devront porter la mention « ORIGINAL », « VARIANTE », et « COPIE». Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure cachetée. La suite de la procédure sera en conformité avec les articles 21.2 et 21.3 des IS.     2. Un Soumissionnaire qui remet son offre par voie électronique devra suivre la procédure de remise indiquée dans les **DPAO.**   21.2 Les enveloppes intérieure et extérieure devront :   1. comporter le nom et l’adresse du Soumissionnaire ; 2. être adressées à l’Acheteur conformément à l’article 22.1 des IS ; 3. comporter l’identification de l’appel d’offres indiqué à l’article 1.1 des IS ; 4. comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des plis.   21.3 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, l’Acheteur ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. |
| 22. Date et heure limite de remise des offres | 22.1 Les offres doivent être reçues par l’Acheteur à l’adresse indiquée **dans lesDPAO** et au plus tard à la date et à l’heure qui y sont spécifiées. **Lorsque lesDPAO** le prévoient, les Soumissionnaires devront avoir la possibilité de soumettre leur offre par voie électronique. Dans un tel cas, les Soumissionnaires devront suivre la procédure prévue **auxDPAO**.  22.2 L’Acheteur peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’appel d’offres en application de l’Article 8 des IS, auquel cas, tous les droits et obligations de l’Acheteur et des soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite. |
| 23. Offres hors délai | 23.1 L’Acheteur n’examinera aucune offre arrivée après l’expiration du délai de remise des offres, conformément à l’Article 22 des IS. Toute offre reçue par l’Acheteur après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. |
| 24. Retrait, substitution et modification des offres | 24.1 Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir remise, par voie de notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une copie de l’habilitation en application de l’article 20.3 des IS. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications devront être :   1. préparées et délivrées en application des articles 20 et 21 des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « Retrait », « Offre de Remplacement » ou « Modification » ; et 2. reçues par l’Acheteur avant la date et l’heure limites de remise des offres conformément à l’Article 22 des IS.   24.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront renvoyées sans avoir être ouvertes.  24.3 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur le formulaire d’offre, ou d’expiration de toute période de prorogation. |
| 25. Ouverture des plis | 25.1 Sous réserve des dispositions des Articles 23 et 24.2 des IS, l’Acheteur procédera à l’ouverture des plis en public de toutes les offres reçues avant la date et l’heure limites (quel que soit le nombre d’offres reçues) en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite être présente à la date, à l’heure et à l’adresse indiquées **dans lesDPAO**. Les procédures spécifiques à l’ouverture d’offres électroniques si de telles offres sont prévues à l’article 22.1 des IS seront détaillées **dans lesDPAO.**  25.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et est lue à haute voix en séance.  25.3 Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée sans avoir été ouverte au Soumissionnaire. Un remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix.  25.4 Puis, les enveloppes marquées « Modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. Une modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix.  25.5 Toutes les enveloppes restantes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du Soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, par lot le cas échéant, y compris tout rabais et toutes variantes éventuelles, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Acheteur peut juger utile de mentionner.  25.6 Seuls les offres et variantes d’offres ouvertes, et les rabais annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. La Lettre de Soumission et les Bordereaux des prix seront paraphées par les représentants de l’Acheteur présents à la cérémonie d’ouverture des plis de la manière précisée **dans lesDPAO.**  25.7 L’Acheteur ne doit ni se prononcer sur les mérites des offres ni rejeter aucune des offres (à l’exception des offres reçues hors délais et en conformité avec l’article 23.1 des IS).  25.8 L’Acheteur établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, qui comportera au minimum :  (a) le nom du Soumissionnaire et s’il y a retrait, remplacement de l’offre ou modification,  (b) le prix de l’offre, par lot le cas échéant, y compris tous rabais,  (c) toute variante proposée, et  (d) l’existence ou l’absence d’une garantie d’offre si elle est exigée.  25.9 Il sera demandé aux représentants des soumissionnaires présents de signer le procès-verbal d’ouverture des plis. L’absence de la signature d’un Soumissionnaire ne porte pas atteinte à la validité et au contenu du procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal sera distribué à tous les Soumissionnaires. |
| 1. Évaluation et comparaison des offres | |
| 26. Confidentialité | 26.1 Aucune information relative à l’évaluation des offres et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que la Notification de l’intention d’attribution du Marché n’aura pas été transmise à tous les Soumissionnaires conformément à l’Article 40 des IS.  26.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer l’Acheteur lors de l’évaluation des offres ou lors de la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.  26.3 Nonobstant les dispositions de l’article 26.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Acheteur pour des motifs ayant trait à la procédure d’appel d’offres, il devra le faire par écrit. |
| 27. Clarificationsconcernant les Offres | 27.1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des soumissionnaires, l’Acheteur a toute latitude pour demander à un Soumissionnaire des clarifications sur son offre. Aucuneclarification apportée par un Soumissionnaire autrement qu’en réponse à une demande de l’Acheteur ne sera prise en compte. La demande de clarification de l’Acheteur, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’offre (y compris un changement dans le Montant de son Offre fait à l’initiative du Soumissionnaire) ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l’Acheteur lors de l’évaluation des offres en application de l’Article 31 des IS.  27.2 L’offre d’un soumissionnaire qui ne fournit pas les clarifications sur son Offre avant la date et l’heure spécifiée par l’Acheteur dans sa demande de clarificationestsusceptible d’être rejetée. |
| 28 Divergences, réserves ou omissions | 28.1 Aux fins de l’évaluation des Offres, les définitions suivantes s’appliqueront :   1. Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres ; 2. Une « réserve » est la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation d’une disposition requise par le Dossier d’Appel d’Offres ; et 3. Une « omission » est l’absence totale ou partielle des renseignements et documents exigés par le Dossier d’Appel d’Offres. |
| 29. Conformité des offres | 29.1 L’Acheteur établira la conformité de l’Offre sur la base de son seul contenu, tel que défini à l’Article 11 des IS.  29.2 Une offre conforme pour l’essentiel est une offre qui respecte toutes les exigencesdu Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission importante. Les divergences ou omission importantes sont celles :   1. si elles étaient acceptées, 2. limiteraient de manière importante la portée, la qualité ou les performances des Biens et Services connexes spécifiées dans le Marché ; ou 3. limiteraient, d’une manière importante et non conforme au Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Acheteur ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou 4. si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel.   29.3 L’Acheteur examinera les aspects techniques de l’offre en application des Articles 16 et 17 des IS, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section VII (Spécifications techniques et plans) ont été satisfaites sans divergence, réserve ou omission importante.  29.4 L’Acheteur écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et le Soumissionnaire ne pourra pas par la suite la rendre conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission importante constatée. |
| 30. Non-conformité, erreurs et omissions | 30.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Acheteur peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence,réserve ou omission importante dans l’offre.  30.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Acheteur peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les informations ou la documentation nécessaires pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l’offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l’offre. Le Soumissionnaire qui ne se conformerait pas à cette demande peut voir son offre écartée.  30.3 Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, l’Acheteur rectifiera les non-conformités ou omissions mineures qui affectent le Montant de l’Offre. A cet effet, le Montant de l’Offre sera ajusté, uniquement aux fins de l’évaluation, pour tenir compte de l’élément ou composant manquant ou non conforme de la manière indiquée **dans lesDPAO**. |
| 31. Correction des erreurs arithmétiques | 31.1 Si une offre est conforme pour l’essentiel, l’Acheteur rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :   1. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera rectifié, à moins que, de l’avis de l’Acheteur, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 2. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera rectifié ; et 3. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.   31.2 Il sera demandé au Soumissionnaire d’accepter la correction des erreurs arithmétiques. Si le Soumissionnaire n’accepte pas les corrections apportées en conformité avec l’article 31.1, son offre sera écartée. |
| 32. Conversion en une seule monnaie | 32.1 Aux fins d’évaluation et de comparaison, l’Acheteur convertira tous les prix des offres exprimés dans diverses monnaies en une seule monnaie, comme indiqué **dans les DPAO.** |
| 33. Marge de préférence | 33.1 Sauf spécification contraire **dans lesDPAO** aucune marge de préférence ne sera accordée. |
| 34. Évaluation des Offres | 34.1 Pour évaluer lesoffres, l’Acheteur utilisera les critères et méthodes définis dans la présente clause et dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. L’usage de tous autre critères et/ou méthodes ne sera pas permis. Par le moyen de l’usage de ces critères et méthodes, l’Acheteur déterminera l’Offre permettant la meilleure Optimisation des Ressources. Il s’agit de l’Offre présentée par le Soumissionnaire satisfaisant aux critères de qualification et   1. qui est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et 2. dont le coût évalué est le plus bas.   34.2 Pour évaluer l’offre, l’Acheteur prendra en compte les éléments ci-après :   1. Le mode d’évaluation, par article ou par lot, comme indiqué **dans lesDPAO, et** le prix de l’offre indiqué suivant les dispositions de l’Article 14 des IS; 2. les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l’article 31.1 des IS : 3. les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’article 14.4 des IS; 4. la conversion en une seule monnaie des montants résultant des opérations a), b) et c) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’Article 32 des IS; 5. les ajustements résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable calculés conformément à l’article 30.3 des IS; 6. les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels figurant à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification*.*   34.3 L’effet éventuel des formules de révision des prix figurant dans les CCAP qui seront appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.  34.4 Si le Dossier d’appel d’offres autorise les soumissionnaires à indiquer séparément leurs prix pour différents lots, et permet à l’Acheteur d’attribuer un ou plusieurs lots à un plus d’un soumissionnaire, la méthode d’évaluation pour déterminer la combinaison d’offres la moins-disante, compte tenu de tous rabais offerts dans la lettre de soumission de l’offre, sera précisée dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification.  34.5 Lors de l’évaluation du montant des offres, l’Acheteur exclura et ne prendra pas en compte :   1. dans le cas de Biens fabriqués dans le pays de l’Acheteur, des taxes sur les ventes ou autres taxes du même type dues sur le montant des Biens en cas d’attribution du Marché au Soumissionnaire; 2. dans le cas de Biens fabriqués en dehors du pays de l’Acheteur, déjà importés ou à importer, des droits de douane et autres droits d’entrée, des taxes sur les ventes ou autres taxes du même type dues sur le montant des Biens en cas d’attribution du Marché au Soumissionnaire; 3. de toute provision éventuelle pour révision des prix pendant la période d’exécution du Marché, lorsqu’elle est prévue dans l’offre.   34.6 Pour évaluer l’offre, l’Acheteur peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l’offre indiqué en application de l’Article 14 des IS, dont les caractéristiques, la performance des Biens et Services connexes et leurs conditions d’achat. Les facteurs retenus, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres, sauf spécification contraire dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Les facteurs à utiliser et la méthode d’application seront comme indiqué à l’article 34.2 (f) des IS. |
| 35. Comparaison des offres | 35.1 L’Acheteur comparera toutes les offres conformes pour l’essentiel afin de déterminer l’offre permettant la meilleure Optimisation des Ressources, en application de l’article 34.2 des IS*.*La comparaison des offres doit s’effectuer sur la base du prix CIP (lieu de destination) pour les Biens importées, et sur celle du prix EXW, plus le coût du transport intérieur et de l’assurance jusqu’au lieu de destination pour les Biens fabriqués dans le pays du Bénéficiaire, et tenir compte des prix de tous services demandés d’installation, de formation, de mise en service et autres services. L’évaluation du prix ne tiendra pas compte des droits de douane et autres taxes prélevées sur des Biens importés sur la base de prix CIP et des taxes sur les ventes et autres taxes similaires perçues en relation avec la vente ou la livraison de Biens. |
| 36. Offres anormalement basses | 36.1 Une offre anormalement basse est une offre qui, en tenant compte de sa portée, du mode de fabrication des produits, de la solution technique et du calendrier de réalisation, apparait si basse qu’elle soulève des préoccupations chez l’Acheteur quant à la capacité du Soumissionnaire à réaliser le Marché pour le prix proposé.  36.2 S’ilconsidère que l’offre est anormalement basse, l’Acheteur devra demander au Soumissionnaire des clarifications par écrit, y compris une analyse détaillée du prix en relation avec l’objet du Marché, sa portée, le calendrier de réalisation, l’allocation des risques et responsabilités, et toute autre exigence contenue dans le Dossier d’Appel d’Offres.  36.3 Après avoir vérifié les informations et le détail du prix fournis par le Soumissionnaire, dans le cas où l’Acheteur établit que le Soumissionnaire n’a pas démontré sa capacité à réaliser la Marché pour le prix proposé, il écartera l’Offre. |
| 37. Qualificationdu soumissionnaire | 37.1 L’Acheteur s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre présentant la meilleure Optimisation des Ressourceset conforme pour l’essentiel aux dispositions du dossier d’appel d’offres, possède bien les qualifications requises stipulées dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification.  37.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en application de l’Article 17 des IS. La détermination ne tiendra pas compte des qualifications d’autres entreprises telles que les filiales, maison-mère, sous-traitants (autres que des sous-traitants ou fabricantssi cela est permis dans le Dossier d’Appel d’Offres) du Soumissionnaire, ou de toute autre entreprise distincte du Soumissionnaire.  37.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à l’issue positive de cette détermination. Au cas contraire, l’offre sera rejetée et l’Acheteur procédera à l’examen de l’offre présentant la seconde meilleure Optimisation des Ressourcesafin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire est capable d’exécuter le Marché de façon satisfaisante. |
| 38. Droit de l’Acheteur d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres | 38.1 L’Acheteur se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des soumissionnaires. En cas d’annulation, les Offres et les Garanties de soumission seront renvoyées sans délai aux Soumissionnaires. |
| 39. Période d’attente | 39.1 Le Marché ne sera pas attribué avant l’achèvement de la période d’attente.La période d’attente sera de dix (jours) ouvrables sous réserve de prorogation en conformité à l’article 44 des IS. La période d’attente commence le lendemain du jour auquel le Bénéficiaire aura transmis à chacun des Soumissionnaires la Notification de l’intention.Lorsqu’une seule offre a été déposée, ou si le marché est en réponse à une situation d’urgence reconnue par la BIsD, la période d’attente ne sera pas applicable. |
| 40. Notification de l’intention d’attribution | 40.1 L’Acheteur doit transmettreà tous les Soumissionnaires, la Notification de son intention d’attribution du Marché au soumissionnaire retenu. La Notification de l’intention d’attribution du Marché doit au minimum contenir les renseignements ci-après :  (a) le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est retenue ;  (b) le Montant du Marché de ce Soumissionnaire ;  (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ;  (d) une déclaration indiquant le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’Offre du Soumissionnaire non retenu, destinataire de la notification, n’a pas été retenue, sauf si l’information en (c) ci-dessus ne révèle le motif;  (e) la date d’expiration de la période d’attente ; et  (f) les instructions concernant la présentation d’une demande de débriefing et/ou d’un recours durant la période d’attente. |
| 1. Attribution du Marché | |
| 41. Critères d’attribution | 41.1 Sous réserve des dispositions de l’article 38 des IS, l’Acheteur attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée comme présentant la meilleure Optimisation des Ressources.Il s’agit de l’Offre présentée par le Soumissionnaire satisfaisant aux critères de qualification et  (a) qui est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et  (b) dont le coût évalué est le plus bas. |
| 42. Droit de l’Acheteur de modifier les quantités au moment de l’attribution du Marché | 42.1 Au moment de l’attribution du Marché, l’Acheteur se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la quantité de Biens et de Services connexes initialement spécifiée à la Section VII, pour autant que ce changement n’excède pas les pourcentages indiqués **dans les DPAO**, et sans aucune modification des prix unitaires ou autres conditions de l’offre et du Dossier d’appel d’offres. |
| 43. Notification de l’attribution du Marché | 43.1 Avant l’expiration du délai de validité des offres, et à l’issue de la période d’attente stipulée **dans les DPAO** – IS 39.1 ou de toute prorogation de cette période, ou après le traitement satisfaisant de tous recours déposé durant la période d’attente, et après le traitement satisfaisant de tous recours déposé durant la période d’attente,l’Acheteur adressera au Soumissionnaire retenu, la lettre de notification de l’attribution. La lettre de notification à laquelle il est fait référence ci-après et dans le Marché sous l’intitulé « Lettre de Marché » comportera le montant que l’Acheteur devra régler ou Fournisseur pour l’exécution du Marché, montant auquel il est fait référence ci-après et dans les documents contractuels sous le terme de « Montant du Marché ».  43.2 Dans le délai de dix (10) jours ouvrables suivant l’envoi de la lettre de notification au soumissionnaire retenu, l’Acheteur publiera la notification d’attribution qui devra contenir, au minimum, les renseignements ci-après :  (a) le nom et l’adresse de l’Acheteur;  (b) l’intitulé et la référence du marché faisant l’objet de l’attribution, ainsi que la méthode d’attribution utilisée ;  (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ;  (d) les noms des soumissionnaires dont l’offre a été écartée pour non-conformité ou n’ayant pas satisfait aux conditions de qualification, ou dont l’offre n’a pas été évaluée et le motif correspondant ; et  (e) le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est retenue, le montant total final du Marché, la durée d’exécution et un résumé de l’objet du Marché.  43.3 L’Acheteur publiera la notification de l’attribution sur UNDB en-ligne ou le site internet DgMarket, ainsi que sur le site internet de la BIsD et sur le site de l’Acheteurle cas échéant.  43.4 Jusqu’à la préparation et l’approbation du Marché, la Notification d’attribution constituera l’engagement réciproque de l’Acheteur et de l’Attributaire. |
| 44. Debriefing par l’Acheteur | 44.1 Après avoir reçu de l’Acheteur, la Notification de l’intention d’attribution du Marché mentionnée à l’article 40.1 des IS, tout soumissionnaire non retenu dispose de trois (3) jours ouvrablespour solliciter un débriefing, par demande écrite adressée à l’AcheteurL’Acheteur devra accorder un débriefing à tout soumissionnaire non retenu qui en aura fait la demande dans ce délai.  44.2 Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai prescrit, l’Acheteur accordera le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à moins que l’Acheteur ne décide d’accorder le débriefing plus tard, pour un motif justifié. Dans un tel cas, la période d’attente sera automatiquement prorogé jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu.Si plusieurs débriefings sont ainsi retardés, la période d’attente sera prolongé jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le dernier débriefing aura eu lieu. L’Acheteur informera tous les soumissionnaires par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d’attente.  44.3 Lorsque la demande de débriefing par écrit est reçue par l’Acheteur après le délai de trois (3) jours ouvrables, l’Acheteur devra accorder le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d’attribution du Marché.Une demande de débriefing reçue après le délai de (3) jours ouvrables ne donnera pas lieu à une prorogation de la période d’attente.  44.4 Le débriefing d’un soumissionnaire non retenu peut être oral ou par écrit.Un soumissionnaire réclamant un débriefing devra prendre à sa charge toute dépense y afférente. |
| 45. Signature du Marché | 45.1 L’Acheteur enverra au Soumissionnaire retenu la lettre de notification d’attribution etl’Acte d’Engagement.  45.2 Le Soumissionnaire retenu renverra l’Acte d’Engagement à l’Acheteur après l’avoir daté et signé dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception.  45.3 Nonobstant les dispositions de l’article 45.2 ci-dessus, si la signature du Contrat est entravée par des restrictions sur les importations imputables à l’Acheteur, au pays de l’Acheteur ou à l’utilisation des produits/biens, systèmes ou services devant être fournis, et si lesdites restrictions à l’importation sont régies par des règlements commerciaux du pays du Fournisseur des produits/biens, systèmes ou services, le soumissionnaire ne sera pas lié par son offre. Cette disposition prendra effet dans les seuls cas où le soumissionnaire démontrera de manière satisfaisante pour la BIsD et l’Acheteur, que la signature du Contrat n’a pas été entravée par un manque de diligence de la part du Soumissionnaire lors de l’établissement des formalités nécessaires telles que la demande de permis, des autorisations et licences requises pour l’exportation des produits/biens, systèmes ou services en conformité avec les termes du Marché. |
| 46. Garantie de bonne exécution | 46.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification par l’Acheteur de l’attribution du Marché, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution, conformément au CCAG (Cahier des clauses administratives générales), Clause 18, en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section X, Formulaires du Marché ou unautre modèle jugé acceptable par l’Acheteur. Si la Garantie de bonne exécution fournie par le Soumissionnaire retenu est sous la forme d’une caution, cette dernière devra être émise par un organisme de caution ou une compagnie d’assurance acceptable pourl’Acheteur.Un organisme de caution ou une compagnie d’assurance situé/e en dehors du Pays de l’Acheteur devra avoir un correspondant dans le Pays de l’Acheteur, à moins que l’Acheteur n’ait donné son accord par écrit pour que le correspondant ne soit pas exigé. |
|  | 46.2 Le défaut de soumission par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas l’Acte d’Engagement, constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie d’offre, auquel cas l’Acheteur pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l’offre est classée comme présentant la deuxième meilleure Optinmisation des Ressources. |
| 47. Recoursconcernant la Passation des Marchés | 47.1 Les procédures applicables pour formuler un recoursrelatif à la passation de marché sont indiquées **dans les DPAO**. |

|  |  |
| --- | --- |
| Section II. Données particulières de l’appel d’offres (DPAO)  Les données particulières qui suivent,relatives à l’acquisition des Biens, complètent, précisent, ou amendent les articles des Instructions aux Soumissionnaires (IS). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IS. | |
|  | **A. Généralités** |
| **IS 1.1** | Nom de l’Acheteur :**MINISTERE DE LA SANTE / Projet de renforcement des services de santé maternelle et néonatale en Mauritanie (MRT 1035)**  Nomde l’AO : **Fourniture, Installation et mise en services des Equipement Médicaux Technique des Hôpitaux Régionaux de la Zone du MRT-1035 et du CHME en deux distincts**  Numéro d’identification de l’AON :**004/CPM/MS/MRT-1035/2022.**  Nombre et numéro d’identification des lots faisant l’objet du présent AO :  **deux lots distincts**.  **Équipements de dépistage, don de sang et imagerie médicale (lot1)**  **Équipements de maternité, réanimation et bloc opératoire (lot2)** |
| **IS 1.2(a)** | **Non applicable.** |
| **IS 2.1** | Nom du Bénéficiaire :**MINISTERE DE LA SANTE**  **\** Montant du financement de la BID pour ce projet: ***[16.000.000 $]***  Nom du Projet :**Projet de renforcement des services de santé maternelle et néonatale en Mauritanie dans les wilayas des deux hodhs, du Gorgol, du Guidimakha et du Tagant (MRT-1035).** |
| **IS 4.1** | Le nombre des membres d’un groupement ne dépassera pas :**Trois (03).** |
| **IS 4.5** | Une liste des entreprises qui ne sont pas admises à participer aux projets de la BIsDfigure à l’adresse électronique suivante :<http://www.isdb.org> |
|  | **B. Contenu du Dossier d’appel d’offres** |
| **IS 7.1** | Afin d’obtenir des **clarifications** uniquement**,** l’adresse de l’Acheteur est la suivante :  **LePrésident de la Commission de Passation des Marchés du Ministère de la santé »Adresse:** **Attention : Au président de la CPMP/MS**  **ILOT ZRB, lot N° 500, à l’Ouest du carrefour BANA BLANC à côté de la lunetterie OPTIKOS, Nouakchott-Mauritanie.**  Code postal : 169  Numéro de téléphone : 00 222 22 30 48 19  Numéro de télécopie : [insérer numéro]  Adresse électronique : [insérer adresse] |
| **IS 7.1** | Adresse du site internet :[www.sante.gov.mr](http://www.sante.gov.mr) ; [www.beta.mr](http://www.beta.mr); ainsi que le journal quotidien national Horizons, isdb.org et DgMarket |
|  | **C. Préparation des offres** |
| **IS 10.1** | La langue de l’offre est: **Français.**  Toute correspondance sera échangée en **Français.**  La langue de traduction des documents complémentaires et imprimés fournis par le Soumissionnaire sera **Français.** |
| **IS 11.1 (j)** | Outre les documents spécifiés à l’**IS 11.1**, le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants :   * L’offre fiscale (une offre en Hors taxes avec un crédit d’impôt, c.a.d les taxes qui seront supportés par l’Etat) * Les opérateurs économiques régis par le Droit mauritanien doivent fournir les copies originales ou copies légalisées des attestations de régularité administratives suivantes en cours de validité : * Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; * Attestation d’inscription au registre du commerce ; * Direction Générale des Impôts. * Les opérateurs économiques étrangers doivent fournir les attestations suivantes : * Attestation d’inscription au registre du commerce du pays où il est installé ; * Attestation de non-faillite ou son équivalent dans la réglementation locale du soumissionnaire étranger. |
| **IS 13.1** | Les variantes **ne seront pas**prises en compte. |
| **IS 14.5** | Les prix proposés par le Soumissionnaire **ne seront pas**des prix révisables. |
| **IS 14.6** | Le prix indiqué pour chaque lot devra correspondre au minimum à cent pourcent des articles de chaque lot.  Le prix indiqué pour chaque article d’un lot devra correspondre au minimum à cent pourcent de la quantité requise pour cet article. |
| **IS 14.7** | L’édition des Incoterms à laquelle se référer est :**2020**  Et les prix seront en HT avec offre fiscale cad (le détail des taxes à supporter par l’état, Mauritanien),  **L’incoterme : CIP- les hôpitaux beneficiaires bénficiaires (conformément a la liste en Annexe1…)** |
| **IS 14.8 (b) (i) et (c) (v)** | Les destinations finales sont:  **Centre Hospitalier Mère et Enfant**  **Centre Hospitalier de NEMA**  **Centre Hospitalier d’AOIUN**  **Centre Hospitalier de SELIBABY**  **Centre Hospitalier de KAEDI**  **Centre Hospitalier de TIDJIKJA**  **Conformément à la répartition en ANNEXE 1** |
| **IS 14.8 (a) (iii), b (ii) et (c) (v)** | Les destinations finales sont*:*  **Centre Hospitalier Mère et Enfant**  **Centre Hospitalier de NEMA**  **Centre Hospitalier d’AOIUN**  **Centre Hospitalier de SELIBABY**  **Centre Hospitalier de KAEDI**  **Centre Hospitalier de TIDJIKJA**  **Conformément à la répartition en ANNEXE 1** |
| **IS 15.1** | Le Soumissionnaire **n’est pas** tenu d’exprimer dans la monnaie du pays de l’Acheteur la fraction du prix de son offre correspondant à des dépenses encourues dans cette même monnaie.  **La monnaie de règlement :** la monnaie de règlement sera la monnaie de l’offre, sauf pour les attributaires nationaux qui seront reglés exclusivement en Monnaie Nationale (OUGUIYAS) au taux vendeur du jour de la bcm, conformément à la législation nationale mauritanienne.. |
| **IS 16.4** | Période de fonctionnement prévue pour les Biens (en vue des besoins en pièces de rechange) : **2 ans** ans aprés le delai de grantie contractuelle***.*** |
| **IS 17.2 (a)** | L ‘Autorisation du Fabriquant **est** requise pour les gros équipements en annexe 2. |
| **IS 17.2 (b)** | Un service après-vente**est** requis. |
| **IS 18.1** | La période de validité de l’offre sera de 90 jours. |
| **IS 18.3 (a)** | Le Montant du marché sera le Montant de l’Offre non révisable et non actualisable. |
| **IS 19.1** | Une garantie d’offre est requise.  Une déclaration de garantie d’offre n’est pas requise.  Les offres doivent être accompagnées de Garanties des offres, d’une validité de **120 jours** et de montants respectifs de :  **1.260.000 Ouguiyas (MRU)** ou son équivalent en une monnaie librement convertible pour le lot 1 et,  **720.000 Ouguiyas (MRU)** ou son équivalent en une monnaie librement convertible pour le lot 2.  ***Une garantie d’offre est exigée pour chacun des lots, pour le montant indiqué. Le Soumissionnaire pourra remettre une seule garantie d’offre pour tous les lots (pour le montant total correspondant à tous les lots) pour les lots pour lesquels le Soumissionnaire dépose une offre ; cependant si le montant de la garantie d’offre est inférieur au montant total requis, l’Acheteur déterminera le lot or les lots pour lesquels la garantie d’offre s’appliquera***  **Si la garantie de soumission est émise par banque étrangère, celle-ci doit être représentée en Mauritanie.** |
| **IS 19.3(d)** | Autres types de garanties acceptables : **Néant.** |
| **IS 19.9** | **Sans objet** |
| **IS 20.1** | Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandées est de : Quatre (4). |
| **IS 20.3** | La confirmation écrite de l’habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera en :  **Si le signataire de l’offre du soumissionnaire n’est pas la personne fondée de pouvoirs en vertu du registre de commerce, il doit présenter une attestation de procuration (ou pouvoir) de signature de l’offre.** |
|  | **D. Remise des offres et ouverture des plis** |
| **IS 22.1** | Aux fins de **remise des offres**, uniquement, l’adresse de l’Acheteur est la suivante :  **Attention de :** **Président de la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé,** *Attention : Au président de la CPMP/MS ;*  *Pays : Mauritanie*  **Adresse :**  ILOT ZRB, lot N° 500, à l’Ouest du carrefour BANA BLANC à côté de la lunetterie OPTIKOS, Nouakchott-Mauritanie  **Ville : Nouakchott,**  **Pays : Mauritanie.**  **La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :**  **Date : 11/12/2023**  **Heure :12 H 00 TU**  Le soumissionnaire **n’aura pas** l’option de soumettre son offre par voie électronique. |
| **IS 25.1** | **Lieu d’ouverture des offres : au siège de la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé,** ILOT ZRB, lot N° 500, à l’Ouest du carrefour BANA BLANC à côté de la lunetterie OPTIKOS, Nouakchott-Mauritanie  **Ville : Nouakchott,**  **Pays : Mauritanie.**  **La date et heure d’ouverture des offres sont les suivantes :**  **Date : le 11/12/2023**  **Heure :12 H 15 TU** |
| **IS 25.6** | La Soumission et les Bordereaux des Prix seront paraphés par le représentant de l’Acheteur assistant à l’ouverture des plis comme suit : **Chaque Offre sera paraphée par le Président de la Commission de Passation des marchés et le représentant de l’autorité contractante, assistant à l’ouverture, et toute modification au prix unitaire ou total sera paraphée par le Président la CPMP, et le représentant du Projet.** |
|  | **E. Évaluation et comparaison des offres** |
| **IS 30.3** | L’ajustement sera calculé comme étant **« la valeur la plus élevée »**du prix proposé par les autres soumissionnaires ayant présenté une offre conforme. Si le prix de l’élément ne peut pas être calculé sur la base des prix des autres soumissionnaires ayant présenté une offre conforme, l’Acheteur établira une estimation raisonnable. |
| **IS 32.1** | La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie au cours vendeur tous les prix des offres exprimées en diverses monnaies aux fins d’évaluation et de comparaison de ces offres est*:* **l’Ouguiya (MRU)**  La source du taux de change à employer est : **La Banque Centrale de la R.I.M**  La date de référence est*:***la date limite de remise des offres.** |
| **IS 33.1** | Une marge de préférence **« ne sera pas »** appliquée. |
| **IS 34.2 (a)** | L’évaluation sera conduite par **« lots distincts »**  Note :  **Les fournitures et services constituent, pour chaque lot, un lot unique et les offres devront porter sur l’ensemble des fournitures et services.**  [Les offres seront évaluées par lot. Si un bordereau des prix inclut des articles sans en fournir les prix, leurs prix seront considérés comme inclus dans les prix des autres articles. Un article non mentionné dans le Bordereau des Prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l’offre et, en admettant que celle-ci soit conforme, le prix moyen offert pour l’article en question par les soumissionnaires dont les offres sont conformes sera ajouté au prix de l’offre, et le prix total ainsi évalué de l’offre sera utilisé aux fins de comparaison des offres.] |
| **IS 34.6** | Les ajustements seront calculés en utilisant les critères d’évaluation suivants, choisis parmi ceux indiqués à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification :   1. Variation par rapport au calendrier de livraison :**« non ».** 2. Variation par rapport au calendrier de paiement :**« non ».** 3. Le coût de remplacement des composants clés, des pièces détachées, et du service :**« non ».** 4. Disponibilité dans le Pays de l’Acheteur des pièces détachées et du service après-vente pour les équipements offerts dans l’offre :**« non ».** 5. Coûts de fonctionnement et d’entretien pendant la durée de vie des équipements :**« non ».** 6. Performance et productivité des équipements offerts **« non ».** 7. **Sans objet***.* |
|  | **F. Attribution du Marché** |
| **IS 42.1** | Les quantités peuvent être augmentées d’un pourcentage maximum égal à :**vingt pourcent (20%).**  Les quantités peuvent être réduites d’un pourcentage maximum égal à :**vingt pourcent (20%).** |
| **IS 47.1** | Les procédures de présentation d’un recours concernant la passation des marchés sont détaillées dans les Directives (Annexe C). Un Soumissionnaire désirant présenter un recours concernant la passation des marchés devra le présenter en suivant ces procédures, par écrit (par le moyen le plus rapide, c’est-à-dire courriel ou télécopie) à :  **À l’attention de :**  **Monsieur Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé :** ILOT ZRB, lot N° 500, à l’Ouest du carrefour BANA BLANC à côté de la lunetterie OPTIKOS, Nouakchott-Mauritanie  En résumé, un recours concernant la passation des marchés pourra porter sur :  **1.** Les termes du présente Dossier d’Appel d’Offres ; et/ou  **2.** La décision d’attribution du marché par l’Acheteur. |

|  |
| --- |
| Section III. Critères d’évaluation et de qualification |
|  |
| **Contenu** |
| [1. Marge de préférence (IS 33) 42](#_Toc695241)  [2. Évaluation (IS 34) 42](#_Toc695242)  [3. Qualification (IS 37) 43](#_Toc695243) |

1. Marge de préférence (IS33) : Non applicable.

**Offre présentant la meilleure Optimisation des Ressources : Non applicable.**

2. Évaluation (IS 34)

**2.1Critères d’évaluation (IS 34.6)**

L’évaluation d’une offre par l’Acheteur pourra prendre en compte, en plus du prix de l’offre soumis en application des dispositions de l’article 14.8 des IS, un ou plusieurs des facteurs ci-après, tels qu’indiqués à l’alinéa 34.2 (f) des IS, et tels que précisés aux DPAO en référence à l’article 34.6 des IS, en utilisant les méthodes et critères décrits au 1.2 ci-dessous :

(a) Calendrier de livraison (version des Incoterms spécifiée dans les DPAO) :**non** **applicable.**

(b)Variantes au Calendrier de règlement :**Non applicable.**

(d)Disponibilité des pièces de rechange et des services après-vente dans le pays de l’Acheteur, pour les équipements offerts dans l’offre :**applicable.**

(e)Coût de fonctionnement et d’entretien durant le cycle de vie :**Non applicable.**

(f)Performance et rendement des équipements : **Non applicable.**

(g)Critères spécifiques additionnels : **Non applicable.**

**2.2. Marchés multiples (IS 34.4)**

Si conformément à l’article 1.1 des IS, les offres sont invitées pour des lots individuels ou toute combinaison de lots, le marché sera attribué au(x) soumissionnaire(s) ayant remis une (des) offre(s) conforme(s) pour l’essentiel et évaluée(s) au coût le moins élevé pour l’Acheteur pour l’ensemble des lots combinés, après avoir pris en compte toutes les combinaisons possibles, sous réserve que le (les) soumissionnaire(s) retenu(s) satisfasse(nt)aux conditions de qualification (conformément à cette Section III, IS 37, Vérification des qualifications à postériori).

Pour déterminer le(les) soumissionnaire(s) présentant le moindre coût évalué de l’ensemble des lots combinés pour l’Acheteur, l’Acheteur devra procéder selon les étapes ci-après :

1. Evaluer les offres pour chacun des lots individuels afin d’identifier les offres conformes pour l’essentiel et les coûts évalués correspondants ;
2. Pour chacun des lots, classer les offres conformes pour l’essentiel en commençant par le coût évalué le plus bas pour le lot ;
3. Appliquer au coût évalué mentionnés en b) ci-avant, tout rabais proposé par le Soumissionnaire en cas d’attribution de contrats multiples en tenant compte de la méthode d’application du rabais indiquée par ledit soumissionnaire, et
4. Déterminer les attributions de marchés sur la base de la combinaison de lots qui conduit au coût total évalué le moindre pour l’Acheteur.

**2.3. Offres Variantes (IS 13.1) : non permise**

3. Qualification (IS 37)

**3.1 Critères de Qualification (IS 37.1)**

Après avoir déterminé l’offre évaluée comme présentant la meilleure Optimisation des Ressources suivant les dispositions de l’Article 34.1 des IS, et le cas échéant après avoir examiné toute offre anormalement basse en corformité avec l’Article 36.1 des IS, l’Acheteur vérifiera à postériori que le Soumissionnaire est qualifié conformément aux dispositions de l’Article 37 des IS, en faisant exclusivement état des conditions mentionnées dans ladite clause. Un facteur non défini ci-dessous ne pourra pas être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.

(a) Si le Soumissionnaire est le fabricant : le soumissionnaire apporetra la preuve écrite de ce status et doit prouver documents à l’appui les critères ci-dessous

1. Capacité financière :

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :

* Fournir les états financiers des 5 dernières années (2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 certifiés par un bureau d’expert-comptable agréé en cas de groupement chaque membre doit satisfait au critère
* Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen, **égal au moins à :**
  + **Pour le lot 1 :**42.000.000 MRU ou équivalent en US$ soit environ 1.160.000
  + **Pour le lot 2 :**24.000.000 MRU ou équivalent en US$ soit environ 660.000$
  + $ sur la base des états financiers certifiés**.**
* Fournir une attestation de capacité de financement pour ce marché et libre de tout autre engagement d’un montant égal au moins à :
  + **Pour le lot 1 :**33.000.000 MRU ou équivalent en US$ **soit 900.000 $** et,
  + **Pour le lot 2 :**19.000.000 MRU ou équivalent en US$ soit 500.000$

En cas de groupement, toutes parties combinées doivent satisfaire au critère

1. Capacité technique et expérience :

Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui qu’il satisfait aux exigences de capacité technique et d’expérience ci-après :

* + **Expérience générale de fourniture d’équipements médicaux au cours des** 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022**. En cas de groupement, chaque membre du groupement doit satisfaire ce critère :**
  + **Pour le LOT 1** : **Le soumissionnaire doit avoir réalisé avec succès, au cours des cinq (5) dernières années (**2018, 2019, 2020, 2021 et 2022**), au moins un (01) marché de fourniture d’équipements médicaux Equipements de maternité, réanimation et bloc de complexité et de nature similaire et d’une valeur minimum de** 40.000.000 MRU soit environ 1.100.000 $.
  + **Pour le LOT 2** : **Le soumissionnaire doit avoir réalisé avec succès, au cours des cinq (5) dernières années (**2018, 2019, 2020, 2021 et 2022**), au moins un (01) marché de fourniture Equipements médicaux, de dépistage, don de sang et imagerie de complexité et de de nature similaire et d’une valeur minimum de** 24.000.000 MRU ou équivalent en USD soit environ 650.000 $.

**N.B : En cas de groupement, chaque membre du groupement doit satisfaire à ce critère d’expérience spécifique**

* **Toutefois,** dans le cas d’un groupement, les montants des marchés achevés par chaque membre ne peuvent être combinés pour déterminer si le montant minimum requis pour un seul marché au titre de ce critère est atteint. De la même manière que pour l’entité unique, chaque marché exécuté par chaque membre présenté au titre de ce critère doit satisfaire au montant minimum par marché requis.

1. Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les Biens qu’il propose remplissent la (les) condition(s) d’utilisation suivante et de conformité : **voir les spécifications techniques et normes y afférentes attachées à l’annexe Numero1.**
2. Si le Soumissionnaire n’est pas le fabricant, mais propose des Biens au nom d’un Fabricant dans le cadre d’une Autorisation du Fabricant donnée selon le formulaire de la Section IV (Formulaires de Soumission), le Soumissionnaire doit posséder et faire la preuve qu’il possède les qualifications (i), (ii) et (iii) ci-avant,

,

|  |
| --- |
| Section IV. Formulaires de soumission |

**Liste des formulaires**

Lettre de soumission 46

Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire 49

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement 51

Bordereau des prix des Biens à importer 53

Bordereau des prix des Biens, déjà importées 54

Bordereau des prix pour les fournitures fabriquées dans le pays de l’Acheteur 55

Bordereau des prix et calendrier d’exécution des Services connexes 56

Modèle de garantie d’offre 57

Modèle de garantie d’offre 59

Modèle de garantie d’offre 60

|  |
| --- |
| Lettre de soumission |

**Date de soumission :***[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

**NoDAO** : 004/CPMP/MS/MRT-1035/2023

**Avis d’appel d’offres No** : 004/CPMP/MS/MRT-1035/2023

À :**Monsieur Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé),** ILOT ZRB, lot N° 500, à l’Ouest du carrefour BANA BLANC à côté de la lunetterie OPTIKOS, Nouakchott-Mauritanie

**, Nouakchott, Mauritanie**Nous, les soussignés attestons que :

1. Nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris l’amendement/ les amendements No. :*[insérer les numéros et date d’émission de chacun des amendements] ;* et n’avons aucune **réserve** à leur égard ;
2. nous remplissons les critères d’**éligibilité** et nous n’avons pas de conflit d’intérêt tels que définis à l’Article 4 des IS;
3. nous n’avons pas été exclus par l’Acheteur sur la base de la mise en œuvre de **la déclaration de garantie** d’offre ou de proposition telle que prévue à l’article 4.7 des IS;
4. nous nous engageons à fournir **conformément** au Dossier d’appel d’offres et au Calendrier de livraison spécifié dans le Dossier d’appel d’offres les Biens et Services connexes ci-après :*[insérer une brève description des Biens et Services connexes]*
5. le **montant total** de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (f) ci-après est de :

Option 1, dans le cas d’un lot unique : [*insérer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives*] ;

ou

Option 2, dans le cas de lots multiples, le montant total de chaque lot : [*insérer le montant total de l’offre pour chacun des lots en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives*] ;

1. les**rabais** offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

(i) Les rabais offerts sont les suivants :*[indiquer en détail chacun des rabais offerts] ;*

(ii) la méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant net de l’offre après application du rabais est la suivante :*[indiquer en détail la méthode d’application de chacun des rabais offerts]*

1. notre offre demeurera **valide pendant la période** de\_\_\_\_]à compter de la date limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’Appel d’Offres (telle que modifiée par additif le cas échéant); cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période;
2. si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une **garantie de bonne exécution** du Marché conformément au Dossier d’appel d’offres;
3. Conformément à l’article 4.3 des Instructions aux soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus **d’une offre** dans le cadre du présent Appel d’offres, à l’exception des offres variantes présentées conformément à l’Article 13 des Instructions aux Soumissionnaires
4. ni notre entreprise, ni nos sous-traitants ou fournisseurs n’ont été exclus soit par la BIsD, soit au titre de la règlementation commerciale du pays du Maître de l’Ouvrage ou en application d’une décision prise par l’Organisation de la Coopération Islamique, la ligue des Etats Arabes ou l’Union Africaine ;
5. *[insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique du pays de l’Acheteur » ou « nous sommes une entreprise publique du pays de l’Acheteur et nous satisfaisons aux dispositions de l’article 4.5des IS »]*;
6. les **avantages, honoraires ou commissions** ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport avec la procédure d’Appel d’offres ou l’exécution/la signature du Marché :

*[indiquer le nom complet de chaque bénéficiaire, son adresse complète, le motif de versement de chacun des honoraires ou commissions, le montant et la monnaie, le cas échéant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom du Bénéficiaire | Adresse | Motif | Montant |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »).

1. il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d’engagement ferme entre nous, jusqu’à ce qu’un marché soit formellement établi et signé;
2. nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’offre évaluée la moins-disante ou toute offre que vous avez pu recevoir ;
3. nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant pour nous ou en notre nom ne s’engage dans des pratiques de Fraude ou de Corruption.

Nom du Soumissionnaire\* *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

Nom de la personne signataire de l’offre\*\* *[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l’offre]*

En tant que *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

En date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

\*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.

\*\*La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre.

\*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.

\*\*La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l’offre.

Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]*

Date :*[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

AON No: 004/CPMP/MS/MRT-1035/2023

*Page \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pages*

|  |
| --- |
| 1. Nom du Soumissionnaire :*[insérer le nom légal du Soumissionnaire]* |
| 2. En cas de groupement, noms de tous les membres :*[insérer le nom légal de chaque membre du groupement]* |
| 3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré :*[insérer le nom du pays d’enregistrement]* |
| 4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire :*[insérer l’année d’enregistrement]* |
| 5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement :*[insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]* |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire :  Nom :*[insérer le nom du représentant du Soumissionnaire]*  Adresse :*[insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire]*  Téléphone/Fac-similé :*[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire]*  Adresse électronique :*[insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]* |
| 7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après :*[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]*  🞎 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS  🞎 En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou accord de groupement, en conformité avec l’article 4.1 des IS.  🞎 Dans le cas d’une entreprise publique du pays de l’Acheteur, documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, et administrée selon les règles du droit commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle de l’Acheteur, en conformité avec l’article 4.6 des IS.  8. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire |

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement.]*

Date :*[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

AON No: 004/CPMP/MS/MRT-1035/2023

*Page \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pages*

|  |
| --- |
| 1. Nom du Soumissionnaire :*[insérer le nom légal du Soumissionnaire]* |
| 2. Nom du membre du groupement :*[insérer le nom légal du membre du groupement]* |
| 3. Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré :*[insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]* |
| 4. Année d’enregistrement du membre du groupement :*[insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]* |
| 5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement :*[insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]* |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :  Nom :*[insérer le nom du représentant du membre du groupement]*  Adresse :*[insérer l’adresse du représentant du membre du groupement]*  Téléphone/Fac-similé :*[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement]*  Adresse électronique :*[insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]* |
| 7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après :*[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]*  🞎 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS  🞎 Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Bénéficiaire, documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle de l’Acheteur en conformité avec l’article 4.6 des IS.  8. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire |

Bordereaux des prix

*[Le Soumissionnaire doit remplir tous les espaces en blanc dans les formulaires de Bordereau des prix selon les instructions figurant ci-après. La liste des articles dans la colonne 1 du* ***Bordereau des prix*** *doit être identique à la liste des Biens et Services connexes fournie par l’Acheteur dans la Section VII.]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bordereau des prix des Biens à importer | | | | | | | | |
|  | | | | (Fres du Groupe C, Biens à importer)  Monnaie de l’offre en conformité avec l’Article 15 des IS | | | Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*  Avis d’appel d’offres No. : 004/CPMP/MS/MRT-1035/2023  Page N° \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Article No. | Description des Biens | Pays d’origine | Date de livraison selon définition des Incoterms | Quantité (Nb. d’unités) | Prix unitaire CIP*[insérer le lieu de desatination]* en conformité avec IS 14.8(b) (i) | Prix CIP par article (col 5x6) | Prix par article du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l’Acheteur pour acheminer les Biens jusqu’à destination finale (comme requis dans les DPAO) | Prix total par article (col 7+8) |
| *[insérer le No de l’article]* | *[Insérer l’identification de la  fourniture]* | *[insérer le  pays d’origine]* | *[insérer la date de livraison offerte]* | *[insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure]* | *[insérer le prix unitaire CIP pour l’article]* | *[insérer le prix total CIP pour l’article]* | *[insérer le prix correspondant pour l’article]* | *[insérer le prix total pour l’article]* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Prix total |  |
| Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom du Soumissionnaire]* Signature *[insérer signature],*Date*[insérer la date]* | | | | | | | | |

| Bordereau des prix des Biens, déjà importés | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Offres du Groupe C, Biens déjà importées  Monnaie de l’offre en conformité avec l’Article 15 des IS | | | | | | Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*  Avis d’appel d’offres No. : 004/CPMP/MS/MRT-1035/2023  Page N° \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Article No. | Description des Biens | Pays d’origine | Date de livraison selon définition des Incoterms | Quantité (Nb. d’unités) | Prix unitaireincluant droits de douanes et taxes d’importations en conformité avec IS 14.8(c) (i) | | Droits de douanes et taxes d’importations par unité en conformité avec IS 14.8(c) (ii) | Prix unitairenet de droits de douanes et taxes d’importations en conformité avec IS 14.8(c) (iii) (col.6 moins col.7) | Prix par article net de droits de douanes et taxes d’importations en conformité avec IS 14.8(c) (i)(col.5x8) | Prix par article du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l’Acheteur pour acheminer les Biens jusqu’à destination finale (en conformité avec IS 14.8(c) (v) | Taxes de vente et autres taxes payées ou à payer si le marché est attribué (en conformité avec IS 14.8(c) (iv) | Prix total par article (col 9+10) |
| *[insérer le No de l’article]* | *[Insérer l’identification de la fourniture]* | *[insérer le pays d’origine]* | *[insérer la date de livraison offerte]* | *[insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure]* | *[insérer le prix unitaire pour l’article]* | | *[insérer le montant des droits de douanes et taxes d’importations par unité pour l’article]* | *[insérer le prix unitaire CIP pour l’article net des droits de douanes et taxes d’importations]* | *[insérer le prix total CIP pour l’article net des droits de douanes et taxes d’importations]* | *[insérer le prix total par article du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l’Acheteur]* | *[insérer le montant total par article des taxes de vente et autres taxes payées ou à payer si le marché est attribué]* | *[insérer le prix total pour l’article]* |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | Prix total |  |
| Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom du Soumissionnaire]* Signature *[insérer signature],* Date*[insérer la date]* | | | | | | | | | | | | |
| \**Pour les Biens déjà importés, le prix de la soumission sera distinct de la valeur de l’importation déclarée à la douane et incluera tout rabais ou commission de l’agent ou représentant local à l’exception des droits et taxes d’importation qui ont été ou qui auront à être payées par l’Acheteur. Aux fins de claret, les Soumissionnaires sont invités à soumettre leurs offres y compris les droits et taxes d’importation, ainsi que le montant des droits et taxes et le prix hors droits et taxes d’importation qui est la différence entre ces deux valeurs.* | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bordereau des prix pour les Biens fabriqués dans le pays de l’Acheteur | | | | | | | | | |
| Pays de l’Acheteur  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | (Offres des Groupes A et B)  Monnaie de l’offre en conformité avec l’Article 15 des IS | | | | Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*  Avis d’appel d’offres No. : 004/CPMP/MS/MRT-1035/2023  Page N° \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Article | Description | Date de livraison selon définition des Incoterms | Quantité (Nb. d’unités) | Prix unitaire  exw | Prix total exw  par article  (cols.4 x 5) | Prix unitaire du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l’Acheteur pour acheminer les Biens jusqu’à destination finale comme indiquée aux DPAO | Coût Main-d’oeuvre locale, matières premières et composantsprovenant du Pays de l’Acheteur  % de Col.5 | Taxe de vente et autres taxes si le marché est attribué (selon IS 14.8(a)(ii) | Prix total par article (col 6+7) |
| *[insérer le No de l’article]* | *[Insérer l’identification de la fourniture]* | *[insérer la date de livraison offerte]* | *[insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure]* | *[insérer le prix unitaire EXW pour l’article]* | *[insérer le prix total EXW pour l’article]* | *[insérer le prix correspondant pour l’article]* | *[insérer le coût Main-d’oeuvre locale, matières premières et composants provenant du Pays de l’Acheteur % du prix EXW pour l’article]* | *[insérer le montant total par article des taxes de vente et autres taxes payées ou à payer si le marché est attribué]* | *[insérer le prix total pour l’article]* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | Prix total |  |

Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom du Soumissionnaire]* Signature *[insérer signature],* Date *[insérer la date]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bordereau des prix et calendrier d’exécution des Services connexes | | | | | | | |
|  | | Monnaie de l’offre en conformité avec l’Article 15 des IS | | | | Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*  Avis d’appel d’offres No. : 004/CPMP/MS/MRT-1035/202319/2022  Page N° \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Article | Description des Services (à l’exclusion du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l’Acheteur pour acheminer les Biens jusqu’à destination finale) | | Pays d’origine | Date de livraison au lieu de destination finale | Quantité (Nb. d’unités) | Prix unitaire | Prix total par article  (Col. 5\*6) |
| *[insérer le No de l’article]* | *[Insérer l’identification du service]* | | *[insérer le pays d’origine]* | *[insérer la date de réalisation offerte]* | *[insérer la quantité et l’identification de l’unité de mesure]* | *[insérer le prix unitaire pour l’article]* | *[insérer le prix total pour l’article]* |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | Prix total | |  |
| Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom du Soumissionnaire]* Signature *[insérer signature]* Date *[insérer la date]* | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Modèle de garantie d’offre  **Option 1 :(garantie bancaire)** |

*[La banque remplit ce modèle de garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]*

*[Insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice]*

**Bénéficiaire :***[insérer nom et adresse de l’Acheteur]*

**Avis d’appel d’offres No. :004/CPMP/MS/MRT-1035/2023**

**Date :***[insérer date]*

**Variante :***[insérer identification s’il s’agit d’une offre variante]*

**Garantie d’offre no. *:*** *[insérer No de garantie]*

**Garant :***[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice, sauf si cela figure à l’en-tête]*

Nous avons été informés que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[insérer numéro du Marché]* (ci-après dénommé« le Soumissionnaire ») a répondu à votre appel d’offres no. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[insérer no de l’avis d’appel d’offres]* pour la fourniture de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[insérer description des Biens]* et vous a soumis ou vous soumettra son offre en date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[insérer date du dépôt de l’offre]* (ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une garantie d’offre.

A la demande du Soumissionnaire, nous \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[insérer nom de la banque]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[insérer la somme en chiffres dans la monnaie du pays de l’Acheteur ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible].* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[insérer la somme en lettres].*Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

1. s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu‘il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre; ou
2. si, s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Acheteur pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Acheteur avant l’expiration de cette période, il :
3. ne signe pas le Marché ; ou
4. ne fournit pas la garantie de bonne exécutiondu Marché, s’il est tenu de le faireainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

La présente garantie expirera (a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n’est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration de l’Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la Chambre de Commerce Internationale 2010 (CCI) relatives aux garanties sur demande, Publication CCI no :758.

Nom : *[nom complet de la personne signataire]* Titre*[capacité juridique de la personne signataire]*

Signé *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

***Note : le texte en italiques est pour l’usage lors de la préparation du formulaire et devra être supprimé de la version officielle finale.***

|  |
| --- |
| Modèle de garantie d’offre  **Option 2 :(Cautionnement émis par une compagnie de garantie)** |

*[La compagnie de garantie remplit cette garantie d’offre conformément aux indications entre crochets]*

GARANTIE NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[insérer No de garantie]*

Attendu que *[insérer le nom du Soumissionnaire]* (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») a soumis son offre le *[insérer date]* en réponse à l’AO No *[insérer no de l’avis d’appel d’offres]* pour la fourniture de *[insérer description des Biens]* (ci-après dénommée « l’Offre »).

FAISONS SAVOIR par les présentes que NOUS *[insérer le nom de la société de garantie émettrice]* dont le siège se trouve à *[insérer l’adresse de la société de garantie]* (ci-après dénommé « le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de*[insérer nom de l’Acheteur]* (ci-après dénommé « l’Acheteur ») pour la somme de *[insérer le montant en chiffres dans la monnaie du pays de l’Acheteur ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]*[[1]](#footnote-1)*, [insérer le montant en lettres]* que, par les présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement audit Acheteur. Certifié par le cachet dudit Garant ce \_\_ jour de \_\_\_\_\_\_ *[insérer date]*

LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :

1. ne signe pas ou refuse de signer le (Formulaire de) marché ; ou
2. ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie de bonne exécution, s’il est tenu de le faire comme prévu par les Instructions aux soumissionnaires du Dossier d’Appel d’Offres émis par l’Acheteur,

nous nous engageons à payer à l’Acheteur un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Acheteur soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Acheteur notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a ou ont motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu’au vingt-huitième (28ème) jour inclus suivant l’expiration du délai de validité de l’offre ; toute demande de l’Acheteur visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.

Nom : *[nom complet de la personne signataire]* Titre*[capacité juridique de la personne signataire]*

Signé *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

En date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *\_\_\_\_\_\_. [insérer date]*

|  |
| --- |
| Modèle de garantie d’offre  **Option 3 : (Déclaration de garantie de l’offre)** |

*[Le Soumissionnaire remplit ce formulaire degarantie d’offre conformément aux indications entre crochets]*

Date :*[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

Avis d’appel d’offres No. : **001/CPMP/MS/MRT-1035/2022**

A l’attention de *[insérer nom complet de l’Acheteur]*

Nous, soussignés, déclarons que :

Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d’une déclaration de garantie de l’offre.

Nous acceptons que nous ferons l’objet d’une suspension du droit de participer à tout appel d’offres ou de propositions en vue d’obtenir un marché de la part de l’Acheteur pour une période de *[insérer nombre de mois ou d’années]* commençant le *[insérer date],* si nous n’exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l’Offre, à savoir :

1. si nous retirons l’Offre pendant la période de validité que nous avons spécifiée dans le formulaire d’offre ; ou
2. si nous étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Acheteur pendant la période de validité, nous (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la garantie de bonne exécution, si nous sommes tenus de le faire ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

La présente garantie expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours suivant l’expiration de notre Offre.

Nom du Soumissionnaire \**[insérer le nom complet de la personne signataire de la déclaration de garantie de l’offre]*

Nom de la personne dûment autorisée à signer au nom du Soumissionnaire\*\**[indiquer la capacité du signataire]*

Titre du signataire : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature *[insérer la signature] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

En date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jour de *\_\_\_\_\_ [Insérer la date de signature]*

‘\* Au cas où l’offre est soumise par un groupement, indiquez le nom du groupement en tant que soumissionnaire.

*‘\*\** La personne signataire de l’offre doit avoir reçu les pouvoirs notarisés du soumissionnaire et ceux-ci doivent être attachés à la soumission. *[Note : Dans le cas d’un grupement, la déclaration de garantie de l’offre doit être établie au nom de tous les membes du groupement qui soumettent l’offre.*

Section V. Pays éligibles

**Eligibilité applicables à la fourniture de Biens, Travaux et Services dans le cadre des marchés financés par la BIsD**

1.En application du paragraphe 1.11 des Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et services connexes dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique de Développement - Septembre 2018, une des règles fondamentales de la BIsD que lesBiens, Travaux et services connexes fournis par l’Entrepreneur doivent être strictement en conformité avec les Règles de Boycott de l’Organisation de Coopération Islamique, la Ligue des Etats Arabes et de l’Union Africaine. Le Bénéficiaire est tenu d’informer les Soumissionnaires potentiels que seules les Offres provenant de Firmes qui ne font pas l’objet de boycott en vertu des Règles de Boycott seront prises en considération. Le Soumissionnaire devra soumettre une déclaration sur l’honneur à cet effet.

L’éligibilité d’unSoumissionnaire sera déterminée durant la procédure d’évaluation. Dans le cas où une Firme ne divulgue pas une information afin d’éviter la disqualification en application des règles d’éligibilité, le Bénéficiaire a le droit d’annuler le marché à tout moment et de pénaliser cette Firme, de même qu’il est en droit de réclamer un dédommagement pour les pertes ainsi occasionnées, au profit du Bénéficiaire et de la BIsD. La BIsD se réserve le droit de ne pas honorer un marché s’il s’avère que la Firme attributaire est inéligible en application des conditions d’éligibilité stipulées.

Aux fins des Directives, est considérée en tant que Firme provenant d’un Pays Membre (PM), une Firme dont:

1. L’immatriculation ou la constitution légale à lieu dans un Pays Membre de la BID ;
2. L’aire principale d’activité est située dans un Pays Membre de la BID; et
3. Elle appartient à plus de 50% à une ou plusieurs firmes dans un ou plusieurs Pays Membres (lesquelles firmes devant justifier de leur nationalité) et/ou à des ressortissants de ces Pays Membres.

Aux fins des Directives, est considérée en tant que Firme nationale d’un Pays Membre (PM) donné, une Firme dont:

1. L’immatriculation ou la constitution légale a lieu dans le Pays Membre dans lequel les Travaux doivent être réalisés et/ou les Biens doivent être livrés ;
2. L’aire principale d’activité est située dans le Pays Membre Bénéficiaire ; et
3. Elle appartient à plus de 50% à une ou plusieurs firmes du Pays Membre Bénéficiaire (laquelle ou lesquelles firme ou firmes devant justifier de sa ou leur nationalité) et/ou à des ressortissants dudit Pays Membre.

2. En référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS, pour l’information des soumissionnaires,à l’heure actuelle, les biens et services provenant des pays ci-après ne sont pas admis dans le cadre de la présente sélection:

1. en référence à l’article 4.8 (a) et 5.1: [*insérer la liste des pays, établie après accord de la BIsD afin d’appliquer la restriction ou indiquer « sans objet »*]
2. en référence à l’article 4.8 (b) et 5.1: [*insérer la liste des pays, qui sont exclus dans le cadre des Règles de boycott de l’Organisation de la Coopération Islamique, de la ligue des Etats Arabes et de l’Union Africaineou indiquer « sans objet »*]

Section VI. Fraude et Corruption

**(Le texte de cette section ne doit pas être modifié)**

#### Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et services connexes financés dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique de Développement - Septembre 2018:

**Fraude et Corruption**

* 1. Les règles de la BIsD exigent que les Bénéficiaires ainsi que les Firmes , Entrepreneurs, et leurs agents (qu’ils soient déclarés ou non), les sous-traitants, les prestataires de services ou fournisseurs, ainsi que les personnels de ces entités, observent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes, lors de la procédure d’acquisition et de l’exécution de marchés financés par la BIsD[[2]](#footnote-2). En vertu de ce principe, les exigences des *Directives Anti-Corruption du Groupe de la BIsD pour la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les Projets Financés par la BIsD*et les procédures de sanctions doivent être appliquées en tous instants. En application de cette politique, la BIsD:

1. définit comme suit, pour les besoins de la présente disposition, les expressions suivantes:
2. «Pratique de corruption » signifie l’offre, le don, la sollicitation ou l’acceptation, directement ou indirectement, d’un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une autre personne ou entité;
3. “Pratique frauduleuse” signifie tout acte ou omission, ou présentation erronée des faits, qui, délibérément ou par imprudence intentionnelle, induit ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation;
4. “Pratique collusoire” signifie un arrangement entre deux ou plusieurs parties qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur les actions d’une autre partie;
5. “Pratique coercitive” signifie tout acte visant à nuire ou porter préjudice, ou menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions; et
6. “Pratiqueobstructive” signifie tout acte à effet de détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la BIsD en matière de corruption ou de pratiques frauduleuses, coercitives ou collusives, ou faire de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menacer, harceler ou intimider quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou visant à entraver délibérément l’exercice par la BIsD de son droit d’examen tel que prévu au paragraphe 1.39 (e) ci-dessous.
7. rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le Soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout membre de son personnel, ou ses agents, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés), est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des pratiques frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché;
8. déclarera l’acquisition non conforme et annulera la fraction du Financement de Projet allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants du Bénéficiaire ou d’un bénéficiaire des produits du Financement de Projet s’est livré à la corruption, à des pratiques frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure d’acquisition ou l’exécution du marché en question sans que le Bénéficiaire ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la BIsD, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’information de la BIsD lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques;
9. sanctionnera à tout moment une Firme ou un individu, en application des procédures de sanctions de la BIsD[[3]](#footnote-3), y compris en déclarant publiquement cette Firme ou cet individu exclu indéfiniment ou pour une période déterminée ::
10. de toute attribution de marché financé par la BIsD; et
11. de la possibilité d’être retenu comme sous-traitant, Consultant, fournisseur, ou prestataire de service au profit d’une Firme par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la BIsD; et
12. exigera que les Dossiers d’Appel d’Offres et les marchés financés par la BIsD contiennent une disposition requérant des Soumissionnaires, y compris leurs agents, leurs personnels, leurs sous-traitants, leurs prestataires de services oufournisseurs, qu’ils autorisent la BIsD à examiner tous les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la soumission des Propositions et à l’exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la BIsD.

PARTIE2- Conditions d’Approvisionnement des Biens

|  |
| --- |
| Section VII. Liste des Biens, Calendrier de livraison, Spécifications techniques et Plans |

**Table des matières**

1. Liste des Biens et Calendrier de livraison 68

2. Liste des Services connexes et Calendrier de réalisation 68

3. Tableau de repartition………………………………………………………………………75

Spécifications techniques 75

4. Plans 76

5. Inspections et Essais 76

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + - 1. Liste des Biens et Calendrier de livraison  1. Liste des équipements du LOT 1 | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Date de livraison (selon les Incoterms)** | | |
|  |  |  | **Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO** | **Date de livraison au plus tôt** | **Date de livraison au plus tard** | **Date de livraison offerte par le Soumissionnaire *[à indiquer par le Soumissionnaire]*** |
| Item | Libellé | Qté | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 1 | MAMMOGRAPHE | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 2 | Hystéroscope | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 3 | Colposcopie | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 4 | fiche de demande standars d'analyse avec données clyniques | 4000 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 5 | fauteuil d'examen gynécologique | 4 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 6 | gants boite de 100 | 0 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 7 | spéculum différentes tailles boite de 500 | 40 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 8 | Cytobrush | 4000 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 9 | lames microscopiques avec extremité depolie boite de 50 | 2000 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 10 | Crayon | 50 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 11 | Spray fixateur | 50 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 12 | Pochettes en plastic transparent pour 2 lames | 2000 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 13 | Boite métalique pour rangement de 1000 lames | 10 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 14 | Cuve en verre avec couvercle de 10,5 x 8,4 x 7cm | 30 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 15 | Panier pour 20 lames dos à dos compatibles avec cuve de 10,5 x 8,4 x 7cm | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 16 | Papa nicolaou EA 50 1L | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 17 | Papa nicolaou OG 6 1L | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 18 | Pertex 50ml | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 19 | Automate de Cytologie en milieu liquide (NOVACYT NPS de preférence ou compatible avec) | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 20 | Huile à immersion | 30 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 21 | Microscope Optique | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 22 | Centrifugeuse  de  paillasse | 4 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 23 | Rhesuscope | 4 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 24 | Réfrigérateur   +2°C  à  +4  °C | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 25 | Portoirs  de  tubes | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 26 | Micropipette  réglable  10  -  100  ul | 100 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 27 | Micropipette  réglable  20  -  200  ul | 100 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 28 | Micropipette  réglable  5   50  ul | 100 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 29 | Plaque  d’opaline  (groupage) | 16 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 30 | Agitateur  de  kline | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 31 | Tabouret  de  laboratoire | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 32 | Bureau | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 33 | Fauteuil | 14 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 34 | Climatiseur 1,5 cv SPLIT | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 35 | Autoclave | 10 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 36 | Bureau  pour  consultation | 24 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 37 | Chaise | 16 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 38 | Balance pèse personnes | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 39 | Lit  de  consultation  (examen) | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 40 | Tensiomètre | 16 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 41 | Stéthoscope | 16 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 42 | fauteil  de  prélèvement | 14 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 43 | Agitateur  limitateur  de  poches | 24 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 44 | Soudeuse  de  poches | 16 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 45 | Tambour  à  coton en inox | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 46 | Conteneur  de  déchets  tranchants | 80 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 47 | Téléviseur | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 48 | Conteneur  de  déchets  souillés  (tubulure  etc) | 80 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 49 | Ciseau | 24 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 50 | Portoir  de  tube  de  prélèvement | 16 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 51 | Brancard | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 52 | Echographie | 4 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 53 | Echographie morphologique | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 54 | Fauteuil roulant | 24 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 55 | Imprmante Numérique de Mamographie | 3 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 56 | Aspirateurs | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 58 | Boites d'accouchements | 40 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 59 | Appareil phototherapie | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 60 | Frigo pour banque de sang | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 61 | Ionogramme | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 62 | équipement de stockage unité de dons de sang | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 63 | Réfrigérateurs congélateurs adaptés | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 64 | échographes en salle d'accouchement | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 65 | Echographes 3D, 4D | 3 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 66 | échographes cardiaque | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 67 | échographes cardiaque pour nouveau né | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 68 | échographe haute gamme | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 69 | Mammographies numérique +développeuse | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 70 | balance pour les poches | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 71 | Radio Mobile numérique | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |

**Services connexes lot 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Description du Service | Quantité | Unité physique | Site ou lieu où les Services doivent être exécutés | Date finale de réalisation des Services |
|
| 01 | *Installation et mise en service lot1 et lo2* | *Equipements du lot1* | *Instllation et mise en service* | *Les hôpitaux de (NEMA, AIOUN, KAEDI, SELIBABY, TIDJIKJA et CHME)* | *120 jours après réception provisoire* |
| 02 | *Formation du personnel sur l’utilisation des équipements lot1 et lo2* | *3jours par structures* | *Formation et initiation à l’utilisation* | *Les hôpitaux de (NEMA, AIOUN, KAEDI, SELIBABY, TIDJIKJA et CHME)* | *120 jours après réception provisoire* |

(II) - Liste des équipements du LOT 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Date de livraison (selon les Incoterms)** | | |
|  |  |  | **Site (projet) ou Destination finale comme indiqués aux DPAO** | **Date de livraison au plus tôt** | **Date de livraison au plus tard** | **Date de livraison offerte par le Soumissionnaire *[à indiquer par le Soumissionnaire]*** |
| Item | Libellé | Qté | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 1 | Clamp cordon | 10804 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 2 | Doppler Moniteur Fœtal Ecran | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 3 | Jeux de Speculum | 1040 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 4 | Lampe d’examen | 22 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 5 | Lit Médical | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 6 | Matelas médical | 16 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 7 | Poire d’aspiration | 56 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 8 | Poubelle a pédale | 40 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 9 | Sonde d’aspiration N Né | 480 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 10 | Table d’examen gynécologique | 12 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 11 | Table de chevet | 24 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 12 | Scopes à cinq parametres | 19 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 13 | Scialytique mobiles avec batterie rechargeables | 15 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 14 | Table d'Accouchement | 20 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 15 | Tables d'operation | 3 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 16 | Boites petite chirurgie | 40 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 17 | Boites d'episiotomie | 40 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 18 | Boites de curetage | 24 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 19 | Paravents | 40 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 20 | Escabots | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 21 | KITS AMIU complets | 50 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 22 | Video laryngoscopes | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 23 | Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 déchirure) | 69 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 24 | Barbiteur d'oxygène | 8 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 25 | Nébilisateur | 6 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 26 | stabilisateur | 4 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 27 | Défibrillateur extrene automatisé | 4 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 28 | Keratometre automatique | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 29 | Machine a laver aseptique medicale | 3 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 30 | Electrocardiographe ECG | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 31 | Chariots des soins | 4 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 32 | balance pour les poches | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 33 | Table Opératoire multifonctions | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 34 | Respirateurs adultes | 3 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 35 | Chariots d’urgence | 4 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 36 | Chariots d’anesthésie | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 37 | Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 ventouse, 50 d'accouchement, 05 déchirure) | 10 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 38 | Scialytique (2 plafonnés) | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 39 | Scopes | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 40 | RCF | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 41 | PH mètre du scalpe | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 42 | Tables d'accouchement | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 43 | Scopes adulte multiparamétrique | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 44 | Tensionmètre | 20 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 45 | Tables chauffante | 3 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 46 | Scopes adaptés au nouveaux nés | 5 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 47 | Couveuses | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 48 | Couveuses de transport | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 49 | Respirateurs adaptés aux nouveaux nés | 3 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 50 | Chariots d'anesthésie adapté au nouveau né | 3 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 51 | Tensionmètre adaptés aux nouveaux nés | 20 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 52 | Pousse seringues électrique | 10 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 53 | Photothérapie intensifs | 1 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 54 | Gazomètre + consommables | 2 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 55 | Couveuse | 12 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 56 | Appareil 'anesthesie | 7 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 57 | Laryngoscopes caméras (différents tailles) | 3 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |
| 58 | Boite d’accouchement | 40 | les Centres Hospitaliers | 60 jours | 120 jours |  |

**Services connexes lot 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Description du Service | Quantité | Unité physique | Site ou lieu où les Services doivent être exécutés | Date finale de réalisation des Services |
|
| 01 | *Installation et mise en service lot1 et lo2* | *Equipements du lot1* | *Installation et mise en service* | *Les hôpitaux de (NEMA, AIOUN, KAEDI, SELIBABY, TIDJIKJA et CHME)* | *120 jours après réception provisoire* |
| 02 | *Formation du personnel sur l’utilisation des équipements lot1 et lo2* | *3jours par structures* | *Formation et initiation à l’utilisation* | *Les hôpitaux de (NEMA, AIOUN, KAEDI, SELIBABY, TIDJIKJA et CHME)* | *120 jours après réception provisoire* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ANNEXE 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REPARTITION DES EQUIPEMENT DU LOT 1 PAR CENTRE HOSPITALIER BENEFICIAIRE** | | | |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| Hystéroscope | 1 | Centre Hospitalier de **NEMA** | 1 |
| Colposcopie | 1 | Centre Hospitalier de **NEMA** | 1 |
| Imprimante Numérique de Mammographie | 1 | Centre Hospitalier de **NEMA** | 1 |
| Appareil phototherapie | 1 | Centre Hospitalier de **NEMA** | 1 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** |  |
| MAMMOGRAPHE | 1 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Hystéroscope | 1 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Colposcopie | 1 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| fauteuil d'examen gynécologique | 1 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| spéculum différentes tailles boite de 500 | 10 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Centrifugeuse  de  paillasse | 1 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Rhesuscope | 1 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Réfrigérateur   +2°C  à  +4  °C | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Portoirs  de  tubes | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Micropipette  réglable  10  -  100  ul | 25 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Micropipette  réglable  20  -  200  ul | 25 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Micropipette  réglable  5   50  ul | 25 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Plaque  d’opaline  (groupage) | 4 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Agitateur  de  kline | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Tabouret  de  laboratoire | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Bureau | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Fauteuil | 4 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Climatiseur 1,5 cv SPLIT | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Autoclave | 3 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Bureau  pour  consultation | 6 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Chaise | 4 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Balance pèse personnes | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Lit  de  consultation  (examen) | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Tensiomètre | 4 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Stéthoscope | 4 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| fauteil  de  prélèvement | 4 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Agitateur  limitateur  de  poches | 6 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Soudeuse  de  poches | 4 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Tambour  à  coton en inox | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Conteneur  de  déchets  tranchants | 20 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Téléviseur | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Conteneur  de  déchets  souillés  (tubulure  etc) | 20 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Ciseau | 6 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Portoir  de  tube  de  prélèvement | 4 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Brancard | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Echographie | 1 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Echographie morphologique | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Fauteuil roulant | 6 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Imprmante Numérique de Mamographie | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
| Appareil phototherapie | 1 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 1 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| MAMMOGRAPHE | 1 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Hystéroscope | 1 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Colposcopie | 1 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| fiche de demande standars d'analyse avec données clyniques | 4000 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| fauteuil d'examen gynécologique | 1 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| spéculum différentes tailles boite de 500 | 10 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Cytobrush | 4000 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| lames microscopiques avec extremité depolie boite de 50 | 2000 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Crayon | 50 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Spray fixateur | 50 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Pochettes en plastic transparent pour 2 lames | 2000 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Boite métalique pour rangement de 1000 lames | 10 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Cuve en verre avec couvercle de 10,5 x 8,4 x 7cm | 30 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Panier pour 20 lames dos à dos compatibles avec cuve de 10,5 x 8,4 x 7cm | 5 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Papa nicolaou EA 50 1L | 5 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Papa nicolaou OG 6 1L | 5 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Pertex 50ml | 5 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Automate de Cytologie en milieu liquide (NOVACYT NPS de preférence ou compatible avec) | 1 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Huile à immersion | 30 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Microscope Optique | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Centrifugeuse  de  paillasse | 1 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Rhesuscope | 1 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Réfrigérateur   +2°C  à  +4  °C | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Portoirs  de  tubes | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Micropipette  réglable  10  -  100  ul | 25 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Micropipette  réglable  20  -  200  ul | 25 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Micropipette  réglable  5   50  ul | 25 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Plaque  d’opaline  (groupage) | 4 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Agitateur  de  kline | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Tabouret  de  laboratoire | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Bureau | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Fauteuil | 4 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Climatiseur 1,5 cv SPLIT | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Autoclave | 3 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Bureau  pour  consultation | 6 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Chaise | 4 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Balance pèse personnes | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Lit  de  consultation  (examen) | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Tensiomètre | 4 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Stéthoscope | 4 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| fauteil  de  prélèvement | 4 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Agitateur  limitateur  de  poches | 6 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Soudeuse  de  poches | 4 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Tambour  à  coton en inox | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Conteneur  de  déchets  tranchants | 20 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Téléviseur | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Conteneur  de  déchets  souillés  (tubulure  etc) | 20 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Ciseau | 6 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Portoir  de  tube  de  prélèvement | 4 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Brancard | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Echographie | 1 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Echographie morphologique | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Fauteuil roulant | 6 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
| Appareil phototherapie | 1 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 1 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| Hystéroscope | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Colposcopie | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| fauteuil d'examen gynécologique | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| spéculum différentes tailles boite de 500 | 10 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Centrifugeuse  de  paillasse | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Rhesuscope | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Réfrigérateur   +2°C  à  +4  °C | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Portoirs  de  tubes | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Micropipette  réglable  10  -  100  ul | 25 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Micropipette  réglable  20  -  200  ul | 25 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Micropipette  réglable  5   50  ul | 25 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Plaque  d’opaline  (groupage) | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Agitateur  de  kline | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Tabouret  de  laboratoire | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Bureau | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Fauteuil | 3 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Climatiseur 1,5 cv SPLIT | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Autoclave | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Bureau  pour  consultation | 6 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Chaise | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Balance pèse personnes | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Lit  de  consultation  (examen) | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Tensiomètre | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Stéthoscope | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| fauteil  de  prélèvement | 3 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Agitateur  limitateur  de  poches | 6 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Soudeuse  de  poches | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Tambour  à  coton en inox | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Conteneur  de  déchets  tranchants | 20 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Téléviseur | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Conteneur  de  déchets  souillés  (tubulure  etc) | 20 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Ciseau | 6 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Portoir  de  tube  de  prélèvement | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Brancard | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Echographie | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Echographie morphologique | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Fauteuil roulant | 6 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Appareil phototherapie | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Frigo pour banque de sang | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
| Ionogramme | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 1 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| Hystéroscope | 1 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Colposcopie | 1 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| fauteuil d'examen gynécologique | 1 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| spéculum différentes tailles boite de 500 | 10 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Centrifugeuse  de  paillasse | 1 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Rhesuscope | 1 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Réfrigérateur   +2°C  à  +4  °C | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Portoirs  de  tubes | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Micropipette  réglable  10  -  100  ul | 25 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Micropipette  réglable  20  -  200  ul | 25 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Micropipette  réglable  5   50  ul | 25 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Plaque  d’opaline  (groupage) | 4 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Agitateur  de  kline | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Tabouret  de  laboratoire | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Bureau | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Fauteuil | 3 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Climatiseur 1,5 cv SPLIT | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Autoclave | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Bureau  pour  consultation | 6 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Chaise | 4 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Balance pèse personnes | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Lit  de  consultation  (examen) | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Tensiomètre | 4 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Stéthoscope | 4 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| fauteil  de  prélèvement | 3 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Agitateur  limitateur  de  poches | 6 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Soudeuse  de  poches | 4 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Tambour  à  coton en inox | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Conteneur  de  déchets  tranchants | 20 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Téléviseur | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Conteneur  de  déchets  souillés  (tubulure  etc) | 20 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Ciseau | 6 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Portoir  de  tube  de  prélèvement | 4 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Brancard | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Echographie | 1 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Echographie morphologique | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Fauteuil roulant | 6 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Appareil 'anesthesie | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Aspirateurs | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
| Appareil photothérapie | 1 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 1 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| équipement de stockage unité de dons de sang | 1 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 1 |
| Réfrigérateurs congélateurs adaptés | 2 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 1 |
| échographes en salle d'accouchement | 1 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 1 |
| Echographes 3D, 4D | 3 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 1 |
| échographes cardiaque | 1 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 1 |
| échographes cardiaque pour nouveau né | 1 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 1 |
| échographe haute gamme | 1 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 1 |
| Mammographies numérique +développeuse | 1 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 1 |
| Radio Mobile numérique | 1 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REPARTITION DES EQUIPEMENT DU LOT 2 PAR CENTRE HOSPITALIER BENEFICIAIRE** | | | |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| Scopes à cinq paramètres | 2 | Centre Hospitalier de **NEMA** | 2 |
| Boites de curetage | 5 | Centre Hospitalier de **NEMA** | 2 |
| KITS AMIU complets | 10 | Centre Hospitalier de **NEMA** | 2 |
| Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 déchirure) | 15 | Centre Hospitalier de **NEMA** | 2 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| Clamp cordon | 2701 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Couveuse | 3 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Doppler Moniteur Fœtal Ecran | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Jeux de Speculum | 260 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Lampe d’examen | 5 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Lit Médical | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Matelas médical | 4 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Poire d’aspiration | 14 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Poubelle a pédale | 10 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Sonde d’aspiration N Né | 120 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Table d’examen gynécologique | 3 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Table de chevet | 6 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Scopes à cinq paramètres | 3 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Scialytique mobiles avec batterie rechargeables | 7 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Table d'Accouchement | 5 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Appareil 'anesthésie | 2 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Boites petite chirurgie | 10 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Boites d'accouchements | 10 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Boites d'épisiotomie | 10 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Boites de curetage | 5 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Paravents | 10 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| KITS AMIU complets | 10 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
| Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 déchirure) | 15 | Centre Hospitalier d'**AIOUN** | 2 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| Clamp cordon | 2701 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Couveuse | 3 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Doppler Moniteur Fœtal Ecran | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Jeux de Speculum | 260 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Lampe d’examen | 5 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Lit Médical | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Matelas médical | 4 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Poire d’aspiration | 14 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Poubelle a pédale | 10 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Sonde d’aspiration N Né | 120 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Table d’examen gynécologique | 3 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Table de chevet | 6 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Table d'Accouchement | 5 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Appareil 'anesthesie | 2 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Boites petite chirurgie | 10 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Boites d'accouchements | 10 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Boites d'episiotomie | 10 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Boites de curetage | 5 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Paravents | 10 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| KITS AMIU complets | 10 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
| Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 déchirure) | 15 | Centre Hospitalier de **KAEDI** | 2 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| Clamp cordon | 2701 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Couveuse | 3 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Appareil anesthésie | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Doppler Moniteur Fœtal Ecran | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Jeux de Speculum | 260 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Lampe d’examen | 7 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Lit Médical | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Matelas médical | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Poire d’aspiration | 14 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Poubelle a pédale | 10 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Sonde d’aspiration N Né | 120 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Table d’examen gynécologique | 3 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Table de chevet | 6 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Scopes à cinq paramètres | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Scialytique mobiles avec batterie rechargeables | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Table d'Accouchement | 5 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Tables d'opération | 2 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Boites petite chirurgie | 10 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Boites d'accouchements | 10 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Boites d'épisiotomie | 10 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Boites de curetage | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Paravents | 10 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| KITS AMIU complets | 10 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 déchirure) | 9 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Barboteur d'oxygène | 8 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Nébilisateur | 6 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| stabilisateur | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Défibrillateur externe automatisé | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Keratometre automatique | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Machine a laver aseptique médicale | 3 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Electrocardiographe ECG | 1 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
| Chariots des soins | 4 | Centre Hospitalier de **TIDJIKJA** | 2 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| Doppler Moniteur Fœtal Ecran | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Couveuse | 3 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Clamp cordon | 2701 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Jeux de Speculum | 260 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Lampe d’examen | 5 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Lit Médical | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Matelas médical | 4 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Poire d’aspiration | 14 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Poubelle a pédale | 10 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Sonde d’aspiration N Né | 120 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Table d’examen gynécologique | 3 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Table de chevet | 6 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Scopes à cinq paramètres | 10 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Scialytique mobiles avec batterie rechargeables | 4 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Table d'Accouchement | 5 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Tables d'opération | 1 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Boites petite chirurgie | 10 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Boites d'épisiotomie | 10 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Boites de curetage | 5 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Paravents | 10 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Escabots | 5 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| KITS AMIU complets | 10 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Vidéo laryngoscopes | 2 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Boites d'accouchements | 10 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
| Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 déchirure) | 15 | Centre Hospitalier de **SELIBABY** | 2 |
|  |  |  |  |
| **Équipement** | **Qté** | **Bénéficiaire** | **n° LOT** |
| balance pour les poches | 2 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Table Opératoire multifonctions | 2 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Respirateurs adultes | 3 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Chariots d’urgence | 4 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Chariots d’anesthésie | 2 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 ventouse, 50 d'accouchement, 05 déchirure) | 10 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Scialytique (2 plafonnés, 6 mobiles) | 2 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Scopes | 5 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| RCF | 5 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| PH mètre du scalpe | 2 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Tables d'accouchement | 5 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Scopes adulte multiparamétrique | 5 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Tensionmètre | 20 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Tables chauffante | 3 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Scopes adaptés au nouveaux nés | 5 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Couveuses | 2 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Couveuses de transport | 2 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Respirateurs adaptés aux nouveaux nés | 3 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Chariots d'anesthésie adapté au nouveau né | 3 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Tensionmètre adaptés aux nouveaux nés | 20 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Pousse seringues électrique | 10 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Photothérapie intensifs | 1 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Gazomètre + consommables | 2 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |
| Laryngoscopes caméras (différents tailles) | 3 | Centre Hospitalier **MERE & ENFANT** | 2 |

4. Spécifications techniques

*L’objet des Spécifications techniques (ST) est de définir les caractéristiques techniques des Biens et Services connexes demandés par l’Acheteur. L‘Acheteur prépare les ST détaillées en tenant compte de ce que :*

* *les ST constituent le fondement sur lequel l’Acheteur vérifie la conformité des offres puis évalue les offres. Par conséquent, des ST bien définies facilitent la préparation d’offres conformes par les soumissionnaires, ainsi que l’examen préliminaire; l’évaluation, et la comparaison des offres par l’Acheteur.*
* *Les ST exigent que toutes les Biens, ainsi que les matériaux qui les constituent, soient neufs, non usagés, du modèle le plus récent ou courant, et qu’ils incorporent toutes les améliorations en matière de conception et matériaux, à moins que le contrat ne le stipule différemment.*
* *Les ST prennent en compte les pratiques considérées comme étant les meilleures par expérience. L‘utilisation de spécifications préparées dans le même pays et s’appliquant au même secteur peut constituer une base saine pour rédiger les ST.*
* *La BIsDencourage l‘utilisation du système métrique.*
* *La standardisation des ST peut présenter des avantages, et dépend de la complexité des Biens et du caractère répétitif de la passation des marchés considérée Les ST doivent être suffisamment générales pour éviter de poser des difficultés en matière d’utilisation de la main d’œuvre, des matériaux, et de l’équipement utilisé en général pour la fabrication de Biens analogues.*
* *Les normes en matière d’équipements, de matériaux, et de main d’œuvre spécifiés dans les documents d’appel d’offres ne doivent pas présenter un caractère limitatif. Les normes internationales doivent être utilisées dans toute la mesure du possible. Lorsque les ST se réfèrent à d’autres normes ou codes particuliers, qu’ils soient du pays de l’Acheteur ou d’autres pays éligibles, ces normes et codes seront considérés acceptables par la BIsD s’ils sont accompagnés d’une attestation par une autorité compétente qu’ils assurent une qualité des Biens au moins égale en substance, aux normes utilisées dans les ST.*
* *Les références à des noms de marque, numéros de catalogues, ou autres détails qui limitent matériaux ou articles à un Fabriquant particulier doivent être évitées dans toute la mesure du possible. Lorsque inévitable, une telle description d’un article doit toujours être assortie de la mention « ou au minimum équivalent ».*
* *Les ST doivent décrire en détail les exigences concernant, entre autres, les aspects suivants :*
  + 1. *Normes exigées en matière de matériaux et de fabrication pour la production et la fabrication des Biens.*
    2. *les exigences éventuelles d’acquisition durable devront être clairement spécifiées. Les exigences exprimées doivent être suffisamment spécifiques pour ne pas nécessiter l’évaluation sur la base d’un système de notation ou à points. Les exigences d’acquisition durable devront être formulées afin de permettre leur évaluation sur la base oui/non. Afin d’encourager les innovations par les soumissionnaires en vue de satisfaire aux exigences d’acquisition durable, dans la mesure où le critère d’évaluation indique le mécanisme de calcul d’un ajustement monétaire pour les besoins de l’évaluation et la comparaison des offres, les soumissionnaires peuvent être invités à proposer des équipements qui excèdent les minima indiqués pour les objectifs d’acquisition durable.*
    3. *Détails concernant les tests (nature et nombre);*
    4. *Prestations/services connexes complémentaires, nécessaires pour assurer une livraison/réalisation en bonne et due forme;*
    5. *Activités détaillées à la charge du Soumissionnaire, participation éventuelle de l’Acheteur à ces activités;*
    6. *Liste des garanties de fonctionnement (détails) couvertes par la Garantie et détails concernant les dommages et intérêts applicables en cas de non-respect de ces garanties de fonctionnement.*

*[Les STprécisent les principales caractéristiques techniques et de fonctionnement requises, ainsi que d’autres exigences, telles que les valeurs maximum ou minimum garanties, selon le cas. Si nécessaire, l‘Acheteur inclut un formulaire ad hoc (pièce jointe à la lettre de soumission) dans lequel le Soumissionnaire fournit des informations détaillées sur les valeurs acceptables ou garanties des caractéristiques de fonctionnement.]*

*[Quand l’Acheteur exige du Soumissionnaire qu’il fournisse dans son offre une partie ou toutes les ST, documents techniques, ou autres informations techniques, l‘Acheteur spécifie en détail la nature et la quantité des informations demandées, ainsi que leur présentation dans l‘offre.]*

*[Si un résumé des ST doit être fourni, l’Acheteur insère l’information dans le Tableau ci-dessous. Le Soumissionnaire prépare un tableau analogue montrant que les conditions sont remplies]*

**« Résumé des Spécifications Techniques ».** Les Biens et Services connexes devront être conformes aux spécifications et normes suivantes :

**LOT 1** : **Equipement de Dépistage, de Don de sang et Imagerie médicale**

**SPECIFICATIONS TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS DESTINES AUX HOPITAUX REGIONAUX ET CHME**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Spécification techniques** | **N° LOT** | **Quantité** |
| **MAMMOGRAPHE + développeuse** | Unité de mammographie complète avec :  Générateur :  Fréquence de l'onduleur : 50 kHz  Fréquence/amplitude d'ondulation : 100 kHz < 2%  Puissance de sortie du générateur : 7,5 kW  Gamme kV : De 20 à 35 kV  Résolution kV (mode manuel et automatique) : 0,5 kV  Tube à rayons X :  Vitesse de rotation de l'anode : 3000 rpm à 50 Hz  Capacité d’accumulation thermique de l'anode : 300 kHU (225 kJ)  Taux de dissipation thermique maximum de l'anode : 60 kHU/min (750 W)  Capacité d'accumulation thermique de l'ensemble du tube à rayons X: 425 kHU (320 kJ)  Taux de dissipation thermique de l'ensemble du tube à rayons X: 108 HU/s (80 W)  Angle cible du disque d'anode : 12,5 °  Diamètre du disque d'anode : 80 mm  Points focaux : 2 (selon IEC 336 : 0,1 petit 0,3 grand)  Collimateur :  Source lumineuse LED  Formats d'images :  -18x24cm  -24x30cm  F.D.D. (Distance du détecteur de mise au point)/S.I.D. (Distance de la source à l'image) : 660 mm  Mouvements :  Vertical (motorisé) : Rotation (manuelle ou motorisée en option) Rotation +/- 15° (uniquement avec SBD 3D)  Plage de rotation C-Arm : ±180° Manuel avec frein à disque  Vitesse de rotation:20 °/s avec rampe d'accélération et de décélération  Gamme verticale C-Arm (table Floor-Potter Bucky) : De 60 à 145 cm (course de 85 cm)  Vitesse de déplacement vertical : 5 cm/s  Facteur Bucky (grille) : 1,96  Rapport : 5:1  Lignes/cm : 36  Écrans couleur tactiles  Deux écrans tactiles résistifs à rétroéclairage TFT LED des deux côtés du C-Arm  Taille de l'écran (format d'image) et résolution : 7" (4:3) - 640x480  Paramètres affichés : Force de compression, épaisseur du sein comprimé, nom du patient, angle de projection, latéralité du sein, code ACR, format de collimation, facteur de grossissement  Dimensions (LxPxH) :730 x 1195 x 1998 mm sans vitre de protection  Poids : 275 kg  Kit bucky potier double format (24x30/18x24) : format 24x30 cm  Potter Bucky avec grille, étiquettes d'identification coulissantes et adaptateur pour 18x24 cm format cassette.  Écran semi-transparent anti-X autonome pour la protection de l'opérateur (Pb 0,34 mm).  Numériseur : pour application générale et Mammo. y compris UPS 220V, poste de travail NX et Deux jeux de cassettes mammo 18x24cm + deux jeux de cassettes mammo 24x30cm  • Alimentation par cassette unique  • Débit:  35 x 43 cm (14 x 17”) = env. 60 plates/hour  35 x 35 cm (14 x 14") = environ 60 plates/hour  24 x 30 cm (9,5 x 12”) = env. 71 plates/hour  18 x 24 cm (7 x 9,5") = env. 76 plates/hour  15 x 30 cm (6 x 12") = env. 82 plates/hour  Mammo 24 x 30 cm = env. 32 plates/hour  Mammo 18 x 24 cm = env. 38 plates/hour  Résolution en niveaux de gris  • Acquisition de données : 20 bits/pixel  • Sortie vers le processeur : racine carrée de 16 bits/pixel compressée  Dimensions et poids  • (L x P x H) : 693 x 701 x 546 mm  • Poids : env. 72 kg | Lot 1 | 2 |
| **Hystéroscope** | **Source lumineuse** :  Une source de lumière LED env 6500K  Durée de vie : > 20 000 heures  Alimentation : 100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz  Contrôle automatique de l'intensité lumineuse  Protection de l'appareil : 2x T3,15A  Consommation électrique : 130 VA  Norme : CEI 60601-1-2  Dimensions : 355 x 103 x 253 mm  Poids : 5 kg  Câble guide lumière 3,5 mm x 3000 mm,  Adaptateur de câble de guide de lumière, côté source de lumière  Adaptateur de câble de guide de lumière, côté endoscope  Adaptateur TV f = 18 mm, 4K, monture C, immergeable  **Pompe à hystéroscopie**, 0,1-0,5 l/min  Jeu de tubulures stériles, jeu de tubulures à usage unique (SUTS) Paquet de 10 pièces. pour pompe.  **Moniteur** 24''  Hystéroscope HD, 30°, Ø 4,0 mm, L = 302 mm  Hystéroscopie OP Gaine intérieure, suite. Débit, pour Scope Ø 4,0 mm, 30°, WL = 175 mm, Canal 7 CH, Canal d'irrigation  Gaine externe d'opération d'hystéroscopie, suite. Flux, 1 pourriture. Robinet, Portée Ø 4,0 mm, 30°, LU = 155 mm  Obturateur pour chemise extérieure, bout rond, pour endoscope Ø 4,0 mm, L = 183 mm  Pince à biopsie, coupelle ovale, Ø 2,3 mm, LU = 400 mm, semi-rigide  Pince à préhension, alligator, Ø 2,3 mm, LU = 400 mm, semi-rigide  Ciseaux, Simple Action, Ø 2,3 mm, LU = 400 mm, Semi Rigide  **Chariot d'endoscopie** avec 3 plateaux  **Caméra FULL HD**, avec stockage USB et tête de caméra à distance  Une console équipée d'une sortie DVI numérique, d'un zoom, fonction de gel et OSD.  Résolution FULL HD  3 paramètres utilisateur  Enregistreur USB FULL HD  zoom numérique, générateur de caractères avec fonction de gel, capture d'image, capture vidéo  Résolution d'image : 1920 x 1080  Résolution TV :> 1000 lignes  Sensibilité : < 3 lux (1/1,4)  Balance des blancs automatique de vitesse: 1/50 (1/60) à 1/100 000 s  Tête de caméra : Format d'image : 16:9  Capteur d'image : 1/3'' CMOS Immersible  Consommation électrique : 20 VA  Dimensions :(L x H x P) 355 x 103 x 253 mm  Poids : 4.5Kg  Norme : EN ISO 13485 | 93/42/CEE | CEI 601-1, EN 60601-1C | Lot 1 | 5 |
| **Colposcopie** | Colposcope à bras pivotant  • Source lumineuse LED (lumière froide )intégrée avec module d'intégration breveté  • effet stéréoscopique , Grossissement en cinq étapes et Filtres verts  Tubes binoculaires : tube droit f=160mm, tube incliné f=160mm 45°  Oculaire : 12,5x, point oculaire élevé, grand angle, distance de sortie de la pupille 21 mm, dioptrie -5D à + 5D, distance interpupillaire 55 ~ 75 mm  Plage de mise au point fine : 12mm avec objectif, f=300 mm et f=250 mm, Micro portée 40mm manuelle  Distance pupillaire : 55 ~ 75 mm  Objectif de distance de travail : 300 mm  Champ d'éclairage : 50 mm, éclairage LED coaxial à lumière froide 3 V/10 V, module d'éclairage LED intégré à haute efficacité avec ventilateur, module d'éclairage LED intégré facile à remplacer.  Source de lumière froide : 3 V/10 W  Alimentation : 110V~240V, 60/50HZ  Intensité lumineuse : 80 000 LUX  Indication Value on Wheel : 0.4x ,0.6x ,1x ,1.6x ,2.5x  Magnification : 3x ,4x ,7x ,11x ,17x  Viewing Field: 84mm, 55mm, 33mm, 19.5mm, 13mm  Resolution: 23.6mm ,35.4mm ,39.7mm ,42mm, 47.2mm  Système de caméra intégré  Logiciel de gestion d'images et de données  • Sécurité complète du système, avec mots de passe  • Capture vidéo  • Mesure et annotation d'images  • carte de capture, clé de sécurité et pédale  Doit être Compatible avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 | Lot 1 | 5 |
| **Fiche de demande standars d'analyse avec données cliniques** |  | Lot 1 | 4000 |
| **fauteuil d'examen gynécologique** | FAUTEUIL D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE (DEUX MOTEURS)  Réglage par moteur du dossier et hauteur  Dimensions minimales : 200X80 cm  Plate-forme de matelas : 1760X550 mm  Réglage en hauteur : 770 - 870 mm  Dossier max. angle : 65°  Diamètre des roulettes : 125 mm  Capacité de charge max. : 240 kg | Lot 1 | 4 |
| **gants boite de 100** | Gants d'examen latex poudrés, Non stériles Boîte de 100 | Lot 1 | 0 |
| **spéculum différentes tailles** | Spéculum jetable en plastique  1 Spéculum de Pederson jetable, petit (100/boîte)  2 Spéculum de sépulture jetable, moyen (100/boîte)  2 Spéculum funéraire jetable, grand (100/boîte) | Lot 1 | 40 |
| **Cytobrush** | Double échantillonnage de l'endo et de l'exocol  (100/boîte) | Lot 1 | 4000 |
| **lames microscopiques avec extremité depolie boite de 50** | lames microscopique Verre  Dimensions : 25 x 75 mm  Epaisseur : 1,2 mm à 1,3mm | Lot 1 | 2000 |
| **Crayon** | Crayon | Lot 1 | 50 |
| **Spray fixateur** | Cyto Spray  Fixateur de citologie pour les échantillons gynécologiques et frottis cytologiques. | Lot 1 | 50 |
| **Pochettes en plastique transparent pour 2 lames** | Pochettes en plastique transparent pour 2 lames | Lot 1 | 2000 |
| **Boite pour rangement de lames** | Matière : Polystyrène (PS)  Boîte de rangement pour 100 lames 1 "x3".  La base de la boîte a index numéroté |  | 10 |
| **Cuve en verre avec couvercle 10,5 x 8,5 x 7,5 cm** | Cuve en verre avec couvercle de 105 x 85 x 75 mm | Lot 1 | 30 |
| **Panier pour 20 lames dos à dos compatibles avec cuve** | Dimensions : L x l x h : 90 x 70 x 60 mm  Capacité : 20 lames | Lot 1 | 5 |
| **Papa nicolaou EA 50 1L** | Réactif polychromatique pour la coloration et la différenciation des cellules squameuses. | Lot 1 | 5 |
| **Papa nicolaou OG 6 1L** | Réactif monochromatique pour la contre-coloration des cellules squameuses matures et kératinisées.  colorant Orange G | Lot 1 | 5 |
| **Pertex 50ml** | PERTEX milieu à séchage rapide  Neutre et incolore et a un indice de réfraction proche de celui du verre à +20ºC. | Lot 1 | 5 |
| **Automate de Cytologie en milieu liquide** | Plateau 1 étages | 16 slides | 45 minutes  Capacité de chargement (flacons) : 16  Nombre maximum de diapositives par heure/jour/an : 20/120/20 000  Types d'échantillons : gynécologues et non gynécologues  Dimensions : 57cm x 70cm x 60cm  Température de fonctionnement : 15 ºC à 30 ºC  Humidité acceptable : 10 - 85 % d'humidité  Niveau sonore : <30 dB  Caractéristiques électriques : 110-240 VAC 50 Hz adaptation automatique, puissance 500W  Interface : Connexion série CAN BUS, logiciel NPS, protégée par clé externe  Lecteur de codes-barres : Oui, tous les formats 1D et 2D  Décontamination : automatique, Double lavage interne et externe des aiguilles | Lot 1 | 1 |
| **Huile à immersion** | Huile d'immersion pour analyse microscopique  100 ml | Lot 1 | 30 |
| **Microscope Optique** | Tête oculaire : binoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360° avec une vis de blocage Distance interpupillaire réglable : 50-75 mm  Système Optique de distance parafocale de 45 mm et longueurs de tube de 180 + 20  Oculaire : WF10X/18 mm High-eye point, champ large, réticules et pointe disponibles  Objectifs : Objectif plan achromatique : 4X/0.1,10X/0.25,40X(S)/0.65X,100X(s)oiI/1.25 Embout : 4 trous standard  Condenseur : Condenseur Abbe à diaphragme variable et filtre lumière : NA=1.25  Commandes de mise au point grossière et fine coaxiales graduées extra-larges Valeur de l'échelle de mise au point fine 0,0002 mm, portée totale 20 mm Le microscope a l'arrêt de mise au point de sécurité  Source de lumière réglable : ampoule halogène 6 V/20 W ; DEL 3 W ;  Alimentation universelle : 85V-265V  Filtre : Bleu, jaune, vert  Autres : couvercle anti-poussière, voyant d'alimentation de 1,8 mm, huile d'immersion  Accessoire optique : oculaire : WF16x ; Objectif : 60X(s)  Contraste de phase, fond noir, viseur naturel, appareil photo, etc.  Taille du microscope (LXLXH): 24 \*19\*41cm | Lot 1 | 2 |
| **Centrifugeuse  de  paillasse** | Rotor à angle fixe à 8 positions  La vitesse : 3400 tr/min (1400 xg)  Capacité : 8 x 15 ml  Minuteur : jusqu'à 99 minutes  Dimensions : 12 x 16 x 10,5  Masse : 9,5 kg  Électrique : 230 V 50-60 Hz ; 100W | Lot 1 | 4 |
| **Rhesuscope** | Lecteur du facteur rhésus  Agitation manuellement  Le thermostat de température de 37° à 39°C  Inclinaison : maxi 30°  Dimensions de la surface éclairante : 255 x 180 mm  1 plaque opaline 255x180mm  Poids de l’appareil : 3,5Kg  Puissance : 90w  Alimentation électrique : 230V - 50 Hz | Lot 1 | 4 |
| **Réfrigérateur** | Réfrigérateur vertical.  **2** portes en verre  Taille externe (L\*P\*H) mm : 1220\*642\*1885  Capacité : 650L  Gamme de température : 2℃~8℃  Précision : 0.1℃  Alarme : Alarme sonore et visuelle pour : Température élevée et basse, défaut du thermostat, panne de courant, porte entrouverte  Fluide frigorigène : R600a, sans CFC  Condenseur et évaporateur : Condenseur à air à haut rendement, fabriqué en cuivre  Étagères : 10 Étagères  Consommation : 310W  Accessoire :  Lampe LED, Etagères, Clés de porte, Trou de test, Batterie | Lot 1 | 8 |
| **Portoirs  de  tubes** | Portoirs pour tubes à essais polypropylène  Pour 10 tubes de diamètre 16 mm | Lot 1 | 8 |
| **Micropipette  réglable  10  -  100  ul** | Pipette à volume variable10 à 100 µl  Verrouillage du volume  Imprécision : ± 1,5 à 0,8 %  Imprécision : ± 1,5 à 0,8 %  Taille de la pointe : 200 µl | Lot 1 | 100 |
| **Micropipette  réglable  20  -  200  ul** | Pipette à volume variable 20 - 200 ul  Verrouillage du volume  Imprécision : ± 1.2 to 0.6%  Imprécision : ± 1.0 to 0.6%  Taille de la pointe : 200 µl | Lot 1 | 100 |
| **Micropipette  réglable  5   50  ul** | Pipette à volume variable 5 - 50 ul  Mode de fonctionnement : mécanique  Nombre de canaux : 1 canal  Qualité ISO8655-2:2002 | Lot 1 | 100 |
| **Plaque  d’opaline  (groupage)** | Plaque opaline pour groupage sanguin 30cm X 15cm | Lot 1 | 16 |
| **Agitateur  de  kline** | Mouvement orbital  Plage de vitesse : 50 à 300 tr/min  Incrément de vitesse : 10 tr/min  Orbite : 19mm  Minuterie : 1 min. à 99 h ou en continu  Taille de la plate-forme : 24 x 20 cm  Capacité de charge : 4 x 1L  Température ambiante de fonctionnement : +4°C à +65°C  Dimensions (cm) : 33,3 x 29,8 x 12  Électrique : Tension universelle : 100 à 240 V 50-60 Hz ; 250W | Lot 1 | 8 |
| **Tabouret  de  laboratoire** | Réglage en hauteur par piston à gaz  Pied en plastique  Diamètre de la partie siège : 400 millimètres  Réglage de la hauteur : 430 - 570 millimètres | Lot 1 | 8 |
| **Bureau** | • Châssis en acier doux revêtu d'époxy et Plateau en bois  • Taille : 120 x 70 x 74 cm  • Avec armoire mobile à 3 tiroirs. | Lot 1 | 8 |
| **Fauteuil** | Fauteuil Roulant pour Bureau d’administration | Lot 1 | 14 |
| **Climatiseur 1,5 cv SPLIT** | Climatiseur 1,5 cv SPLIT | Lot 1 | 8 |
| **Autoclave** | Autoclave à vapeur  Volume de la chambre : 80 L  ➢ 4 cycles préprogrammés avec opération automatique  ➢ Panneau de contrôle  écran tactile couleur 3,5”  ➢ Alarme sonore pour défaut et fin de cycle ;  ➢ Filtre bactériologique.  -  Dimensions de la chambre (diam. x profondeurs) : ᴓ40x63 cm ;  -      Dimensions totales (largeur x hauteur x profondeur) : 69 x 105 x 74 cm.  Alimentation Électrique : 230V 50/ 60Hz ; 3 kW  Certifications :  Directive 2014/68/UE  - Directive 89/336/CE  - Norme EN 61326  - Norme EN 61000  - ISO EN 9001 | Lot 1 | 10 |
| **Bureau pour  consultation** | Bureau en verre avec chassis métalique | Lot 1 | 24 |
| **Chaise** | Chaise visiteur de 1ère catégorie revêtue en cuir | Lot 1 | 16 |
| **Balance pèse personnes** | Balance pèse-personne  LCD  Capacité maximale : 150 kg  Précision de lecture : 50 g  Alimentation : 100 – 240 V AC 50/60 Hz  Prise de courant maximale : 5 W | Lot 1 | 8 |
| **Lit  de  consultation  (examen)** | LIT (MANUEL À DEUX parties)  Dimensions extérieures : 1990 x 1000 mm  Plate-forme de matelas : 1900 x 900 mm  Hauteur : 445 mm  Dossier max. angle : 70°  Repose-pied max. angle : 40°  Hauteur des rails latéraux : 430 mm  Hauteur des planches tête-pied : côté tête : 460 mm côté pieds : 330 mm  Dégagement sous lit : 225 mm  Diamètre des roulettes : 100 mm  Charge de travail sécuritaire : 120 kg  Capacité de charge maximale : 200 kg  Avec Pôle IV | Lot 1 | 8 |
| **Tensiomètre** | Manomètre à broche non-stop 300 mmHg  Manchette en nylon avec anneau en D  Stéthoscope extérieur simple pavillon léger | Lot 1 | 16 |
| **Stéthoscope** | - Double diaphragme accordable  - côté adulte et un côté pédiatrique  - Embouts auriculaires à étanchéité douce | Lot 1 | 16 |
| **fauteil  de  prélèvement** | Manuel  Dimensions:660 × 1650 mm  Hauteur: 520 mm  Plate-forme de matelas : 570 × 1650 mm  Charge de travail sûre : 120 kg  Capacité de chargement max. : 240 kg | Lot 1 | 14 |
| **Agitateur  limitateur  de  poches** | Plage de mesure : 0 ~ 1200 ml  Précision d'affichage : 1 ml  Vitesse de collecte : 0,5 ~ 3 ml/s  Fréquence d'oscillation : 30 ~ 32 tr/min  Angle de pivotement : 13±2°  Alarme : Alarme sonore et visuelle avec interrupteur  Poussée de l'interrupteur : ≤14N  Consommation d'énergie : 40 W  Alimentation : AC 220V±10%, 50/60Hz  Taille externe : 275\*230\*210 mm | Lot 1 | 24 |
| **Soudeuse  de  poches** | Soudeuse pour tubes de poches de sang  Réglage automatique de la tension de soudure.  Temps de scellage :0.5~2S  Diamètre du tube :Φ3~6mm  Durée de vie tube électronique : Env 1000 heures  Alimentation électrique :AC110V/220V±10%, 50/60Hz  Taille externe (L\*P\*H) :340\*180\*170mm | Lot 1 | 16 |
| **Tambour  à  coton en inox** | BOITE INOX PORTE COTON en acier inoxydable.  Dim. Extérieures : Ø 100x100 h mm. | Lot 1 | 8 |
| **Conteneur  de  déchets  tranchants** | Conteneur de déchets tranchants | Lot 1 | 80 |
| **Téléviseur** | Plasma 43 pouces | Lot 1 | 8 |
| **Conteneur  de  déchets  souillés  (tubulure  etc)** | Conteneur de déchets souillés (tubulure etc) | Lot 1 | 80 |
| **Ciseau** | Ciseau | Lot 1 | 24 |
| **Portoir  de  tube  de  prélèvement** | Portoir incliné pour tubes à essai  L x l : 285 x 115 mm  40 tubes | Lot 1 | 16 |
| **Brancard** | Réglage piston à gaz  Dimensions : 680 × 2030 mm  Réglage en hauteur : 850 millimètres  Plate-forme de matelas : 600 x 1850 mm  Diamètre roulettes : 150 mm  Trendelenburg : 20 °  Charge de travail sécuritaire : 120 kg  Capacité de chargement max. : 250 kg | Lot 1 | 8 |
| **Couveuse** | Écran LCD 8", interface de fonctionnement interactive  Plage de température de contrôle du mode air : 20° C- 37° C  Plage de température de priorité du contrôle du mode air : 37° C-39° C  Plage de température de contrôle du mode peau : 34 °C-37 °C  Plage de température prioritaire du contrôle du mode peau : 37 °C-38 °C  Précision de la température cutanée : ±0,3°C  Vitesse du flux d'air à travers le matelas : < 10 cm/sec  Dépassement de température : < 0,5 °C maximum  Uniformité de la température avec un matelas plat : < 0,8 °C  Niveau de bruit de fonctionnement dans la hotte : ≤ 45dBa  Niveau de dioxyde de carbone (CO2) : <0,5 %  **Humidité**  Plage de contrôle de l'humidité : 30 % à 95 % HR  Temps de fonctionnement : 24 heures  Capacité du réservoir de contrôle de l'humidité : 1500 ml  **OXYGÈNE :**  Plage de contrôle de l'oxygène : 21 % à 65 %  **ÉCHELLE :**  Plage de poids : 300 g à 8 kg  Précision du poids : ±10 g  39 alarmes différentes et 16 messages d'erreur.  Batterie de secours d’au moins 30 minutes.  Inclinaison du matelas ±12°  Cassette à rayons X  Hauteur : 126,1 cm à 146,1 cm  Largeur : 99,7 cm  Profondeur : 57,7 cm  Poids : 80 kg  **Accessoires :**  Filtre à air  Sonde de température  Câble d'alimentation  Câble de masse | Lot1 | 12 |
| **Echographie** | Echographe portable à ultrasons  Application :  Abdomen, obstétrique, petites pièces, gynécologie, urologie, cardiologie, MSK, orthopédie, périphérique vasculaire, pédiatrie.  Générales:  Mode d'imagerie: B, B+B, 4B, B+M, M, PW  Ecran: 12.1" TFT-LCD  Fréquence des sondes: 2.0 – 10 MHZ  Balayage dynamique des fréquences  Apodization dynamique en réception  Technologie d'imagerie harmonique de tissus (THI)  Technologie d'imagerie par spécification de tissus (TSI)  Angle de balayage: de 30 à 155 degrés (selon des sondes)  Profondeur de pénétration (mm): de 20 à 250 (selon des sondes)  Stockage: flash disque incorporé et disque USB externe  Mémoire interne permanent: 504MB  Symbôle du corps: 80 types  -Transfert de données de multi-format par USB et DICOM.  - Batterie lithium rechargeable assurant 120 minutes d’utilisation continue (incluse de base)  - Disque dur intégré de 504 MB  - Ports périphériques : VGA, Ethernet, S-Vidéo, Vidéo composée, télécommande, interrupteur à pied et USB  - Deux prises pour sonde  Sonde convexe 2.5/3.5/4.5/H2.5/H2.7MHz  Sonde linéaire 6.5/7.5/8.5/H4.5/H4.7MHz | Lot 1 | 4 |
| **Echographie morphologique** | Système d'échographie sur chariot  écran principal LCD de 21,5 pouces avec écran tactile de 14 pouces.  Applications :   * Abdominal * Gynécologie * Obstétrique * Cardiaque * Petites pièces * Urologie * Musculo-squelettique * Vasculaire périphérique * Peropératoire * Pédiatrique * Néonatal   • 64 canaux physiques, formant huit faisceaux  • Processeur : ARM  • Mémoire : 2 Go  • Disque dur : SSD de 512 Go/1TB  • Moniteur 21,5 pouces HD 1920x1080.  • Écran tactile de 14 pouces avec angle d'inclinaison de 20 °  • Hauteur du panneau de commande réglable de 20 cm  • Cinq ports de transducteur actifs  • Capacité de la batterie de 6 800 × 2 mAh pour 1,5 heure .  • HDMI, 7 ports USB (6 USB 2.0 et 1 USB 3.0), S-Vidéo et port Ethernet.   * Fonctions d'imagerie * Imagerie adaptative TAI-Tissue * eSRI - Imagerie de réduction du chatoiement * Imagerie à fréquence composée * Imagerie composée spatiale * Imagerie Harmonique * Optimisation à une touche en mode B * Optimisation à une touche en mode PW * Formation numérique multi-faisceaux * Imagerie trapézoïdale * Imagerie Doppler adaptative * Amélioration du spectre * Commande de direction dédiée * Zoom numérique * Zoom plein écran * Tracé Doppler automatique * Visualisation de l'aiguille * Mode M anatomique * Mode TDI - Imagerie Doppler tissulaire * Imagerie 3D/4D * IMT automatique   Sondes : sonde linéaire (5-12 MHZ), sonde convexe (2-5 MHZ), sondeconvexe mécanique 3d/4d (2-6 MHZ) ; sonde Endocavitaire (3-10MHZ). | Lot 1 | 8 |
| **Fauteuil roulant** | Chaise roulante pliable, cadre en acier doux avec revêtement en poudre époxy, accoudoir amovible.  Largeur: 60 cm  Hauteur: 90 cm  Largeur d'assise : 41 cm  Hauteur d'assise à partir du sol : 50 cm  Diamètre roue arrière : 59 cm  Diamètre roulette avant : 20 cm  Capacité de charge : 100 kg | Lot 1 | 24 |
| **Imprimante Numérique de Mammographie** | Impression thermographique  Formats d'image : DICOM (intégré), TIFF et Postscript. Impression thermique directe (Direct Digital Imaging). Temps de première image : environ 77 secondes.  • 100 feuilles par bac d'alimentation Débit: • 8 x 10 pouces : 130 feuilles/heure (28 s par feuille) • 11 x 14 pouces : 86 feuilles/heure (42 s par feuille) • 14 x 17 pouces : 75 feuilles/heure (48 s par feuille) • Première feuille d'heure d'accès : 77 s. (14 x 17 pouces - 12 bits) • Géométrique : 320 ppi • Contraste : impression 14 bits • Alimentation: 100 - 240 V : 50/60 Hz **Consommation d'énergie** Impression : 250 watts Pic : 530 watts Veille : 70 watts **Dissipation de la chaleur** • Alimentation en veille : 70 watts • Puissance d'impression moyenne : 250 watts • Puissance de crête : 530 watts Sécurité • CEI 60601-1 | Lot 1 | 3 |
| **Appareil d'anesthésie** | Appareil d'anesthésie adultes et enfants  -Anesthésiques : Oxyde azotique (N20) ,Isoflurane (Iso),Sevoflurane (Sev), Xénon (Xe) - Ventilation en volume contrôlé (VCV), avec pause inspiratoire (plateau) - ventilation à régulation de pression (PCV) - inflation cyclique des poumons (VCV + Sigh) ("inspiration") - pression finale positive à l'expiration (PEEP électronique) - ventilation de support de pression (PSV) - aération d’apné (VCV + Apn) - ventilation synchronisée intermittente cyclique (pSIMV + PSV et vSIMV + PSV) Respiration spontanée (Spont) Ventilation manuelle (Manual) Paramètres : - Pression (P) - PEEP - Capacité respiratoire, fréquence de ventilation - Fin О2 - Fin Xe Fournir avec moniteur patient et 2 vaporisateurs Paramètres sur l'écran du moniteur du patient: - Oxygénation artérielle (Sp02) - Fréquence du pouls (PR) - Fréquence cardiaque (HR) - Niveaux de déplacement du segment ST dans toutes les dérivations - Fréquence respiratoire (RR) - Concentration de N20 à l'inspiration (Fin N20) et à l'expiration (Fet N20) - Concentration de vapeurs d'anesthésiques liquides lors de l'inhalation (Fin Iso /Sev) et de l'expiration (Fet Iso /Sev) - Contenu en CO2 à l'inspiration (Fin CO2) et en fin d'expiration (Fet C02) - Pression artérielle, non invasive (NIBP) - Diastolique / Systolique /Moyenne - Température corporelle du patient (T) - deux canaux | Lot 1 | 7 |
| **Appareil photothérapie** | Écran tactile couleur LCD TFT 5" Caractéristiques :  Photothérapie haute intensité 360° Réglage de la hauteur (Manuel ou électrique) Photothérapie sélectionnable haut/bas 180° ou 360° Lampes thérapeutiques bleues : 16 x 60 LED Alarme de température cutanée élevée : 38,5 Alarme de température cutanée basse : 30 Alarme haute température de l'air : 38,5 Alarme basse température de l'air : 30 Minuterie de photothérapie : 0 à 99h Durée de vie des LEDS : 50 000 heures min. Alarmes écrites, sonores et visuelles  Intensité lumineuse : de 5% à 100%  Écran d'informations sur le patient (nom, identifiant du patient, etc.) Mobile avec 4 roulettes  Accessoires standard :  Masque de protection  Gants bébé (paire) Sonde de température cutanée Manuel de l'Utilisateur Cordon d'alimentation Largeur, profondeur : 640 mmx820mm Hauteur : 1370mm x1625mm Poids : 70 kg Certificats : ISO 9001 : 2015 EN ISO 13845 :2016 marquage CE Classification conformément à la directive UE 93/42/CEE : IIb | Lot 1 | 5 |
| **Aspirateurs** | Pot de collecte : 2x 5 litres Tension : 230 VAC ± %10, 50 Hz Max. Débit : 60 lt/min  Max. Vide :-700 mmHg  Consommation d'énergie : MAX. 500W Dimensions de l'appareil : 38X30X34 CM Poids de l'appareil : 11 kg Faible niveau de bruit de 42 dB  Certificats; ISO 10079 – 1 / CE | Lot 1 | 2 |
| **Radio Mobile numérique** | Unité de radiographie mobile  Puissance 32kW. Tube à rayons X à anode rotative, mise au point 0,6-1,3 mm. 400mA, 125kV, 250mAs.  Système mobile numérique fonctionne avec un générateur de sélection technique 3 points (kV, mA, ms) ou technique 2 points (kV/mAs), avec plus de 900 programmes anatomiques (APR) pour des applications adultes et pédiatriques.  Système DR composé de :  - Détecteur à écran plat wifi format cassette - 43cm x 43cm - Scintillateur CsI  - Batteries Li-ion N.2 pour détecteur wifi  -Chargeur de batterie externe  - Poste de travail d'acquisition  - Écran tactile de 21 po  **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**  Rotation du bras x-ray monoblock : ± 90°  Rotation du tube x-ray : ± 180°  Rotation tube collimateur (axe z) : ± 90°  Largeur (position de stationnement) : 63,7 cm  Longueur (position de stationnement) : 137 cm  Hauteur (position de stationnement) : 151,5 cm  Max. hauteur de mise au point : 209 cm  Min. hauteur de mise au point : 37,8 cm  Diamètre roue arrière : 30 cm  Diamètre roue avant : 7,5 cm  Arrêt automatique : après 20 minutes d'inutilisation.  Puissance maximale : 32 kW  Fréquence onduleur : 40 ÷ 100 kHz  Ondulation maximale :< 3 %  Type monobloc : MQD-30R  Gamme mAs : 0,2 – 250 (29 étapes)  Gamme mA : 50 - 400 mA ± 5%  Gamme kV : 40 - 125 kV ± 5% (pas de 1 kV)  Temps d'exposition : 0.002 – 2 sec.  Numéro d'exposition : Illimité  Max. 100  Filtration totale > 2,5 mm Al  Capacité thermique monobloc : 600 kJ (800 kHU)  Dissipation thermique continue monobloc :85 W  Type d'anode : Rotative  Vitesse d'anode : 3000 gg/min  Angle d'anode : 15°  Point focal : 0,6 mm – 1,3 mm  Puissance maximale : 11 kW (S.F.) – 32 kW (L.F.)  Dispositifs de sécurité :  –Dispositif de sécurité mAmin et mAmax  –Dispositif de sécurité de charge maximale du tube à rayons X  –Dispositif de sécurité de temps d'exposition maximum  –Température et Monobloc  –Max kV, min kV, max I  – Condensateur défectueux  –Anode de démarrage défectueuse  DÉTECTEUR À PANNEAU PLAT  Format : 35 x 43 cm  Matrice de détection active : 2664 x 2156 pixels  Profondeur d'image : 16 bits  Pas de pixel : 160 μm  Autonomie de la batterie Max. 8 heures  Temps d'image :< 6 s  Résolution spatiale : 3,13 lp/mm  Tension : 230 V  Fréquence : 50/60Hz | Lot 1 | 1 |
| **échographes cardiaque pour nouveau-né** | Application:  • Dépistage cardiaque  • Vasculaire  • Sein  • Abdomen  • OB/GYN  • MSK  • Nerf  • Small Parts  Mode d'imagerie : 3D/4D  Mode Doppler : vitesse Doppler couleur, Doppler à onde pulsée, onde continue, Doppler de puissance  Transducteur: Convexe, Linéaire, Phased Array .  Caractéristiques :  TAI-Tissue Adaptive Imaginge  SRI- Speckle Reduction Imaging  Imagerie de composition spatiale Imagerie harmonique  Mode B  Mode PW  Imagerie trapézoïdale  Imagerie Doppler adaptative  Visualisation de l'aiguille  Mode M anatomique  Mode TDI  - Imagerie Doppler tissulaire  Imagerie 3D/4D  Écran tactile 14'' (résolution : 1366 x 768) inclinable à 20°  Écran d'affichage pivotant gauche/droite : ± 90°  Moniteur LCD haute résolution de 21,5"  Rotation gauche/droite : ± 90°  Angle de vue : droite 178°, gauche 178°, haut 178°, bas 178° Luminosité et contraste réglables (1-100)  Fonctions : Freeze, enregistrer, imprimer, Lecteur DVD  Livrée avec sonde : convexe, linéaire, cardiaque Livrée avec sonde convexe, linéaire, cardiaque | Lot 1 | 1 |
| **Radio Mobile numérique** | Unité de radiographie mobile  Puissance 32kW. Tube à rayons X à anode rotative, mise au point 0,6-1,3 mm. 400mA, 125kV, 250mAs.  Système mobile numérique fonctionne avec un générateur de sélection technique 3 points (kV, mA, ms) ou technique 2 points (kV/mAs), avec plus de 900 programmes anatomiques (APR) pour des applications adultes et pédiatriques.  Système DR composé de :  - Détecteur à écran plat wifi format cassette - 43cm x 43cm - Scintillateur CsI  - Batteries Li-ion N.2 pour détecteur wifi  -Chargeur de batterie externe  - Poste de travail d'acquisition  - Écran tactile de 21 po  **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**  Rotation du bras x-ray monoblock : ± 90°  Rotation du tube x-ray : ± 180°  Rotation tube collimateur (axe z) : ± 90°  Largeur (position de stationnement) : 63,7 cm  Longueur (position de stationnement) : 137 cm  Hauteur (position de stationnement) : 151,5 cm  Max. hauteur de mise au point : 209 cm  Min. hauteur de mise au point : 37,8 cm  Diamètre roue arrière : 30 cm  Diamètre roue avant : 7,5 cm  Arrêt automatique : après 20 minutes d'inutilisation.  Puissance maximale : 32 kW  Fréquence onduleur : 40 ÷ 100 kHz  Ondulation maximale :< 3 %  Type monobloc : MQD-30R  Gamme mAs : 0,2 – 250 (29 étapes)  Gamme mA : 50 - 400 mA ± 5%  Gamme kV : 40 - 125 kV ± 5% (pas de 1 kV)  Temps d'exposition : 0.002 – 2 sec.  Numéro d'exposition : Illimité  Max. 100  Filtration totale > 2,5 mm Al  Capacité thermique monobloc : 600 kJ (800 kHU)  Dissipation thermique continue monobloc :85 W  Type d'anode : Rotative  Vitesse d'anode : 3000 gg/min  Angle d'anode : 15°  Point focal : 0,6 mm – 1,3 mm  Puissance maximale : 11 kW (S.F.) – 32 kW (L.F.)  Dispositifs de sécurité :  –Dispositif de sécurité mAmin et mAmax  –Dispositif de sécurité de charge maximale du tube à rayons X  –Dispositif de sécurité de temps d'exposition maximum  –Température et Monobloc  –Max kV, min kV, max I  – Condensateur défectueux  –Anode de démarrage défectueuse  DÉTECTEUR À PANNEAU PLAT  Format : 35 x 43 cm  Matrice de détection active : 2664 x 2156 pixels  Profondeur d'image : 16 bits  Pas de pixel : 160 μm  Autonomie de la batterie Max. 8 heures  Temps d'image :< 6 s  Résolution spatiale : 3,13 lp/mm  Tension : 230 V  Fréquence : 50/60Hz | Lot 1 | 1 |
| **Ionogramme** | Analyseur d'électrolytes Na K Cl Échantillons par jour : 10 à 50 Type d'échantillon : Sang total, sérum, plasma, urine et autres substances biologiques Chargement manuel de l'échantillon : à partir d'une seringue, d'un tube ou d'un capillaire avec positionnement intelligent Volume échantillon : A partir de 40 ul pour Na+ K+ Extensible, jusqu'à 5 électrolytes simultanément Électrodes ISE, numériques, sans entretien Temps de mesure pour le sérum : moins de 60 secondes  Electrolytes disponibles : NA+, K+, CL- ,Ca++ ,Li+ , PH Débit : 60 échantillons par heure Affichage graphique avec écran tactile Étalonnage : Automatique, programmable et sous demande lecteur code-barres externe Mémoire des résultats d'échantillons : 1 000 Imprimante thermique intégrée Fonction QC, 3 niveaux, y compris les statistiques Poids :5,5kg | Lot 1 | 1 |
| **équipement de stockage unité de dons de sang** | Capacité : 966L  Temp. Gamme : 4 ± 2 ℃  Temp. Précision : 0.1℃  Affichage LED  Alarme sonore et visuelle pour température élevée ou basse, défaillance du capteur et du système ; Porte entrouverte, panne de courant, batterie faible  Etagères : 6\*2, Etagères ajustables  Roulettes : 4  Consommation : 529W  Poches de sang (450 ml) : 16 \* 36 = 576 pièces  Taille externe (W\*D\*H): 1345\*975\*2020 mm | Lot 1 | 1 |
| **Réfrigérateurs congélateurs adaptés** | Capacité : Supérieure : 189L  Bas : 179L  Plage de température : supérieure : 2 °C à 8 °C  Inférieur : -10°C~-25°C  Alarme : alarme de défaillance du capteur, alarme de température élevée ou basse, ouvrez l'alarme de porte ; Défaillance du thermostat.  Etagère/Tiroir/Panier : 3 étagères Supérieur et 2 étagères inferieur en plastique, 6 tiroirs en PS | Lot 1 | 2 |
| **échographes en salle d'accouchement** | Échographe portable  Application : musculo-squelettique, obstétrique, gynécologie, urologie, cardiaque, pédiatrie, vasculaire, abdominal, etc.  Mesure et évaluation des images :  • Distance.  • Circonférence Ellipse/trace)  • Volume (Ellipse/trace). Région anatomique  • Gynécologie (mesure de volume)  • Obstétrique.  - Ecran de ≥ 14 pouces.  - 2 connecteurs pour sondes  - Mode d’imagerie : B, 2B, 4B, B+M, M, PW, CW, CFM, PDI  - 2 sorties USB , Sorties S-Vidéo, VGA  - Batterie lithium intégrée  Sonde Convexe: (2.5/3.5/4.5/H5.0/H5.4MHz, 128 éléments)  Sonde Linéaire : (6.5/7.5/8.5/H9.0/H 9.4MHz, 128 éléments)  Sonde Endovaginale: (5.5/6.5/7.5/H9.0 / H9.4MHz, 128 éléments) | Lot 1 | 1 |
| **Echographes 3D, 4D** | • OB/GYN  Abdomen  • Dépistage cardiaque  • Vasculaire  • Sein  •MS  •Petite partie  •Nerf  Mode B, mode M, mode couleur, mode CW, mode PW  Image Technolgoy : Harmonic Imaging, Trapezoid Imaging, Panoramic Imaging, Elastrography Imaging.  Logiciel de didacticiel convivial  Calcaires vasculaires  Calculs cardiaques  Calculs obs/gyn  Calculs généraux  Calculs urologiques  Doppler à ondes pulsées PW  Doppler à onde continue CW  Doppler couleur  Imagerie volumique 3D  Écran de 21,5 pouces  écran tactile de 14 pouces  Double batterie lithium-ion  5 ports de connecteur de transducteur  Imprimante thermique  Memory 1 T  Livrée avec sonde : convexe, linéaire, phasé adulte, phasé pédiatrique | Lot 1 | 3 |
| **échographes cardiaque pour nouveau-né** | Application:  • Dépistage cardiaque  • Vasculaire  • Sein  • Abdomen  • OB/GYN  • MSK  • Nerf  • Small Parts  Mode d'imagerie : 3D/4D  Mode Doppler : vitesse Doppler couleur, Doppler à onde pulsée, onde continue, Doppler de puissance  Transducteur: Convexe, Linéaire, Phased Array .  Caractéristiques :  TAI-Tissue Adaptive Imaginge  SRI- Speckle Reduction Imaging  Imagerie de composition spatiale Imagerie harmonique  Mode B  Mode PW  Imagerie trapézoïdale  Imagerie Doppler adaptative  Visualisation de l'aiguille  Mode M anatomique  Mode TDI  - Imagerie Doppler tissulaire  Imagerie 3D/4D  Écran tactile 14'' (résolution : 1366 x 768) inclinable à 20°  Écran d'affichage pivotant gauche/droite : ± 90°  Moniteur LCD haute résolution de 21,5"  Rotation gauche/droite : ± 90°  Angle de vue : droite 178°, gauche 178°, haut 178°, bas 178° Luminosité et contraste réglables (1-100)  Fonctions : Freeze, enregistrer, imprimer, Lecteur DVD  Livrée avec sonde : convexe, linéaire, cardiaque Livrée avec sonde convexe, linéaire, cardiaque | Lot 1 | 1 |
| **échographe haute gamme** | Echographe à ultrasons Haut niveau  Application : abdominale, gynécologique (endovaginale) obstétrique, cardiaque, petits organes (sein, testicule, thyroïde), urologie, musculo-squelettique, vasculaire périphérique, peropératoire, pédiatrique et néonatale (abdominale et céphalique).  Données techniques :  - 4 connecteurs de sondes  - 6 modes d’affichages : Mode B, C, PDI/DPDI, OP, Doppler continu et M  - Echelles de gris de l’image : 256 niveaux  - Grossissement des images : x1,0, x1,3, x1,5, x1,8, x2,0  - Conversion image : Inversion vers le bas/haut, inversion vers la gauche/droite  - Progiciels rapport : Abdomen, Obstétrique, Petits organes, Vasculaire, Cardiaque, Gynécologique, Urologique, Pédiatrique  - 320 G de stockage sur disque dur  - Port USB : Deux ports USB 3.0 et quatre ports USB 2.0  - Alimentation : AC 100-240 V - 50/60 Hz  Technologie :TAI et eSRI  Moniteur LCD haute résolution de 21.5 pouce et un écran tactile de 10 pouces et d’un panneau de commande  Monté sur un support doté de 4 roues et régler électriquement en hauteur à + ou - 20 cm. | Lot 1 | 1 |
| **Mammographie numérique avec imprimante** | Unité de mammographie complète avec :  - Générateur de rayons X haute tension de 7,4 kW, 35 kV, 100 kHz  - C-Arm isocentrique avec rotation manuelle  - Tube à rayons X avec anode biangulaire en tungstène  - Sélection automatique de la combinaison anode/filtre  - Détecteur Silicium Amorphe format 24x30 cm  - Potter-Bucky amovible avec grille anti-diffusion  - Contrôle d'exposition automatique (AEC)  - Calculateur de dose glandulaire moyenne  - Palette de compression pour examens 2D de seins normaux (format 24x30 cm)  - Palette de compression à déplacement latéral pour les examens 2D des petits seins (format 18x24 cm)  - Écran de protection pour garder le visage du patient hors du faisceau de rayons X pendant les examens  - Une pédale pour la compression motorisée  - Deux écrans couleur tactiles à rétroéclairage LED de 7 pouces des deux côtés de l'arceau en C affichant des informations sur l'examen  - Fantôme pour l'étalonnage périodique du système sans compression  - Fantôme pour étalonnage Daily Check/AEC avec compression  Station de travail d'acquisition intégrée (AWS) :  - PC industriel avec lecteur système SSD de 128 Go et lecteur de données de 1 To  - Logiciel d'acquisition 2D et toolkit  - Moniteur LCD couleur de diagnostic 2MP (24")  - Graveur de CD/DVD  - Interface HIS-RIS-PACS/Conformité FULL DICOM 3.0 MG  - UPS  -Écran anti-rayons X semi-transparent autonome grand verre blindé (0,34 mm Pb)  **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES** :  SID 66 cm  Rotation : 180° avec frein à disque  Motorisé : Mouvement vertical  Vitesse de rotation : 15°/s avec rampe d'accélération et de décélération  Projection Positions préréglées : N° 5 Projections programmables (LAT, OBL, CC, OBL, LAT)  Affichage de l'angle de rotation  Plage de mouvement vertical (à partir du sol) : De 54 à 145 cm (mouvement de 91 cm)  Vitesse de mouvement vertical : 5 cm/s  Deux écrans tactiles résistifs rétroéclairés par LED des deux côtés du C-Arm  Taille de l'écran (format d'image) : 7" (4:3) - 640x480  **TUBE À RAYONS X**  Vitesse de rotation de l’anode : 3.000 tr/min  Contrôle d'exposition automatique contrôlant le temps de chargement, le temps de chargement le plus court et/ou le produit courant-temps résultant le plus bas : 8 mAs (avec un fantôme PMMA de 20 mm)  Capacité de stockage de chaleur anodique : 300 kHU  Taux de dissipation thermique maximum de l'anode : 60 kHU/min (750 W)  Capacité de stockage de chaleur de l'assemblage du tube à rayons X : 500 kHU  Taux de dissipation thermique de l'assemblage du tube à rayons X : 108 HU/s (80 W)  Angle cible du disque d'anode : 10 ° (petite mise au point) /16 ° (grande mise au point)  Diamètre du disque d'anode : 8 cm  Points focaux : 2 ; selon IEC 336, EN60336 : 0,1 x 0,1 mm (petit foyer) - 0,3 x 0,3 mm (grand foyer)  Puissance (Nominal Anode Input Power) :  Pmax (petit foyer) de 1,4 kW  Pmax (grand foyer) de 5,9 kW  **COLLIMATEUR**  Source lumineuse :LED (Risk Group 1 - Low Risk - selon IEC 62471)  Intensité lumineuse : > 150 lux  Formats : 24x30 cm ; 18x24 cm ;14x30 cm ;12x30 cm ;11x30 cm ;10x24 cm ;11x14 cm ; 9x13cm ;8x11cm ;7x7cm  Protection du champ d'examen : Écran de protection  **GÉNÉRATEUR DE RAYONS X**  Fréquence de l'onduleur : 50 kHz  Fréquence d'ondulation/Amplitude : 100 kHz < 2 %  Puissance de sortie :7,4 kW (@37 kW)  Gamme kV : 20÷35 kV ; Résolution : 0,5 kV (manuel et automatique). Précision : ±1 %. Répétabilité : ±0,1 %.  Gamme mAs : 1 - 640 mAs  Résolution (automatique) : 0,1 mAs  Plage de temps d'exposition : 0,02/4,7 s (640 mAs @135 mA).  Minuterie de sécurité : 10 s  CONTRÔLE D'EXPOSITION AUTOMATIQUE  Mode de calcul : Dose Glandulaire Moyenne (AGD)  Visualisation des données : Sur Poste de Travail d'Acquisition  Méthode d'enregistrement : Image Header (DICOM)  AGD avec un fantôme PMMA de 4 cm (uniquement pour l'acquisition 2D) : 1,4 mGy  Limites de dose : Selon le protocole européen de dosimétrie et le protocole EUREF  **SYSTÈME D'IMAGERIE NUMÉRIQUE**  Détecteur numérique à conversion indirecte  Technologie :TFT Array + Pin photodiode Silicium amorphe  Format (ISO 4090) :24 x 30 cm  Matrice d'images :2816 x 3584  Surface active :23,9 x 30,5 cm  Profondeur d'image : 16 bits  Pas de pixel : 85 x 85 μm  Capot supérieur : fibre de carbone 0,1 mm équivalent Al  MTF : >75% à 1 l/mm  >10% à 5,8 l/mm  Résolution spatiale : 5,9 lp/mm  Temps de reconstruction depuis la dernière exposition : <15 s  Temps entre deux acquisitions d'images : <15 s  **POSTE DE TRAVAIL D'ACQUISITION (AWS)**  LOGICIEL  ALGORITHME DE POST-TRAITEMENT Spécifique à la mammographie pour optimiser la qualité des images acquises  ALGORITHME DE POST-TRAITEMENT : Traitement des images RAW acquises et affichage au format « Pour la présentation » pour améliorer les structures du tissu mammaire et réduire le bruit  Filtres dédiés : Pour grossissement géométrique et en cas de prothèse, clips métalliques, repères chirurgicaux, amas de microcalcifications, prélèvements mammaires et pièces anatomiques chirurgicales  Post-traitement : Zoom, Pan/Scroll, Lente, Window/Level, Contrast, Histo, Restore original, AOI operations, Anchor Point, Measures, Lens .  Contrôle qualité : Outil d'étalonnage périodique et de contrôle qualité selon les protocoles EUREF.  Format de compression des images : JPEG SANS PERTE (JL) - JPEG 2000 SANS PERTE (J2L)  Format de sauvegarde/export des images : DICOM FOR PROCESSING FFDM  ORDINATEUR (intégré dans l'unité Mammo)  Moniteur : LCD couleur TFT  Résolution recommandée 1900 x 1200 pixels  Contraste 1000 :1 pointe.  Luminosité maximale 600 cd/m²  Angle de vision 178° H/V | Lot 1 | 1 |
| **Frigo pour banque de sang** | Réfrigérateurs pour banques de sang Capacité : 966L  Poches de sang (450 ml) : 16 \* 36 = 576 pièces Temp. Gamme : 4 ± 2 ℃ Contrôle par microprocesseur Affichage LED Alarme sonore et visuelle pour Température élevée ou basse, défaillance du capteur et du système ; Porte entrouverte, panne de courant, batterie faible Etagères ajustables : 6\*2  Consommation : 529 W Taille externe (W\*D\*H) : 1345\*975\*2020 mm | Lot 1 | 1 |
|  | **SPECIFICATIONS TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS DESTINES AUX HOPITAUX REGIONAUX ET CHME** |  |  |
| **Désignation** | **Spécification techniques** | **N° LOT** | **Quantité** |
| **Clamp cordon** | Pince de cordon ombilical jetable , SUPERIEURE, OUVRABLE. | Lot 2 | 10804 |
| **Doppler Moniteur Fœtal Ecran** | écran LCD tactile  Plage de mesure de la fréquence cardiaque fœtal (FCF) : de 50 bpm à 240 bpm  Précision : +/- 2 bpm  Résolution : 1 bpm  Sortie audio : 2W  Bruit de fond : <45dBA  Fréquence de la sonde : 3 Mhz.  Sensibilité globale : 110 dB  Dimensions : 48 x 39 x 147 mm.  Dimensions de l’écran : 24 x 13 mm  Alimentation : 2 piles alcalines AA de 1,5V | Lot 2 | 8 |
| **Jeux de Speculum** | Spéculum de Pederson jetable, petit (100/boîte)  Spéculum de sépulture jetable, moyen (100/boîte)  Spéculum funéraire jetable, grand (100/boîte) | Lot 2 | 1040 |
| **Lampe d’examen** | Lampe d’examen  sur roulettes  Réglage de la hauteur manuel : 1 120 - 1 520 mm  Diamètre des roulettes : 50 mm | Lot 2 | 22 |
| **Lit Médical** | • Réglage du dossier et repose-cuisses par moteur  • Repose pieds manuel  • Pôle IV, Porte-accessoires et deux roulettes avec frein.  • Châssis de traction orthopédique.  Dimensions extérieures : 2030 × 1070 mm  Plate-forme de matelas : 1900 × 900 mm  Hauteur:400 mm  Dossier max. angle : 70°  Repose-pied max. angle : 40°  Hauteur des rails latéraux : 285 mm  Hauteur des planches tête-pied : 425mm  Charge de travail sécuritaire : 150 kg  Capacité de chargement max. : 300 kg | Lot 2 | 8 |
| **Matelas médical antiescare** | MATELAS QUATRE PLIS CLASSIQUE  • Taille : 1 930 × 890/850 × 80 mm  densité 35 kg/m3 | Lot 2 | 16 |
| **Poire d’aspiration** | PINGOUIN ASPIRATEUR DE MUCUS en Silicone  aspiration : 100 mm Hg,  Capacité : 75 ml | Lot 2 | 56 |
| **Poubelle a pédale** | Poubelle a pédale 20 L | Lot 2 | 40 |
| **Sonde d’aspiration N Né** | **Sonde d’Aspiration nouveau-né :**  Sonde d’aspiration trachéale PVC stérile | Lot 2 | 480 |
| **Table d’examen gynécologique** | Réglage manuel du dossier et ajustement de Trendelenburg.  Dimensions extérieures:800 × 1810 mm  Plate-forme de matelas : 620 × 1810 mm  Hauteur:850 mm  Dossier max. angle:65°  Trendelenburg : + 14 °  Charge de travail sûre : 120 kg  Capacité de chargement max. : 240 kg | Lot 2 | 12 |
| **Table de chevet** | Cadre en bois.  diamètre Castors :50 mm  Dimensions:430 x 450 mm et hauteur de 760 mm | Lot 2 | 24 |
| **Scopes à cinq parametres** | Un moniteur multi paramètre pour tous types de patients, du nourrisson à l’adulte Ecran couleur tactile TFT 8" Résolution : 800 x 600 Autonomie : 2550 mAh (>4h)  Temps de charge (90%) : 3,5h **ECG** **FREQUENCE RESPIRATOIRE (RESP)** Adulte : 6 à 120 rpm : +/- 2 rpm Néonatal/pédiatrie : 6 à 150 rpm : +/- 2 rpm **TENSIOMETRIE** Intervalle de mesure en mode Auto : 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 minutes Intervalle de mesure en mode Continu : 5 minutes avec intervalle de 5s Mode adulte : SYS : 25 – 290 mmHg DIA : 10 – 250 mmHG PAM : 15 – 260 mmHG Mode pédiatrique : SYS : 25 – 240 mmHg DIA : 10 – 200 mmHG PAM : 15 – 215 mmHG Mode néonatal : SYS : 25 – 140 mmHg DIA : 10 – 115 mmHG PAM : 15 – 125 mmHG **OXYMETRIE** Saturation en oxygène du sang (Sp02) de 0 à 100%. **THERMOMETRIE** Usage : peau, cavité buccale ou rectum. Plage de mesure : 0°C – 50°C. Temps de réponse : < 30s.  Connecter une clé USB Mémoire interne de 8Go Dimensions : 23 x 23 x 14. Poids (sans batterie) : 2,4 kg. | Lot 2 | 19 |
| **Scialytique mobile avec batterie rechargeables** | **Scialytique mobile LED**  Diamètre du spot : d50 : ≥280 mm ; d50 : ≥150mm Luminance centrale : 120 000 Lx Profondeur de mise au point : 50 cm  Dômes : ≥1500 mm Alimentation : 220V 50Hz Puissance LED : 57 W Tension LED : VF : 3,2 V CC Réglementation et normes OIN 13485, CEI60601-1, CEI60601-1-2, CEI60601-2-41, EN 1041, EN980, ISO 14971 | Lot 2 | 15 |
| **Table d'Accouchement** | Tables d’accouchement Réglage moteur en hauteur , du dossier et Trendelenburg  Dimensions extérieures au minimum: 800 × 2165 mm Plate-forme de matelas : 560 × 1870 mm Réglage de la hauteur : 610 - 1010 mm Dossier max. angle: 70° Trendelenburg : 12° Charge de travail sûre : 140 kg Capacité de chargement max. : 250 kg  • Accessoires : Conteneur de collecte acier inoxydable des déchets 8 litres | Lot 2 | 20 |
| **Tables d'opération** | Table Opératoire avec batterie rechargeable roues en plastique ABS de diamètre 125 mm  MOUVEMENTS ELECTRIQUES • Hauteur • Dossier • Trendelenburg • Trendelenburg inversé • Inclinaison latérale • Glisser MOUVEMENTS MÉCANIQUES • Appui-tête • Poste de chirurgie rénale • Repose-jambes, haut/bas • Repose-jambes, droite/gauche • Verrouillage centralisé TAILLES • Largeur x Longueur : 610x2150 mm • Hauteur (mini) : 830 mm • Hauteur (max) : 1200 mm   Mouvement coulissant : 300 mm • Mouvement d'inclinaison latérale : +20°/- 20° • Mouvement du dossier : +90°/- 40° • Trendelenbourg : +25° • Trendelenburg inversé : -25°  Repose-jambes Haut / Bas : +65°/-85° • Mouvement parallèle du repose-jambes : 90 ° • Mouvement de l'appui-tête : +30° / - 80° • Position Chirurgie Rénale : 250° • Position Flex / Réflexe : +210° / -115° | Lot 2 | 3 |
| **Boites petite chirurgie** | Boîte de petite chirurgie composée de : 1 boîte en inox autoclavable 18 x 8 x 4 cm  1 pince à disséquer sans griffes - 14 cm 1 pince à disséquer avec griffes - 14 cm 1 pince hémostatique Kocher droite avec griffes - 14 cm 1 pince Péan Murphy - 14 cm 1 ciseaux iridectomie droits - 11,5 cm 1 ciseaux mousses droits - 14 cm 1 porte aiguille Mayo-Hegar droit - 14 cm 1 manche de bistouri n° 3 1 pince à échardes - 10 cm 1 stylet porte coton - 14 cm | Lot 2 | 40 |
| **Boites d'accouchements** | 1 BOITE ACIER 18 X 8 X 4 CM. 1 CISEAUX DROIT MOUSSE 14CM 1 CISEAUX LISTER 14CM 1 SONDE CANNELÉE 14CM 1 PINCE DISSECTION / G 14CM 1 PINCE DISSECTION S/G 14CM 1 PINCE PEAN 14CM 1 COUTEAU MANCHE FIXE BALDE PLAT 1 CONCAVE | Lot 2 | 40 |
| **Boites d'épisiotomie** | 1 BOITE ACIER 42 X 18 X 8 CM 6 Plateau de rein 8" 6 Gallipot 6 Pince à éponge 10" 6 Pinces à serviette 5" 4 B.P Poignée No.4 4 Ciseaux à épisiotomie 7.5" 4 Porte-aiguille 8" 2 Pince à dissection dentée 8" 2 Pince à dissection simple 8" 4 Mayo ScissorsStr. 8" 2 Crile Artère Forceps Cvd. 6" 4 Broche d'instrument 12 Forceps Kocher Str. 6 2 Spéculum vaginal de Cusco 6 Pince à dissection A/G 14cm 6 Pince à dissection S/G 14cm 6 Ciseaux Mayu 18cm 6 Ciseaux Metzanbaum 18cm 4 Sonde Canelle 12 Clips Bengolea Droit A/G 24cm 12 Clips BengoleaCourbes S/G 24cm 12 Pince Kelly Droite 16cm 12 Pince Kelly Courbée 16cm 12 Kocher Clips Droite A/G 14cm 4 Pince Terrier S/G 13cm 2 Valve Kelly 23cm 2 Ecarteur Adulte Gosset 3 Valves 2 Ecarteur Farabeuf 15cm (la paire) 8 Pinces Allis 19cm 8 HysterolabeDartigues De 25cm 12 Clips Babcock 20cm | Lot 2 | 40 |
| **Boites de curetage** | Manche de couteau n°3 Manche de couteau No.4L Pince à pansement petite (8 1/2") Pince à tissus Heaney 5 1/2 "(14 cm), 2 \* 3 T Pince à serviette Backhaus 51/4"(13.3cm) Pince à pansement Foerster 9½" droite avec mâchoires dentelées Pansement utérin Bozeman 10½" courbé Heaney Porte-Aiguille 8½" Mâchoires Incurvées Graves spéculum moyen 13/8" x 4" Auvard 2.5lbs, angle 75°, Lame 1½" x 3¼" Écarteur vaginal Jackson, 1 1/2"\*3" Écarteur vaginal Jackson, 1 1/2"\*3 1/2" Écarteur Vaginal Jackson, 1 1/2" \* 4' Hegar Lot de 8 dilatateurs Tailles 3/4Fr - 17/18Fr SimsUterine Sound 12" - 2 mm de diamètre, gradué en cm Dent simple Schroeder Braun - 9¾" Jacobs 8½" Droit - 2x2 Dents Sims Malléable Curette 12pc  Curette de biopsie utérine Sims | Lot 2 | 24 |
| **Paravents** | Paravent de type médical à 3 sections tissues lavables usage hospitalier | Lot 2 | 40 |
| **Escabeau** | Escabeau 2 marches  En alliage d’aluminium, anti-dérapent | Lot 2 | 5 |
| **KITS AMIU complets** | Kit d'aspiration manuelle sous vide (Kit MVA) composé de :  • Aspirateur Seringue 60CC Double Vanne, Autoclavable Non Stérile,  • Canules de Karman avec adopteur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm (une de chaque) stérilisées à l'ETO • 2 cc d'huile de silicone. | Lot 2 | 50 |
| **Vidéo laryngoscopes** | écran couleur de 3,5 pouces à 270 degré avec une résolution de 640 x 480 (RVB).  Rapport de résolution de 2,0 millions de pixels et 800 LUX d'éclairage.  Port micro USB Pour recharger ou télécharger des fichiers Possibilité d’utilisé avec un écran séparé  Mémoire interne de 4 Go pour la capture de photos (fichier JPG) ou la capture vidéo (MP4).  Fourni avec :  des batteries au lithium rechargeable (2 à 3 heures d'utilisation à chaque charge)  l'adaptateur secteur  Lame de laryngoscope stérile à usage unique fournies en paquets de 10 unités (Mac 3 et 4 lames) | Lot 2 | 2 |
| **Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 déchirure)** | Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 césarienne, 05 déchirure) | Lot 2 | 69 |
| **Barboteur d'oxygène** | Humidificateur d'oxygène Volume : 350ml. | Lot 2 | 8 |
| **Nébilisateur** | Nébuliseur  TYPE COMPRESSEUR A PISTON  Niveaux de taux de nébulisation 0,15 (fermé) / 0,5 (entièrement ouvert) ml/min à une taille de particule constante.  MMAD < 3 μm  Embout buccal  Masques adultes et enfants  Tube d’air  Filtres d’air  Manuel d’utilisation | Lot 2 | 6 |
| **Stabilisateur** | Stabilisateur 1000VA | Lot 2 | 4 |
| **Défibrillateur externe automatisé** | Défibrillateur avec analyse continue du signal ECG Mode d'utilisation: semi-automatique, automatique biphasique, USB Puissance du choc : 200 J Nombre de chocs : 200 unit Poids: 2,2 kg  Dimension : H 25 cm, L 26 cm, l 8 cm  Livreé avec :Batterie 1 jeu de plaques jetables pour adultes La mise à jour des événements de la mémoire Poche arrière Manuels de l’utilisateur | Lot 2 | 4 |
| **Keratometre automatique** | **Kératomètre :** "Rayon de courbure cornéenne - 5,00 à 10,00 mm (pas de 0,01 mm) Puissance de réfraction cornéenne - 67,50D à 33,75D (pas de 0,12D/0,25D) Puissance de réfraction astigmate cornéenne - 0D à ±10D (pas de 0,12D/0,25 D) DIAMÈTRE PUPILLE CONEAL 2.0 ~ 20.00 mm" **Réfractomètre :** "Puissance de réfraction cylindrique : 0D à ±10D (pas de 0,12D/0,25D) Puissance de réfraction sphérique : -25D à +22D (pas de 0,12D/0,25D) Angle axial astigmate : 0° à 180° (par pas de 1° ou 5°) " Diamètre pupillaire minimal mesurable φ 2 mm | Lot 2 | 1 |
|  |  |  |  |
| **Electrocardiographe ECG** | ECG à 12 canaux  Écran tactile couleur de 8,4" 120 secondes de forme d'onde ECG révisable  Batterie Li-ion rechargeable intégrée 200 ECG en mémoire interne Plage de fréquence cardiaque : 30 BPM ~ 300 BPM Mode d'acquisition : 12 dérivations simultanément Constante de temps : ≥3,2 s Réponse en fréquence : 0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 dB) Gain : 2,5, 5, 10, 20, 10/5, CAG (mm/mV) Impédance d'entrée : ≥50MΩ (10Hz) Fréquence d'échantillonnage 1000 Hz Détection de stimulateur cardiaque Amplitude ±2 à ±700 mV Largeur 0,1 à 2,0 ms Fréquence d'échantillonnage 10 000/sec/canal | Lot 2 | 1 |
| **Machine a laver aseptique medicale** | Machine à laver aseptique médicale | Lot 2 | 3 |
| **Chariots des soins** | • Plateau en acier inoxydable . • IV Pole , Poubelle , 4 Tiroir en bois et Bol en acier inoxydable.   • Dimension : 500 × 880 mm • Height: 930mm | Lot 2 | 4 |
| **balance pour les poches** | Moniteur de prélèvement sanguin  Proportion de liquide : 1,05 g/ml  Vitesse de collecte : 0,5 ~ 3 ml/s  Fréquence d'oscillation : 30 ~ 32 tr/min  Angle de pivotement :13 ±2°  Alarme : Alarme sonore et visuelle  Consommation d'énergie : 12 W | Lot 2 | 2 |
| **Table Opératoire multifonctions** | Table Opératoire multifonctions  • Capacité mémoire: 5 positions différentes pour enregistrer la fonction 10 boutons de fonction différents gère les mouvements de base de la table d'opération  Batterie rechargeable  Positionnement avec la main, le corps et la télécommande  • Accès faciles de la scopie C-arm et des microscopes chirurgicaux  MOUVEMENTS ELECTRIQUES  Hauteur , Dossier ,Trendelenburg, Trendelenburg inversé et Inclinaison latérale  MOUVEMENTS MÉCANIQUES  Appui-tête, Repose-jambes, haut/bas et Repose-jambes, droite/gauche  TAILLES  • Largeur x Longueur : 610x2150 mm  • Hauteur (mini) : 830 mm  • Hauteur (max) : 1200 mm  Mouvement coulissant : 300 mm  • Mouvement d'inclinaison latérale : +20°/- 20°  • Mouvement du dossier : +90°/- 40°  • Trendelenbourg : +25°  • Trendelenburg inversé : -25°  Repose-jambes Haut / Bas : +65°/-85°  • Mouvement parallèle du repose-jambes : 90 °  • Mouvement de l'appui-tête : +30° / - 80°  • Position Chirurgie Rénale : 250°  • Position Flex / Réflexe : +210° / -115° | Lot 2 | 2 |
| **Respirateurs adultes** | Ventilation invasive et non invasive pour adultes, pédiatriques et néonatals  écran 18,3 pouces, couleur/TFT et tactile.  Modes de ventilation invasive : VCV, PCV, VSIMV, PSIMV, CPAP/PSV, PRVC,V + VACI, BPAP, APRV, Apnée  Modes de ventilation non invasive : CPAP, PCV, PPS, S/T, VS  VT : Adulte : 100-2000 ml  Pédiatrique : 20-300 ml / Nouveau-né : 2 ml  Fréquence de ventilation : 1-80 bpm  ΔPinsp : 0-60 cm H2O  ΔPsupp : 0-60 cm H2O  Phigh : 0-60 cm H2O  PEP : 1-45 cm H2O (incréments de 1 cm H2O), désactivé  Déclencheur de débit : 0,5-15 L/min  Déclencheur de pression : -10 à -0,5 cm H2O  Exp% (Niveau de fin d'expiration): 10-85% (incréments de 5%), Auto  CPAP : 4-25 cm H2O  EPAP : 4-25 cm H2O  IPAP : 4-20 cm H2O  Min P (VS minimum IPAP): 5-30 cm H2O (incréments de 1 cm H2O)  Max P (VS maximum IPAP): 6-40 cm H2O  Max P (limite de pression maximale PPV) : 5-40 cm H2O  Max V (limite de volume maximale VPP) : 200-3500 ml  Max E : 0-100 cm H2O/L  Max R : 0-50 cm H2O/L  % VPP : 0 % à 100 %  VENTILATION DES APNÉES  Vtvapnée : Adulte : 100-2000 mL  Pédiatrique : 20-300 ml  ΔPapnée : 5-60 cm H2O  Fapnée : 1-80 bpm  Apnée Tinsp : 0,20-10 s  Interface de communication : RS-232, Ethernet, port USB, étalonnage CO2 connecteur  Pression d'alimentation en gaz : 280-600 kPa  Paramètres d'alarme : volume courant, volume minute, pression des voies respiratoires, fréquence,  Oxygène inspiré (FiO2), temps d'apnée.  Durée : 72 heures  Paramètres contrôlés  O2% : 21-100 % (incréments de 1 %)  Débit : 4-60 L/min  Dimensions : 327 x 310 x 493 mm (environ 12,0 kg)  Dimensions avec chariot : 664x 600x1520 mm (environ 33,0 kg) | Lot 2 | 3 |
| **Chariots d’urgence** | Plateau en acier inoxydable, Poignée en métal.  . IV Pole, Poubelle ,4 Tiroir en bois et Bol en acier inoxydable.  Deux roulettes avec frein  • Dimension : 500 × 880 mm  • Hauteur t: 930mm | Lot 2 | 4 |
| **Chariots d’anesthésie** | ventilation artificielle des poumons pour les adultes et les enfants  -Anesthésiques : Oxyde azotique (N20) , Isoflurane (Iso), Sevoflurane (Sev), Xénon (Xe)  - Ventilation en volume contrôlé (VCV)  - ventilation à régulation de pression (PCV)  - inflation cyclique des poumons (VCV + Sigh) ("inspiration")  - pression finale positive à l'expiration (PEEP électronique)  - ventilation de support de pression (PSV)  - aération d’apné (VCV + Apn)  - ventilation synchronisée intermittente cyclique (pSIMV + PSV  et vSIMV + PSV)  Respiration spontanée (Spont)  Ventilation manuelle (Manual)  Paramètre :  - Pression (P)  - PEEP  - Capacité respiratoire, fréquence de ventilation  - Fin О2  - Fin Xe  Fournir avec moniteur patient et 2 vaporisateurs  Paramètres sur l'écran du moniteur:  - Oxygénation artérielle (Sp02)  - Fréquence du pouls (PR)  - Fréquence cardiaque (HR)  - Niveaux de déplacement du segment ST dans toutes les  dérivations  - Fréquence respiratoire  - Concentration de N20 à l'inspiration (Fin N20) et à  l'expiration (Fet N20)  - Concentration de vapeurs d'anesthésiques liquides lors de  l'inhalation et de l'expiration  - CO2 à l'inspiration et en fin d'expiration  - Pression artérielle, non invasive (NIBP) - Diastolique /  Systolique /Moyenne  - Température corporelle du patient (T) | Lot 2 | 2 |
| **Acquisition du matériels Boite à instruments (05 pour la laparotomie 05 boites césarienne, 05 ventouse, 50 boites d'accouchement, 05 boite déchirure)** | Boîte de laparotomie, contenant  Plat à rein, moyen, 250x140x40mm, acier inoxydable  Scalpel, manche, n° 3 (pour lames 10/11/15)  Scalpel, manche, n° 4 (pour lames 20)  Ciseaux, Mayo, 17 Cm, Courbés  Ciseaux, Metzenbaum, 14 Cm, Courbés  Ciseaux, Metzenbaum, 20 Cm, Courbés  Pince, Pansement, Standard, 20 Cm, Droit  Pince, pansement, blanc, 14,5 cm, dentelure atraumatique  Forceps, Tissue, Standard, 20 Cm, 1x2 Dents, Droit  Forceps, Tissue, Lane, 14cm, 1x2 Dents  Forceps, Tissue, Lane, 14cm, 1x2 Dents  Tube d'Aspiration, Poole, 23 Cm /Diam. 10mm, droit  Porte Aiguille, Mayo Hegar, 15 Cm, Standard  Porte Aiguille, Mayo Hegar, 18 Cm, Standard  Porte Aiguille, Mayo Hegar, 23 Cm, Standard  Pince, hémostatique, crile, 14 cm, courbée  Pince, hémostatique, Rochester Pean, 20 cm, courbée  Pince, hémostatique, Rochester Pean, 26 cm, courbée  Pince, Hémostatique, R Ochsner, 16 Cm/1x2 Dents, Droite  Pince, Hémostatique, R Ochsner, 22 Cm/1x2 Dents, Droite  Forceps, Hemostatique, Heiss, 24 Cm, Courbe, Angle Droit  Forceps, Pince Serviette, Backaus, 13 Cm  Pince, éponge, Foerster, 24 cm, mâchoires dentelées, droites  Ecarteur, Roux, Set Complet (Tailles 1, 2, 3)  Ecarteur, Frisch, 25,5 Cm, 75 X 45 Mm  Ecarteur/Spatule, Daever, 30cm X100mm, Flexible  Ecarteur, Abdominal, Balfour, Standard, Complet  Support, Instruments, Carie (Mayo), 14 Cm  Bol, Rond, 100 Ml, 80 X 35 Mm, Acier Inoxydable  Forceps, tissu, Allis, 15 cm/4x5 dents, standard  Forceps, tissu, Babcock, 16 cm, mâchoires de 9 mm, standard  Forceps, Intestinal, Kocher, 26cm, Elast. Atraum., Droit  Forceps, Intestinal, Kocher, 26cm, Elast. Atraum., Courbé  Pince Pince Utérine Vert Armytage 22 CmX13  Mm  Pince, Vasculaire, Aorte, Debakey, 18 Cm, De Forme Prononcée  Panier, Stérilisation, 480 X 255x 100mm, + Couvercle  Boîte césarienne, contenant  1 Boîte en acier inoxydable, 500 x 200 x 120 mm  1 manche de bistouri n° 4  Ciseaux Mayo droits, 16 cm  Ciseaux Mayo courbés, 17 cm  1 Pince à dissection A/G, 14 cm 1  1 Pince à dissection S/G, 14 cm 1  6 Pince de Kocher droite, 14 cm 6  6 Pince Kelly droite, 14 cm 6  6 Pince Kelly courbée, 14 cm 6  4 Pince Backhaus, 12 cm 4  1 Pince à pansement droite, 24 cm 1  1 porte-aiguille Hegar Mayo, 18 cm 1  1 porte-aiguille Doyen, 14 cm 1  1 Paire d'écarteurs de Farabeuf, 12 cm 2  1 Paire d'écarteurs de Farabeuf, 15 cm 2  1 Vanne Kelly 1  2 Vanne Doyen 2  1 Pince à dissection, S/G, 20 cm 1  BOÎTE d'accouchement, CONTENANT :-  1 Boîte en acier inoxydable, 40 x 20 x 9 cm,  1 Ciseaux mousses, courbés, 18 cm, 1  1 pince ombilicale barre, 8 cm,  1 pince Tarnier, avec tracteur 40 cm,  1 insufflateur Ribemont, sans bulbe, 10 cm,  4 pinces Jean-Louis Faure, courbées, A/G, 22 cm,  1 poinçon à membrane, 19 cm,  1 Cathéter vésical, métal, femelle, 15 cm,  1 stéthoscope obstétrical Pinard, aluminium  Boîte d'épisiotomie, Contenant  1 BOÎTE EN ACIER 42 X 18 X 8 CM  6 Plateau de rein 8"  6 Gallipot  6 Pince éponge 10" 6  Pince à serviette 5" 4 BP Poignée No.4  4 Ciseaux à épisiotomie 7.5" 4  Porte-aiguille 8"  2 pinces à dissection dentées de 8"  2 Pince à dissection simple 8" 4  Ciseaux MayoStr. 8"  2 pinces artérielles Crile Cvd. Instrument 6" 4 broches  12 Pinces Kocher Str. 6  2 Spéculum vaginal de Cusco 6  6 pinces à dissection A/G 14cm  6 pinces à dissection S/G 14cm  6 ciseaux Mayu 18cm  6 ciseaux Metzanbaum 18cm  4 Sonde à la cannelle  12 Pinces Bengolea Droites A/G 24cm  12 Pinces Bengolea Courbées S/G 24cm  12 Pince Kelly Droite 16cm  12 Pinces Kelly Courbées 16cm  12 pinces droites A/G Kocher 14cm  4 Pinces S/G Terrier 13cm  2 soupapes Kelly 23cm  Écarteur adulte 2 Gosset  2 Ecarteur Farabeuf 15cm (la paire)  8 Pinces Allis 19cm  8 Dartigues Hysterolabe 25cm  12 Pinces Babcock 20cm | Lot 2 | 10 |
| **Scialytique** | La technologie LED  Diamètre du spot : d50 : ≥280 mm ; d50 : ≥150mm  Luminance centrale : 120 000 Lx  Profondeur de mise au point : 50 cm Dômes : ≥1500 mm  Shadowless efficace :  Taux sans ombre avec un seul déflecteur : ≥ 35 %  Taux sans ombre avec double baffles : ≥ 35%  Taux sans ombre dans la cavité profonde du corps : ≥ 90 %  Taux sans ombre avec simple baffle en cavité profonde : ≥ 30%  Taux sans ombre avec double chicanes en cavité profonde : ≥ 35%  Alimentation : 220V 50Hz  Puissance LED : 57 W  Réglementation et normes  OIN 13485, CEI60601-1, CEI60601-1-2, CEI60601-2-41,  EN 1041, EN980, ISO 14971 | Lot 2 | 2 |
| **Scopes** | Moniteur SEMI-MODULAIR  Principal 5 (ECG, SpO2, NIBP, TEMP et RESP) 2 emplacements pour des modules supplémentaires.  Écran tactile complet haute résolution TFT LCD 12 ,1"  Résolution : 800x600 pixels  SPÉCIFICATIONS DES PARAMÈTRES  **ECG**  Mode dérivation : entrée ECG à 5 dérivations  Sélection des sondes : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V  Vitesse de balayage : 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s  **HR**  Gamme : Adulte 10~300 bpm ;  Pédiatrique et nouveau-né : 10 ~ 350 bpm  Temps de rafraîchissement : ≤50 bpm par 2 impulsions ;  50 ~ 120 bpm pour 4 impulsions ; ≥120 bpm pour 6 impulsions  **Segment ST**  Plage de mesure : -2,0 mV~2,0 mV  Résolution : 0,01 mV  **RESP**  Plage de mesure : 0~150 tr/min  Délai d'alarme d'apnée : 10 s, 15 s, 25 s, 30 s, 35 s,  40s, 45s, 50s,, 55s, 60s  **TEMP**  Plage de mesure : 0,0 °C~50,0 °C  (32 °F ~ 122 °F)  **NIBP**  Plage de mesure :  Plage de pression du brassard : 0~300 mmHg  Plage de fréquence cardiaque : 40 ~ 240 bpm  **SpO2 Technique numérique**  Plage de mesure : 0 ~ 100 %  Résolution : 1 %  **RP**  Plage de mesure : 25~254 bpm  CONFIGURATION :  - 2 emplacements de module standard  -Écran tactile  -1 prise Ethernet Rj45  -1 sortie défibrillation  -1 Prise appel infirmière  -2 ports USB 1.1  -Souris et clavier compatibles USB  -Batterie au lithium rechargeable de 11,1 V/4,0 AH  Temps de fonctionnement dans le cadre d'une utilisation normale et pleine charge: ≥210minutes  -Autres options : écran externe, réseau sans fil,  Carte mémoire étendue, sortie analogique (ECG ou  IBP), enregistreur thermique 3 canaux, support roulant,  montage mural  IEC60601-1 approved, CE marking according to MDD93/42/EEC | Lot 2 | 5 |
| **RCF** | Moniteur fœtal  paramètres FHR, TOCO  Écran TFT couleur pliable de 5.6’’ pouces  60 heures de mémoire intégrée  Port USB  Imprimante thermique  Une batterie Li-ion longue durée  Taux de répétition des impulsions : 2KHZ  Plage de mesure FHR : 50 bpm~ 240 bpm Durée de pulsation 92µs Fréquence de l'ultrason 1MHz (+/-10%) Résolution 1bpm (précision +/- 2 bpm)  TOCO Etendue de mesure 0 - 100% Résolution 1% Mise à zéro automatique / manuel  ECG Foetal Détection peak-to-peak Etendue de mesure 30bpm - 240bpm | Lot 2 | 5 |
| **PH mètre du scalpe** | Un testeur de pH pour Skin & Scalp.  Plages de pH : 0,00 à 12,00 pH  Résolution du pH : 0,01 pH  Précision du pH (@25°C/77°F) : ±0,05 pH  Étalonnage pH : Automatique, un ou deux points  Arrêt automatique : 8 minutes, 60 minutes ou peut être désactivé  Autonomie de la batterie : Environ 800 heures d'utilisation continue | Lot 2 | 2 |
| **Tables d'accouchement** | Tables d’accouchement  • Réglage moteur en hauteur, Réglage du dossier et Trendelenburg   * de poignées de traction   Dimensions extérieures au minimum: 800 × 2165 mm  Plate-forme de matelas : 560 × 1870 mm  Réglage de la hauteur : 610 - 1010 mm  Dossier max. angle: 70°  Trendelenburg : 12°  Charge de travail sûre : 140 kg  Capacité de chargement max. : 250 kg  • Accessoires ; conteneur déchet Acier inoxydable de qualité 304 et battery | Lot 2 | 5 |
| **Scopes adulte multiparamétrique** | Un moniteur pour patients du nourrisson à l’adulte  Ecran couleur tactile TFT 8"  Résolution : 800 x 600  Autonomie : 2550 mAh (>4h)  Temps de charge (90%) : 3,5h  Parametre de mesure :  ECG  5 électrodes : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V  Balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s  FREQUENCE RESPIRATOIRE (RESP)  Adulte : 0 à 120 rpm  Néonatal/pédiatrie : 0 à 150 rpm  TENSIOMETRIE  Modes Manuel, Auto, Continu.  Mode adulte :  SYS : 25 – 290 mmHg  DIA : 10 – 250 mmHG  PAM : 15 – 260 mmHG  Mode pédiatrique :  SYS : 25 – 240 mmHg  DIA : 10 – 200 mmHG  PAM : 15 – 215 mmHG  Mode néonatal :  SYS : 25 – 140 mmHg  DIA : 10 – 115 mmHG  PAM : 15 – 125 mmHG  OXYMETRIE  Saturation en oxygène du sang (Sp02) de 0 à 100%.  Actualisation de la mesure : 1s.  THERMOMETRIE  Usage : peau, cavité buccale ou rectum.  Plage de mesure : 0°C – 50°C.  Mémoire interne de 8Go  Dimensions : 23 x 23 x 14.  Poids (sans batterie) : 2,4 kg. | Lot 2 | 5 |
| **Tensionmètre** | Tensiomètre avec stéthoscope  Caractéristiques :  Manomètre à broche non-stop 300mmHg  Manchette en nylon avec anneau en D | Lot 2 | 20 |
| **échographes cardiaque** | Échographe portable nouvelle génération  Applications :  Abdomen  Gynécologie  Obstétrique  Cardiologie  Petites Pièces  Urologie  Musculosquelettique  Vasculaire  Paramétrage :  Technologie Tissue Adaptative Imaging.  Contrastes, définition des limites anatomiques et réduction du bruit.  - Corrélation spatiale  - Réduction du Speckle  - Technologie multi faisceaux  - Imagerie avec inversion de phase harmonique  - Technologies ITH (imagerie tissulaire harmonique) et ITS (imagerie tissulaire spécifique)  Moniteur LCD HD 15 ‘‘, inclinable  Écran tactile de contrôle de 10'' avec interface utilisateur  Batterie lithium-ion 2 heures d'autonomie  Disque dur intégré de 120 Go  Connectique : 3 Ports USB, HDMI, Ethernet et S-Video  Modes d'imagerie :  Mode-B  Mode-M  Doppler couleur  Doppler puissance  Doppler pulsé  Doppler pulsé à haute fréquences de répétition  Doppler continu  Mémoire de 1 To  Connecteurs multiples  fréquence de sonde linéaire 7- 17 MHZ  Sonde cardiaque phrasée : 1-5Mhz  Livrée avec :  Chariot réglable en hauteur  imprimante  Cordon d'alimentation  Gel à ultrasons | Lot 2 | 1 |
| **Tables chauffante** | Réglage de la température au moyen d’un capteur cutané : 35 à 37,9 °C  Plage de température affichée : 30 à 39,9 °C  Gamme de régulation de l'oxygène sous la hotte néonatale : 40 à 95%  Angle d'inclinaison maximal d’un matelas : 10 degrés  Angle de rotation du module de chauffage, degrés : 65 ± 5 degrés  -Temps du fonctionnement continu : 72 heures  - Hauteur : 1950 mm  - Largeur : 710 mm  - Longueur :1100 mm | Lot 2 | 3 |
| **Scopes adaptés aux nouveaux nés** | Scopes adaptés aux adultes, pédiatriques et néonataux  12 pouces. TFT couleur , tactile  Résolution 800 × 600 pixels  Batterie de secours intégrée  Stockage de données USB  Standard : SpO2, PNI, 2 x Temp, ECG 5 dérivations, RESP  Livrée avec :  Câble ECG à connecteur à pince à 3 dérivations  Électrodes  Sonde de température  Brassard Adulte Réutilisable (25-35cm) + Tube PNI  Brassard pédiatrique réutilisable (18-26 cm)  Brassard Néo Réutilisable (6-10cm)  Capteur SpO2 pédiatrique réutilisable  Capteur SpO2 néonatal réutilisable  Câble d'alimentation  Manuel de l'Utilisateur | Lot 2 | 5 |
| **Couveuses** | Écran LCD 8"  Plage de température de contrôle du mode air : 20° C- 37° C  Plage de température de priorité du contrôle du mode air : 37° C-39° C  Précision de contrôle du mode air : ≤ ± 1,0 °C  Plage de température de contrôle du mode peau : 34 °C-37 °C  Plage de température prioritaire du contrôle du mode peau : 37 °C-38 °C  Précision de la température cutanée : ±0,3°C  Vitesse du flux d'air à travers le matelas : < 10 cm/sec  Niveau de bruit de fonctionnement dans la hotte : ≤45dBa  HUMIDITÉ :  Plage de contrôle de l'humidité : 30 % à 95 % HR  Temps de fonctionnement du contrôle de l'humidité sans remplissage : 24 heures  Capacité du réservoir de contrôle de l'humidité : 1500 ml  OXYGÈNE :  Plage de contrôle de l'oxygène : 21 % à 65 %  ÉCHELLE :  Plage de poids : 300 g à 8 kg  Résolution d'affichage du poids : 1 g  Précision du poids : ±10 g  39 alarmes différentes et 16 messages d'erreur.  Une batterie de secours d’ au moins 30 minutes.  IV Pôle et Étagères  Inclinaison du matelas ±12°  Cassette à rayons X  Doubles parois avant et arrière  Hauteur : 126,1 cm à 146,1 cm  Largeur : 99,7 cm  Profondeur : 57,7 cm  Poids : 80 kg  Taille du matelas du lit: 73,6 cm x 38,6 cm x 1,8 cm  Accessoires :  Filtre à air  Sonde de température  Câble d'alimentation  Câble de masse | Lot 2 | 2 |
| **Couveuses de transport** | Couveuse de transports  Deux modes de température (air et bébé)  Plage de contrôle de la température de l'air : 25 °C - 37 °C  Plage de contrôle de la température du bébé : 34 °C- 37 °C  Précision du capteur de température cutanée : ±0,2 °C  Alimentation alternative en 12V DC ou 24V AC  90 minutes de temps de fonctionnement continu de la batterie  Accessoires standards :  Porte-bouteilles d'oxygène (sans bouteilles)  Capteur de température cutanée  Filtre à air  Chariot ambulance avec le poteau d'IV  Mesure et affichage d'O2  Sonde de température cutanée  Batterie | Lot 2 | 2 |
| **Respirateurs adaptés aux nouveaux nés** | Appareil à respiration non invasif pour les nouveau-nés  - surveillance de l’oxygène et du mélange d’air (pression, débit, concentration O2)  - trépied avec attaches de fixation de l'humidificateur  Pression à l’entrée du mélangeur : Oxygène: 0,35 ± 0,15 MPa (3,5 ± 1,5 atm) ; Air: 0,35 ± 0,15 MPa (3,5 ± 1,5 atm)  Pression de gaz à la sortie : 0 à 15 cm H2O  Concentration en oxygène dans le gaz : 21 à 100%  Vitesse d’écoulement de gaz : 0-15 l/min  Poids au plus : 2.7 kg | Lot 2 | 3 |
| **Chariots d'anesthésie adaptée au nouveau-né** | Machine d’anesthésie Convient aux patients adultes, pédiatriques et néonatals.  VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC et modes de ventilation manuelle.  Rails de guidage à deux côtés pour moniteur patient, bras de support  et pompe d'injection.  Lumière LED.  Écran : Écran LCD TFT 8 pouces, 800 x 480 pixels  Alimentation en gaz : O2, N2O, AIR  Vaporisateur : 2  Débitmètre : Type mécanique – 6 tubes de débit pour 3 gaz  Modes de ventilation : VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont  Volume courant : 5 – 1.500 ml  Fréquence ; 4 – 100 bpm  Rapport I:E : 4:1 – 1:10  Contrôle de la pression :(PEP+5) – 70 cm H2O  Aide inspiratoire :(PEP+5) – 50 cm H2O  PEP : Arrêt, 3 – 30 cm H2O  Formes d'onde : Pression-t, Débit-t  Boucle de spirométrie : P-V, P-F, F-V, boucle de référence  Culasse :(O2, N2O)  Batterie : 120 min (1 batterie Li-Ion, 4800 mAh),  Prises de courant auxiliaires : 3  Tiroirs : 2  Module détecteur de gaz : (CO2, AA)  Réchauffeur de circuit respiratoire | Lot 2 | 3 |
| **Tensiomètre adaptés aux nouveaux nés** | Diamètre de l'échelle 50 mm (0-300 mmHg)  livré avec 3 brassards (1 Enfant, 1 Bébé, 1 Nouveau-Né) | Lot 2 | 20 |
| **Pousse seringues électrique** | Écran tactile couleur LCD TFT haute luminosité de 4,3 pouces  Conforme à la norme CEI 60601  Identifie automatiquement la taille de la seringue de 5, 10, 20, 30, 50/60 ml  Réseau Wi-Fi sans fil et système de contrôle à distance  avec station centrale de perfusion  Historique : plus de 5000 enregistrements,  Bibliothèque de médicaments : jusqu'à 2000 noms de médicaments  batterie au lithium DC 15V et câble d'alimentation |  | 10 |
| **Photothérapie intensifs** | Unité autonome de photothérapie intensive  Photothérapie haute intensité 360°  Barre de thérapie à 16 LED  Photothérapie sélectionnable haut/bas 180° ou 360°  • Lampes thérapeutiques bleues 16 x 60 LED  Alarme de température cutanée élevée : 38,5  Alarme de température cutanée basse : 30  Alarme haute température de l'air : 38,5  Alarme basse température de l'air : 30  Minuterie de photothérapie : 0 à 99h Environ.  Durée de vie des LEDS : 50 000 heures  Écran tactile couleur LCD TFT 5"  Mesure de la température de l'air  Mesure de la température cutanée  Alarmes écrites, sonores et visuelles lorsque les valeurs de température de la peau  Sélection des lampes de traitement Upper et Down indépendamment  Accessoires standard :  Masque de protection des yeux  Gants bébé (paire)  Sonde de température cutanée  Cordon d'alimentation  Largeur, profondeur : 640 mmx820mm  Poids : 70 kg  Certificats : ISO 9001 : 2015  EN ISO 13845 :2016  marquage CE  Classification conformément à la directive UE 93/42/CEE : IIb | Lot 2 | 1 |
| **Gazomètre + consommables** | Analyseur des gaz du sang  écran tactile  Calibration interne  Imprimante intégrée  Paramètres mesurés : pH, pCO2 ,pO 2 , Na + , K + , Cl - , Ca ++ , Hct, Glu, Lac  Paramètres calculés : cH + , HCO 3- act, HCO 3- std, BE (ecf), BE (B), BB (B), ctCO 2 , sO 2 (est), Ca ++ (7.4), AnGap, tHb , (est), pO 2 (A-a), pO 2 (a/A), RI, pO 2 /FIO 2 , cH + (T), pH (T), pCO 2 (T), pO 2 (T), pO 2 (A-a) (T), pO 2 (a/A) (T), RI (T), pO 2 (T)/FIO 2 | Lot 2 | 2 |
| **Laryngoscopes caméras (différents tailles)** | Laryngoscope visualisation directe et vidéo sans câble.  écran couleur de 3,5 pouces à 270 degre , 640 x 480 (RVB).  Port micro USB Pour recharger ou télécharger des fichiers  - Rapport de résolution de 2,0 millions de pixels et 800 LUX d'éclairage.  Utilisation avec écran séparé pour l'enseignement  Batteries au lithium rechargeable  2 à 3 heures d'utilisation constante à chaque charge.  Mémoire interne de 4 Go pour la capture de photos (fichier JPG) ou la capture vidéo (MP4).  Lames de laryngoscope stériles à usage unique fournies en paquets de 10 unités (Mac 3 et 4 lames) | Lot 2 | 3 |

Pour les 2 lots, les normes et certificats ci-dessous doivent être garantis avec preuve authentique à l’appui. (L’AC se réserve le droit de la vérification d’authenticité des preuves présentées. tous faux document entrainera le rejet de l’offre y afférente).

|  |
| --- |
| **Certificat/Norme** |
| CE |
| ISO 9001-2015 |
| ISO10002-2018 |
| ISO14001-2015 et ISO45001-2018 |
| EN-1090-1:2009+A1:2011 et EN ISO 3834-2 |
| Santé et sécurité au travail |

4. Plans

Le présent Dossier d’appel d’offres ne comprend aucun plan.

5. Inspections et Essais

Les inspections et tests suivants seront réalisés par une commission composée comme suit :

- Un représentant du PROJET MRT-1035.

- Un représentant de la DIMM/MS.

- Un représentant du la DAF/MS.

- Un représentant du titulaire du marché.

**N.B : à la réception, l’attributaire doit fournir, à sa charge :**

* **Le certificat d’origine ;**
* **Les certificats et normes requis par le DAO et l’attestation de leurs authenticités.**

PARTIE 3- Marché

|  |
| --- |
| Section VIII. Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) |

**Liste des clauses**

[1. Définitions 135](#_Toc486344963)

[2. Documents contractuels 136](#_Toc486344964)

[3. Fraude et corruption 136](#_Toc486344965)

[4. Interprétation 136](#_Toc486344966)

[5. Langue 137](#_Toc486344967)

[6. Groupement 138](#_Toc486344968)

[7. Critères d’origine 138](#_Toc486344969)

[8. Notification 138](#_Toc486344970)

[9. Droit applicable 138](#_Toc486344971)

[10. Règlement des litiges 139](#_Toc486344972)

[11. Inspections et audit par la Banque 139](#_Toc486344973)

[12. Objet du Marché 140](#_Toc486344974)

[13. Livraison 140](#_Toc486344975)

[14. Responsabilités du Fournisseur 140](#_Toc486344976)

[15. Prix du Marché 140](#_Toc486344977)

[16. Modalités de règlement 140](#_Toc486344978)

[17. Impôts, taxes et droits 141](#_Toc486344979)

[18. Garantie de bonne exécution 141](#_Toc486344980)

[19. Droits d’auteur 141](#_Toc486344981)

[20. Renseigne-ments confidentiels 142](#_Toc486344982)

[21. Sous-traitance 143](#_Toc486344983)

[22. Spécifications et Normes 143](#_Toc486344984)

[23. Emballage et documents 143](#_Toc486344985)

[24. Assurance 144](#_Toc486344986)

[25. Transport et Services connexes 144](#_Toc486344987)

[26. Inspections et essais 145](#_Toc486344988)

[27. Pénalités 146](#_Toc486344989)

[28. Garantie 146](#_Toc486344990)

[29. Brevets et indemnisation 147](#_Toc486344991)

[30. Limite de responsabilité 148](#_Toc486344992)

[31. Modifications des lois et règlements 149](#_Toc486344993)

[32. Force majeure 149](#_Toc486344994)

[33. Ordres de modification et avenants au marché 150](#_Toc486344995)

[34. Prorogation des délais 151](#_Toc486344996)

[35. Résiliation 152](#_Toc486344997)

[36. Cession 153](#_Toc486344998)

[37. Restrictions d’exportation 153](#_Toc486344999)

**Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Définitions | * 1. Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur est attribuée ici :  1. « La Banque » signifie la Banque Islamique de Développement (BIsD),. 2. Le « Marché » signifie l’Acte d’Engagement signé par l’Acheteur et le Fournisseur, ainsi que les documents contractuels visés dans ledit Acte d’Engagement, y compris toutes les pièces jointes, annexes et tous les documents qui y ont été inclus par voie de référence. 3. Les « Documents contractuels » désignent les documents visés dans l’Accord de Marché, y compris les avenants éventuels auxdits documents. 4. Le « Prix du Marché » signifie le prix payable au Fournisseur, conformément à l’Accord de Marché signé, sous réserve de toute addition et modification ou de toute déduction audit prix, qui pourra être effectuée en vertu du Marché. 5. « Jour » désigne un jour calendaire. 6. « Achèvement » signifie la prestation complète des services connexes par le Fournisseur, conformément aux modalités stipulées dans le Marché. 7. Le « CCAG » signifie le Cahier des clauses administratives générales. 8. Le terme « Biens » signifie tous les produits, matières premières, machines et matériels et/ou tous autres matériaux que le Fournisseur est tenu de livrer à l’Acheteur en exécution du Marché. 9. Le « Pays de l’Acheteur » signifie le pays identifié dans le **Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).** 10. L’« Acheteur » signifie l’entité achetant les Biens et les services connexes, telle qu’elle est **identifiée dans le CCAP.** 11. Le terme « Services Connexes » désigne les services afférents à la fourniture des biens, tels que l’assurance, l’installation, la formation et la maintenance initiale, ainsi que toute obligation analogue du Fournisseur dans le cadre du Marché. 12. Le « CCAP » signifie le Cahier des clauses administratives particulières. 13. Un « Sous-traitant » signifie toute personne physique, privée ou entité gouvernementale ou toute combinaison de ces éléments, à qui toute partie des Biens ou des Services connexes est sous-traitée par le Fournisseur. 14. Le « Fournisseur » signifie toute personne physique, privée ou entité gouvernementale ou toute combinaison de ces éléments, dont l’offre a été acceptée par l’Acheteur et qui est désignée comme tel dans l’Accord de Marché. 15. « Le Site du Projet » signifie le lieu indiqué dans le **CCAP**, le cas échéant. |
| 1. Documents contractuels | * 1. Sous réserve de l’ordre de préséance indiqué dans le Marché, tous les documents constituant le Marché (et toutes les parties desdits documents) sont corrélatifs, complémentaires et s’expliquent les uns les autres. L’Acte d’Engagement est lu comme formant un tout. |
| 1. Fraude et corruption | 3.1 La BIsDexige le respect de ses règles en matière de lutte contre la fraude et la corruption, comme indiqué dans l’Annexe au CCAG.  3.2 L’Acheteur exige que le Fournisseur divulgue tous avantages,honoraires ou commissions versés ou qui doivent être versés en rapport avec la procédure d’Appel d’offres ou l’exécution ou la signature du Marché. Les renseignements divulgués doivent au minimum inclure les noms et l’adresse de chaque agent ou autre partie, le montant et la monnaie ainsi que le motif du versement de l’avantage, honoraires ou commission. |
| 1. Interprétation | 4.1 Si le contexte l’exige, le singulier se réfère au pluriel et vice versa.  4.2 Incoterms Sous réserve d’incohérences avec les termes du Marché, la signification d’un terme commercial et les droits et obligations correspondants des parties au Marché sont ceux prescrits par les **Termes Commerciaux Internationaux- Incoterms.**  1. Les termes EXW, CIP, FCA, CFR et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans la dernière édition d’Incoterms spécifiée dans le **CCAP** et publiée par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à Paris, France.   4.3 Intégralité des dispositions contractuelles  Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés l’Acheteur et le Fournisseur relativement à son objet, et il remplace toutes communications, négociations et accords (écrits comme oraux) conclus entre les parties relativement à son objet avant la date du Marché.  4.4 Avenants  Les avenants et autres modifications au marché ne pourront entrer en vigueur que s’ils sont faits par écrit, datés, s’ils se réfèrent expressément au marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties au marché.  4.5 Absence de renonciation   1. Sous réserve des dispositions de la clause 4.5(b) du CCAG ci-dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l’une des parties pour faire appliquer l’un quelconque des termes et conditions du Marché ou le fait que l’une des parties accorde un délai supplémentaire à l’autre, ne saurait préjuger des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les restreindre ; de même, la renonciation de l’une des parties à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché. 2. Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d’une partie en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant l’objet de cette renonciation et la portée de cette renonciation.   4.6 Divisibilité  Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et conditions du Marché. |
| 1. Langue | 5.1 Le Marché et toute la correspondance et la documentation relatives au Marché échangées par le Fournisseur et l’Acheteur, seront rédigés dans la langue spécifiée au **CCAP**. Les documents complémentaires et les imprimés faisant partie du Marché pourront être rédigés dans une autre langue, à condition d’être accompagnés d’une traduction exacte dans la langue spécifiée au **CCAP** des passages pertinents. Dans ce cas, aux fins d’interprétation du Marché, cette traduction fera foi.  5.2 Le Fournisseur assumera tous les coûts de traduction dans la langue applicable et tous les risques relatifs à l’exactitude de cette traduction, pour ce qui concerne les documents qu’il fournit. |
| 1. Groupement | * 1. Si le Fournisseur est un groupement d’entreprises, tous les membres seront conjointement et solidairement tenus envers l’Acheteur de respecter les clauses du Marché, et ils devront désigner un ou plusieurs membres pour agir en qualité de mandataire commun avec pouvoir d’engager le groupement. La composition ou la constitution du groupement ne pourra être modifiée sans l’accord préalable écrit de l’Acheteur. |
| 1. Critères d’origine | 7.1 Le Fournisseur et ses sous-traitants doivent avoir la nationalité d’un pays éligible. Un Fournisseur ou un sous-traitant sera réputé avoir la nationalité d’un pays s’il en est un citoyen, ou s’il y est constitué en société, ou enregistré, et fonctionneen conformité avec les lois et règlements de ce pays.  7.2 Tous les biens et services connexes à fournir en exécution du Marché et financés par la BIsDproviendront de Pays éligibles. Aux fins de la présente Clause, le pays de provenance désigne le pays où les Biens ont poussé, ont été cultivées, extraites, produites ou lorsque, par suite d’un processus de fabrication, transformation ou assemblage de composants importants et intégrés, il a été obtenu un autre article reconnu propre à la commercialisation dont les caractéristiques fondamentales, l’objet et l’utilité sont substantiellement différents deses composants importés*.* |
| 1. Notification | 8.1 Toute notification envoyée à l’une des parties par l’autre partie en vertu du Marché doit être adressée par écrit à l’adresse spécifiée dans le **CCAP**. L’expression « par écrit » signifie transmises par voie écrite avec accusé de réception.   * 1. Une notification prend effet à la date à laquelle elle est remise ou à sa date d’entrée en vigueur, la plus tardivede ces dates à échoir étant retenue. |
| 1. Droit applicable | 9.1 Le Marché est régi et interprété conformément au droit du pays de l’Acheteur, à moins que le **CCAP** n’en dispose autrement.  9.2 Durant l’exécution du Marché, le Fournisseur se conformera aux interdictions d’importations de biens et services dans le Pays de l’Acheteur lorsque :   1. la loi ou la règlementation du pays du Bénéficiaire interdit les relations commerciales avec ledit pays ; ou 2. les Règles de Boycott de l’Organisation de Coopération Islamique, la Ligue des Etats Arabes et de l’Union Africaine. interdisent toute importation de Biens en provenance dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays. |
| 1. Règlement des litiges | 10.1 L’Acheteur et le Fournisseur feront tout leur possible pour régler à l’amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout désaccord ou litige entre eux ou en rapport avec le Marché.   * 1. Si, au-delà de vingt-huit (28) jours, les parties n’ont pas réussi à résoudre leur litige ou désaccord grâce à cette consultation mutuelle, l’Acheteur ou le Fournisseur, peut notifier l’autre partie de son intention de recourir à la procédure d’arbitrage, comme prévu ci-après, en ce qui concerne le sujet objet du litige. Aucun arbitrage relatif à ce sujet ne peut être initié sans cette notification. Tout litige ou désaccord au sujet duquel une notification d’initier une procédure d’arbitrage a été donnée conformément à cette Clause, sera finalement résolu par arbitrage. La procédure d’arbitrage peut démarrer avant ou après la livraison des Biens au titre du Marché. La procédure d’arbitrage sera conduite conformément aux règles de la procédure spécifiée dans le **CCAP.**   2. Nonobstant toute référence à l’arbitrage :  1. les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu’elles n’en décident autrement d’un commun accord, et 2. l’Acheteur paiera au Fournisseur toute dépense qui lui sera due. |
| 1. Inspections et audit par la BIsD | 11.1 Le Fournisseur doit maintenir, et s’assurer que ses sous-traitants et prestataires maintiennent des comptes et une documentation systématiques et exacts en relation avec les Biens dans une forme et de manière détaillée afin d’établir les coûts de fourniture.  11.2 Le Fournisseur permettra et s’assurera que ses sous-traitants et prestataires permettent à la BIsD, et/ou à des personnes qu’elle désignera, d’inspecter les documents et pièces comptables relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l’exécution du Marché et à les faire vérifier par des auditeurs nommés par la BIsD, si la BIsDen fait la demande. L’attention du Fournisseur est attirée sur la Clause 3.1 ci-avant qui stipule, entre autres, que le fait d’entraver l’exercice par la BIsDde son droit d’examen et de vérification tel que prévu par la présente clause constitue une pratique interdite pouvant conduire à la résiliation du Marché (ainsi qu’à la l’exclusion dans le cadre du régime en vigueur concernant les sanctions de la BIsD). |
| 1. Objet du Marché | 12.1 Les Biens et Services connexes afférents à ce Marché sont ceux qui figurent à la Section VII, Liste des Biens, Calendrier de livraison,Spécifications techniques et Plans. |
| 1. Livraison | 13.1 En vertu de la clause 33.1 du CCAG, la livraison des Biens et l’achèvement des Services connexes seront effectués conformément au calendrier de livraison et d’achèvement figurant dans le Bordereau des quantités et les Calendriers de livraison. Le **CCAP** fixe les détails relatifs à l’expédition et indiquera les autres pièces et documents à présenter par le Fournisseur. |
| 1. Responsabilités du Fournisseur | 14.1 Le Fournisseur fournira toutes les Biens et Services connexes compris dans l’objet du Marché en application de la Clause 12 du CCAG et du calendrier de livraison et d’achèvement, conformément à la Clause 13 du CCAG. |
| 1. Prix du Marché | 15.1 Le prix demandé par le Fournisseur pour les Biens livrés et pour les Services connexes rendus au titre du Marché ne variera pas par rapport au prix indiqué par le Fournisseur dans son offre, exception faite des révisions de prix autorisées dans le **CCAP**. |
| 1. Modalités de règlement | 16.1 Le prix du Marché sera réglé conformément aux dispositions du **CCAP**.  16.2 Le Fournisseur présentera sa demande de règlement par écrit à l’Acheteur, accompagnée des factures décrivant, de façon appropriée, les Biens livrés et les services connexes rendus, et des documents et pièces présentés conformément à la Clause 13 du CCAG, et après avoir satisfait à toutes les obligations spécifiées dans le Marché.  16.3 Les règlements dus au Fournisseur seront effectués sans délai par l’Acheteur, et au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la présentation de la facture ou la demande de règlement par le Fournisseur, et après son acceptation par l’Acheteur.  16.4 La (ou les) monnaie(s) dans laquelle (ou lesquelles) les règlements seront effectués au Fournisseur au titre du Marché sera (ont) celle(s) dans laquelle (ou lesquelles) le prix de l’offre est indiqué.  16.5 Dans l’éventualité où l’Acheteur n’effectuerait pas un paiement dû à sa date d’exigibilité ou dans le délai indiqué au **CCAP**, l’Acheteur sera tenu de payer au Fournisseur des intérêts sur le montant du paiement en retard, au(x) taux spécifié(s) dans le **CCAP** pour toute la période de retard jusqu’au paiement intégral du prix, que ce soit avant ou à la suite d’un jugement ou une sentence arbitrale. |
| 1. Impôts, taxes et droits | 17.1 Pour les Biens provenant d’un pays autre que le Pays de l’Acheteur, le Fournisseur sera entièrement responsable de tous les impôts, droits de timbre, patente et taxes dus à l’extérieur du Pays de l’Acheteur.  17.2 Pour les Biens provenant du pays de l’Acheteur, le Fournisseur sera entièrement responsable de tous les impôts, droits, patentes, etc., à payer jusqu’au moment de la livraison à l’Acheteur des Biens faisant l’objet du marché.  17.3 Si le Fournisseur peut prétendre à des exemptions, réductions, abattements ou privilèges en matière fiscale dans le pays de l’Acheteur, l’Acheteur fera tout son possible pour permettre au Fournisseur d’en bénéficier jusqu’à concurrence du maximum autorisé. |
| 1. Garantie de bonne exécution | 18.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant réception de l’avis d’attribution du Marché, le Fournisseur fournira une garantie au titre de la bonne exécution du Marché, pour le montant et dans la monnaie spécifiés dans le **CCAP**.  18.2 La garantie de bonne exécution sera réglée à l’Acheteur en dédommagement de toute perte résultant de l’incapacité du Fournisseur à s’acquitter de toutes ses obligations au titre du Marché.  18.3 La garantie de bonne exécution sera libellée dans la monnaie du Marché ou en une monnaie librement convertible jugée acceptable par l’Acheteur, et présentée sous l’une des formes stipulées par l’Acheteur dans le CCAP ou sous toute autre forme jugée acceptable par l’Acheteur.  18.4 L’Acheteur libérera et retournera au Fournisseur la garantie de bonne exécution au plus tard vingt-huit (28) jours après la date d’achèvement des obligations incombant au Fournisseur au titre de la réalisation du Marché, y compris les obligations de garantie technique, sauf disposition contraire du **CCAP**. |
| 1. Droits d’auteur | 19.1 Les droits d’auteur de tous les plans, documents et autres pièces contenant des données et des renseignements fournis à l’Acheteur par le Fournisseur demeureront la propriété du Fournisseur ou, s’ils sont fournis directement à l’Acheteur ou par l’intermédiaire du Fournisseur par une tierce partie, y compris par des fournisseurs de matériaux, les droits d’auteur desdits matériaux demeureront la propriété de ladite tierce partie. |
| 1. Renseigne-ments confidentiels | 20.1 L’Acheteur et le Fournisseur respecteront le caractère confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement fourni directement ou indirectement par l’autre partie au titre du Marché, et ne les divulgueront pas sans le consentement écrit de l’autre partie, que ces renseignements aient été fournis avant, pendant ou après l’exécution ou la résiliation du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Fournisseur pourra donner à son sous-traitant tout document, donnée et autre information qu’il recevra de l’Acheteur dans la mesure nécessaire pour permettre au sous-traitant de réaliser ses prestations conformément au Marché, auquel cas le Fournisseur demandera audit sous-traitant de prendre un engagement de confidentialité analogue à l’engagement imposé au Fournisseur en vertu de la Clause 20 du CCAG.  20.2 L’Acheteur n’utilisera aucun document, donnée et autre renseignement reçus du Fournisseur à des fins autres que celles du Marché. De la même manière, le Fournisseur n’utilisera aucun document, donnée et autre renseignement reçus de l’Acheteur à des fins autres que la réalisation du Marché.  20.3 Toutefois, l’obligation imposée à une partie en vertu des Clauses 20.1 et 20.2 ci-dessus ne s’appliquera pas aux types de renseignements suivants :   1. ceux que l’Acheteur ou le Fournisseur doivent partager avec la BIsDou d’autres institutions participant au financement du Marché; 2. ceux qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause soit en faute ; 3. ceux dont il peut être prouvé qu’ils étaient en possession de la partie en cause lorsqu’ils ont été divulgués et qu’ils n’avaient pas été obtenus préalablement, de manière directe ou indirecte, de l’autre partie ; ou 4. ceux qui sont mis légitimement à la disposition de la partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir de confidentialité.   20.4 Les dispositions ci-dessus de la Clause 20 du CCAG ne modifient en aucune façon un engagement de confidentialité donné par l’une ou l’autre partie avant la date du Marché s’agissant de tout ou partie de la fourniture.  20.5 Les dispositions de la Clause 20 du CCAG resteront en vigueur après l’achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu’en soit le motif. |
| 1. Sous-traitance | 21.1 Le Fournisseur notifiera par écrit à l’Acheteur tous les marchés de sous‑traitance attribués dans le cadre du Marché s’il ne l’a déjà fait dans son offre. Cette notification, fournie dans l’offre ou ultérieurement, ne dégagera pas la responsabilité du Fournisseur, et ne le libérera d’aucune des obligations qui lui incombent du fait du Marché.  21.2 Les marchés de sous-traitance se conformeront aux dispositions des Clauses 3 et 7 du CCAG. |
| 1. Spécifications et Normes | 22.1 Spécifications techniques et Plans   1. Les Biens livrés au titre du Marché et les Services connexes doivent satisfaire aux Spécifications techniques spécifiées à la Section VII-Liste de Biens, Calendrier de livraison, Spécifications techniques et Plans. Si aucune norme n’y est indiquée, la norme sera supposée équivalente ou supérieure aux normes officielles dont l’application est appropriée dans le pays d’origine des Biens. 2. Le Fournisseur pourra décliner sa responsabilité pour toute étude de conception, donnée, plan, spécification ou autre document, ou toute modification de ces éléments, qui aura été fourni ou conçu par l’Acheteur ou en son nom, en donnant à l’Acheteur une notification indiquant qu’il décline sa responsabilité. 3. Lorsque le Marché se référera aux codes et normes selon lesquels il sera exécuté, l’édition ou la version révisée desdits codes et normes sera celle spécifiée dans les Spécifications techniques. Durant l’exécution du Marché, les changements apportés auxdits codes et normes ne seront appliqués qu’après l’approbation de l’Acheteur et seront traités conformément à la Clause 33 du CCAG |
| 1. Emballage et documents | 23.1 Le Fournisseur emballera les Biens de la manière requise pour qu’elles ne subissent pas de dommages ou de détérioration durant le transport vers leur destination finale, conformément aux dispositions du Marché. Pendant le transport, l’emballage sera suffisant pour résister en toutes circonstances à des manipulations brutales et à des températures extrêmes, au sel et aux précipitations, et à l’entreposage à ciel ouvert. Les dimensions et le poids des caisses tiendront compte, chaque fois que nécessaire, du fait que la destination finale des Biens est éloignée et de l’absence éventuelle, à toutes les étapes du transport, de matériel de manutention lourd.  23.2 L’emballage, le marquage, l’étiquetage et la documentation à l’intérieur et à l’extérieur des caisses seront strictement conformes aux dispositions précisées dans le Marché ainsi qu’aux instructions ultérieures, le cas échéant, en application du CCAP, et à toutes autres instructions données par l’Acheteur. |
| 1. Assurance | 24.1 Sauf indication contraire du **CCAP**, les Biens livrés en exécution du présent Marché seront entièrement assurées en monnaie librement convertible d’un pays éligible contre toute perte ou dommage découlant de leur fabrication ou acquisition, de leur transport, leur entreposage et leur livraison conformément aux Incoterms en vigueur ou de la manière spécifiée dans le **CCAP**. |
| 1. Transport et Services connexes | 25.1 Sauf indication contraire du **CCAP**, la responsabilité du transport des Biens est assumée en conformité avec l’Incoterm spécifié.  25.2 Conformément au CCAP, le Fournisseur peut se voir demander de fournir l’un quelconque ou l’ensemble des services ci-après :  (a) montage ou supervision du montage sur le Site du Projet ou mise en service des Biens livrés;  (b) fourniture des outils nécessaires au montage et/ou à l’entretien des Biens livrés;  (c) fourniture d’un manuel détaillé d’utilisation et d’entretien pour chaque élément des Biens livrés;  (d) fonctionnement, contrôle, ou entretien et/ou réparation des Biens livrés, pendant une période convenue entre les parties, étant entendu que ce service ne libérera pas le Fournisseur des obligations de garantie qui sont les siennes du fait du marché; et  (e) formation du personnel de l’Acheteur, à l’usine du Fournisseur et/ou au lieu d’utilisation, en matière de montage, mise en service, fonctionnement, entretien et/ou réparation des Biens livrés.  25.3 Les prix facturés par le Fournisseur pour les services connexes ci-dessus, s’ils ne sont pas inclus dans le Prix du Marché de Biens, seront convenus à l’avance entre les parties et ne seront pas supérieurs à ceux que le Fournisseur facture à d’autres clients pour des services semblables. |
| 1. Inspections et essais | 26.1 Le Fournisseur effectue à ses frais et à titre gratuit pour l’Acheteur tous les essais et/ou les inspections afférents aux Biens et aux services connexes stipulés aux **CCAP.**  26.2 Les inspections et les essais pourront être réalisés dans les locaux du Fournisseur ou de son sous-traitant, au point de livraison et/ou au lieu de destination finale des Biens ou en un lieu quelconque du pays de l’Acheteur visé dans le **CCAP**. Sous réserve de la Clause 26.3 du CCAG, si les essais et/ou les inspections ont lieu dans les locaux du Fournisseur ou de son sous-traitant, toutes les facilités et l’assistance raisonnables, y compris l’accès aux plans et aux chiffres de production, seront fournies aux inspecteurs, sans frais pour l’Acheteur.  26.3 L’Acheteur ou son représentant autorisé aura le droit d’assister aux essais et/ou aux inspections visées dans la Clause 26.2 du CCAG, étant entendu que l’Acheteur supportera la totalité des frais et dépenses engagés à cet effet, y compris, mais pas exclusivement, tous les frais de déplacement, de subsistance et d’hébergement.  26.4 Aussitôt que le Fournisseur sera prêt à effectuer lesdits essais et inspections, il en avisera l’Acheteur avec un préavis raisonnable, en indiquant le lieu et la date desdits essais et inspections. Le Fournisseur se procurera auprès de toute tierce partie ou de tout fabricant intéressé toute autorisation ou consentement nécessaire pour permettre à l’Acheteur ou à son représentant autorisé d’assister aux essais et/ou à l’inspection.  26.5 L’Acheteur pourra demander au Fournisseur d’effectuer des essais et/ou des inspections non stipulées dans le Marché mais jugées nécessaires pour vérifier que les caractéristiques et le fonctionnement des Biens sont conformes aux spécifications techniques, aux codes et aux normes prévus dans le Marché, étant entendu que le coût raisonnable pour le Fournisseur desdits essais et/ou inspections supplémentaires sera ajouté au prix du Marché. De plus, si lesdits essais et/ou inspections font obstacle à la poursuite de la fabrication et/ou empêchent le Fournisseur de s’acquitter de ses autres obligations afférentes au Marché, il en sera dûment tenu compte dans les dates de livraison et les dates d’achèvement et en ce qui concerne le respect des autres obligations ainsi affectées.  26.6 Le Fournisseur donnera à l’Acheteur un rapport présentant les résultats des essais et/ou inspections ainsi effectuées.  26.7 L’Acheteur pourra refuser tout ou partie des Biens qui se seront révélés défectueuses ou qui ne sont pas conformes aux spécifications. Le Fournisseur apportera les rectifications nécessaires à tout ou partie des Biens refusées ou les remplacera ou il y apportera les modifications nécessaires pour qu’elles soient conformes aux spécifications, cela sans frais pour l’Acheteur, et il renouvellera les essais et/ou l’inspection, sans frais pour l’Acheteur, après en avoir donné notification conformément à la Clause 26.4 du CCAG.  26.8 Le Fournisseur convient que ni la réalisation d’un essai et/ou d’une inspection de tout ou partie des Biens, ni la présence de l’Acheteur ou de son représentant autorisé à un essai et/ou à une inspection effectuée sur tout ou partie des Biens, ni la remise d’un rapport en application de la Clause 26.6 du CCAG, ne dispense le Fournisseur de donner toutes garanties ou de s’acquitter des autres obligations stipulées dans le Marché. |
| 1. Pénalités | 27.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 32 du CCAG, si le Fournisseur ne livre pas l’une quelconque ou l’ensemble des Biens ou ne rend pas les Services prévus dans les délais spécifiés dans le Marché, l’Acheteur, sans préjudice des autres recours qu’il détient au titre du Marché, pourra déduire du prix du Marché, à titre de pénalités, une somme équivalant au pourcentage stipulé dans le **CCAP** applicable au prix livraison des Biens livrées en retard ou des Services connexes non réalisés, pour chaque semaine ou fraction de semaine de retard, jusqu’à la livraison ou la prestation effective, à concurrence d’un montant maximum correspondant au pourcentage du prix du Marché indiqué dans le **CCAP**. Une fois ce maximum atteint, l’Acheteur aura le droit derésilier le Marché en application de la Clause 35 du CCAG. |
| 1. Garantie | 28.1 Le Fournisseur garantit que les Biens sont neufs et n’ont jamais été utilisés, qu’ils sont du modèle le plus récent ou courant, et qu’ils comportent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux, sauf disposition contraire du Marché.  28.2 Sous réserve de la Clause 22.1(b) du CCAG, le Fournisseur garantit en outre que les Biens seront exempts de tous défauts liés à une action ou à une omission du Fournisseur ou liés à un défaut de conception, de matériaux et de fabrication, de nature à empêcher leur utilisation normale dans les conditions particulières du pays de destination finale.  28.3 Sauf disposition contraire du **CCAP**, la garantie demeurera valable douze (12) mois après la livraison de tout ou partie des Biens, le cas échéant, à leur destination finale indiquée au **CCAP**, telle que précisée dans le Marché ou dix-huit (18) mois après la date d’expédition à partir du port ou du lieu de chargement dans le pays d’origine ; la période qui se termine le plus tôt étant retenue aux fins de la présente clause.  28.4 L’Acheteur notifiera toute réclamation au Fournisseur, dans les meilleurs délais après constatation des défauts, en indiquant la nature desdits défauts et en fournissant les preuves disponibles. L’Acheteur donnera au Fournisseur la possibilité raisonnable d’inspecter lesdits défauts.  28.5 À la réception d’une telle réclamation, le Fournisseur réparera ou remplacera rapidement, dans les délais prévus à cet effet au **CCAP**, les Biens ou les pièces défectueuses, sans frais pour l’Acheteur.  28.6 Si le Fournisseur, après en avoir été notifié, ne remédie pas au défaut dans les délais prescrits par le **CCAP**, l’Acheteur peut entreprendre, dans un délai raisonnable, aux risques et aux frais du Fournisseur, toute action de recours nécessaire, sans préjudice des autres recours dont l’Acheteur dispose envers le Fournisseur en application du Marché. |
| 1. Brevets et indemnisation | 29.1 À condition que l’Acheteur se conforme à la Clause 29.2 du CCAG, le Fournisseur indemnisera et garantira l’Acheteur, ses employés et ses administrateurs, contre toute poursuite judiciaire, action ou poursuite administrative, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais d’avocat, pouvant être intentée ou incomber à l’Acheteur par suite d’une violation réelle ou présumée de tout brevet, modèle d’utilité, modèle déposé, marque de fabrique, droits d’auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, en raison de :   1. l’installation des Biens par le Fournisseur ou l’utilisation des Biens dans le pays où se trouve le site ; et 2. la vente dans tout pays des biens produits au moyen des Biens.   Cette obligation d’indemnisation ne couvrira aucune utilisation des Biens ou d’une partie des Biens à des fins autres que celles indiquées dans le Marché ou pouvant en être raisonnablement déduites, et qu’elle ne couvrira aucune violation qui serait due à l’utilisation des Biens ou d’une partie des fournitures ou des biens produits au moyen des fournitures, en association ou en combinaison avec tout autre équipement, toute installation ou tous matériaux non fournis par le Fournisseur, conformément au Marché.  29.2 Dans le cas où une procédure serait intentée ou une réclamation dirigée contre l’Acheteur dans le contexte de la Clause 29.1 du CCAG, l’Acheteur en avisera le Fournisseur sans délai, en lui adressant une notification à cet effet, et le Fournisseur pourra, à ses propres frais et au nom de l’Acheteur, mener ladite procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations en vue de régler ladite procédure ou réclamation.  29.3 Si le Fournisseur omet de notifier à l’Acheteur, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification, qu’il entend mener ladite procédure ou réclamation, l’Acheteur sera libre de le faire en son propre nom.  29.4 L’Acheteur devra, si le Fournisseur le lui demande, donner au Fournisseur toute l’assistance disponible pour assurer la conduite de la procédure ou le règlement de la réclamation, auquel cas le Fournisseur remboursera à l’Acheteur tous les frais raisonnables qu’il aura assumés à cet effet.  29.5 L’Acheteur indemnisera et garantira le Fournisseur, ses employés, ses administrateurs et ses sous-traitants, contre toute poursuite judiciaire, action ou poursuite administrative, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais d’avocat, pouvant être intentée ou incomber au Fournisseur par suite d’une violation réelle ou présumée de tout brevet, modèle d’utilité, modèle déposé, marque de fabrique, droits d’auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, au sujet de plans, de données, de dessins, de spécifications ou d’autres documents ou matériaux fournis ou conçus par ou au nom de l’Acheteur. |
| 1. Limite de responsabilité | 30.1 Sauf en cas négligence grave ou de faute intentionnelle :   1. Aucune des deux parties n’est responsable envers l’autre de toute perte ou de tout dommage indirect ou consécutif, perte d’usage, perte de production ou manque à gagner ou frais financier, étant entendu que la présente exception ne s’applique à aucune des obligations du Fournisseur de payer des pénalités à l’Acheteur ; 2. L’obligation globale que le Fournisseur peut assumer envers l’Acheteur au titre du Marché ou au titre de la responsabilité civile ou autre, ne saurait excéder le montant du Marché, étant entendu que cette limitation de responsabilité ne s’appliquera pas aux frais de réparation ou de remplacement du matériel défectueux, ni à l’obligation du Fournisseur d’indemniser l’Acheteur en cas de violation de brevet. |
| 1. Modifications des lois et règlements | 31.1 À moins que le Marché n’en dispose autrement, si après la date correspondant à 28 jours avant la date de soumission des offres, une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou règlement local ayant force de loi est adopté, promulgué, abrogé ou modifié dans le lieu du pays de l’Acheteur où se trouve le site (y compris tout changement dans l’interprétation ou l’application dudit texte par les autorités compétentes) d’une manière qui influe sur la date de livraison et/ou le prix du Marché, ladite date de livraison et/ou ledit prix du Marché sera révisé à la hausse ou à la baisse selon le cas, dans la mesure où le Fournisseur en aura été affecté dans l’exécution d’une quelconque de ses obligations au titre du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le supplément ou la réduction de coût ne sera pas versé ou crédité séparément si ledit supplément ou ladite réduction a déjà été prise en compte dans les dispositions relatives à la révision des prix en tant que de besoin, conformément à la Clause 15 du CCAG. |
| 1. Force majeure | 32.1 Le Fournisseur ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne exécution, à des pénalités ou à la résiliation du Marché pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du Marché est dû à un cas de Force majeure.  32.2 Aux fins de la présente Clause, l’expression « Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du Fournisseur, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l’Acheteur au titre de la souveraineté de l’État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d’embargo sur le fret.  32.3 En cas de Force majeure, le Fournisseur notifiera sans délai par écrit à l’Acheteur l’existence de celle-ci et ses motifs. Sous réserve d’instructions contraires, par écrit, de l’Acheteur, le Fournisseur continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du possible, et s’efforcera de continuer à remplir les obligations dont l’exécution n’est pas entravée par le cas de Force majeure. |
| 1. Ordres de modification et avenants au marché | 33.1 L’Acheteur peut demander à tout moment au Fournisseur, par notification, conformément aux dispositions de la Clause 8 du CCAG, d’apporter des modifications dans le cadre général du Marché, dans un ou plusieurs des domaines suivants :   1. les plans, conceptions ou spécifications, lorsque les Biens à livrer au titre du Marché doivent être fabriqués spécialement pour l’Acheteur ; 2. la méthode d’expédition ou d’emballage ; 3. le lieu de livraison ; et 4. les Services connexes qui doivent être fournis par le Fournisseur.   33.2 Si l’une des modifications ci-dessus entraîne une augmentation ou une réduction du coût ou du temps nécessaire au Fournisseur pour exécuter toute partie du Marché, le prix du Marché et/ou le calendrier de livraison/d’achèvement sera modifié de façon équitable et le Marché sera modifié en conséquence. Toute demande d’ajustement du Fournisseur au titre de la présente clause doit être déposée dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de réception, par le Fournisseur, de l’ordre de modification émis par l’Acheteur.  33.3 Le prix que demandera le Fournisseur en échange de la prestation de tout service connexe qui pourra être nécessaire mais qui ne figurait pas dans le Marché sera convenu d’avance par les parties et n’excédera pas les tarifs demandés par le Fournisseur à d’autres parties au titre de services analogues.  33.4 **Analyse de la valeur** : Le Fournisseur pourra préparer, à ses frais, une proposition fondée sur l’analyse de la valeur à tout moment durant l’exécution du Marché. La proposition fondée sur l’analyse de la valeur comprendra au minimum les renseignements ci-après :  (a) la (ou les) modification(s) proposée(s), et la description des différences avec les exigences du marché ;  (b) une analyse exhaustive des coûts et avantages de la (ou des) modification(s) proposée(s), y compris la description et l’estimation des coûts (y compris coûts d’exploitation et de maintenance) susceptible d’être encourus par l’Acheteur s’il accepte la proposition ; et  (c) la description de tout(s) impact(s) de la modification sur la performance ou les fonctionnalités.  L’Acheteur pourrait accepter la proposition fondée sur l’analyse de la valeur dans le cas où la proposition présente l’un ou plusieurs des avantages ci-après :   * + - 1. accélérer le délai de livraison, ou       2. réduire le coût pour l’Acheteur durant la vie utile,       3. améliorer la qualité, l’efficacité, la sécurité ou la durabilité des Biens, ou       4. produire un autre avantage pour l’Acheteur,   sans pour autant compromettre les fonctionnalités nécessaires des équipements.  Dans le cas où la proposition fondée sur l’analyse de la valeur est approuvée par l’Acheteur et a pour conséquence de :   * + - 1. réduire le Montant du Marché, le montant à payer au Fournisseur sera le pourcentage indiqué **au CCAP** de la réduction du Montant du Marché ; ou       2. augmenter le Montant du Marché, mais réduire les coûts futurs pour l’Acheteur en conséquence de tout avantage décrit en (i) à (iv) ci-avant, le montant à payer au Fournisseur sera la totalité de l’augmentation du Montant du Marché.   33.5 Sous réserve de la clause ci-avant, aucune variation ou modification des conditions du Marché ne pourra être effectuée sans un avenant par écrit signé par les parties. |
| 1. Prorogation des délais | 34.1 Si à tout moment pendant l’exécution du Marché, le Fournisseur ou ses sous-traitants se heurtent à une situation qui les empêche de fournir les Biens ou l’exéccution des services connexes dans les délais prévus à la Clause 13 du CCAG, le Fournisseur avisera promptement l’Acheteur du retard par écrit, de sa durée probable et de sa raison. Aussitôt que possible après réception de la notification du Fournisseur, l’Acheteur évaluera la situation et pourra, à sa discrétion, proroger les délais impartis au Fournisseur pour exécuter le Marché, auquel cas la prorogation sera ratifiée par les parties, par voie d’avenant au marché.  34.2 À l’exception du cas de force majeure visé dans la clause 32, du CCAG, un retard de la part du Fournisseur dans l’exécution de ses obligations l’exposera à l’application d’une ou plusieurs des pénalités prévues dans la Clause 27 du CCAG, sauf si une prorogation des délais a été accordée en vertu de la Clause 34.1 du CCAG. |
| 1. Résiliation | 35.1 Résiliation pour non-exécution   1. L’Acheteur peut, sans préjudice des autres recours qu’il détient en cas de rupture de contrat, notifier par écrit au Fournisseur la résiliation pour non-exécution de la totalité ou d’une partie du Marché : 2. si le Fournisseur manque à livrer l’une quelconque ou l’ensemble des Biens dans les délais spécifiés dans le Marché ou dans les délais prolongés par l’Acheteur conformément aux dispositions de la Clause 34 du CCAG ; ou 3. si le Fournisseur manque à exécuter toute autre obligation au titre du Marché. 4. Si le Fournisseur, de l’avis de l’Acheteur, s’est livré à des pratiques de fraude ou de corruption, telles que définies dans l’Annexe du CCAG, au stade de sa sélection ou lors de sa réalisation du Marché. 5. Au cas où l’Acheteur résilie tout ou partie du Marché, en application des dispositions de la Clause 35.1(a) du CCAG, l’Acheteur peut acquérir, aux conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, des Biens ou des services connexes semblables à ceux non reçus ou non exécutés et le Fournisseur sera responsable envers l’Acheteur de tout coût supplémentaire qui en résulterait. Toutefois, le Fournisseur continuera à exécuter le Marché dans la mesure où il n’est pas résilié.   35.2 Résiliation pour insolvabilité   1. L’Acheteur peut à tout moment résilier le Marché par notification écrite adressée au Fournisseur si celui-ci est déclaré en faillite ou devient insolvable. En ce cas, la résiliation se fera sans indemnisation du Fournisseur, étant entendu toutefois que cette résiliation ne préjugera ni n’affectera aucun des droits ou recours que l’Acheteur détient ou détiendra ultérieurement.   35.3 Résiliation pour convenance   1. L’Acheteur peut à tout moment résilier tout ou partie du Marché par notification écrite adressée au Fournisseur pour une raison de convenance. L’avis de résiliation précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de convenance, dans quelle mesure l’exécution des tâches stipulées dans le Marché prend fin et la date à laquelle la résiliation prend effet. 2. L’Acheteur prendra livraison, aux prix et aux conditions du Marché, des Biens terminés et prêts à être expédiés dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception par le Fournisseur de l’avis de résiliation. S’agissant des autres fournitures restantes, l’Acheteur peut décider : 3. de faire terminer et livrer toute partie de ces fournitures aux prix et conditions du Marché; et/ou 4. d’annuler le reste et de payer au Fournisseur un montant convenu au titre des Biens et des Services connexes partiellement terminés et des matériaux que le Fournisseur s’est déjà procurés. |
| 1. Cession | 36.1 À moins d’en avoir reçu par écrit le consentement préalable de l’autre partie, ni l’Acheteur ni le Fournisseur ne cédera, en totalité ou en partie, ses obligations contractuelles au titre du Marché. |
| 1. Restrictions d’exportation | 37.1 Nonobstant toute obligation d’entreprendre les formalités d’exportation dans le cadre du Marché, toute restriction d’exportation imputable à l’Acheteur, vers le Pays de l’Acheteur, ou à l’usage des biens ou services à fournir, lorsque de telles restrictions d’exportation résultent de l’application de la réglementation du commerce d’un pays qui fournit ces biens ou services, et si une telle restriction faire entrave au Fournisseur dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, le Fournisseur ne sera pas tenu de satisfaire à ses obligations de fournir les biens ou services. Cependant ceci est à la condition expresse que le Fournisseur soit en mesure de démontrer, à la satisfaction de l’Acheteur et de la BIsD, qu’il a accompli toutes les formalités requises avec diligence, y compris la demande de tout permis, autorisation(s) et licence(s) nécessaires à la livraison des biens ou services dans le cadre du Marché. La résiliation du Marché dans ce cadre sera prononcée pour convenance par l’Acheteur en conformité avec la Clause 35.3 du CCAG. |

**ANNEXE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES**

**Fraude et Corruption**

***(Ne pas modifier le texte de cette Annexe)***

#### Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et services connexes financés dans le cadre des Projets financés par la Banque Islamique de Développement - Septembre 2018:

**Fraude et Corruption**

1.39 Les règles de la BIsD exigent que les Bénéficiaires ainsi que les Firmes , Entrepreneurs, et leurs agents (qu’ils soient déclarés ou non), les sous-traitants, les prestataires de services ou fournisseurs, ainsi que les personnels de ces entités, observent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes, lors de la procédure d’acquisition et de l’exécution de marchés financés par la BIsD[[4]](#footnote-4). En vertu de ce principe, les exigences des *Directives Anti-Corruption du Groupe de la BIsD pour la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans les Projets Financés par la BIsD*et les procédures de sanctions doivent être appliquées en tous instants. En application de cette politique, la BIsD:

1. définit comme suit, pour les besoins de la présente disposition, les expressions suivantes:
2. «Pratique de corruption » signifie l’offre, le don, la sollicitation ou l’acceptation, directement ou indirectement, d’un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une autre personne ou entité;
3. “Pratique frauduleuse” signifie tout acte ou omission, ou présentation erronée des faits, qui, délibérément ou par imprudence intentionnelle, induit ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation;
4. “Pratique collusoire” signifie un arrangement entre deux ou plusieurs parties qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur les actions d’une autre partie;
5. “Pratique coercitive” signifie tout acte visant à nuire ou porter préjudice, ou menacer de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions; et
6. “Pratiqueobstructive” signifie tout acte à effet de détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la BIsD en matière de corruption ou de pratiques frauduleuses, coercitives ou collusives, ou faire de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menacer, harceler ou intimider quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou visant à entraver délibérément l’exercice par la BIsD de son droit d’examen tel que prévu au paragraphe 1.39 (e) ci-dessous.
7. rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le Soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout membre de son personnel, ou ses agents, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés), est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des pratiques frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché;
8. déclarera l’acquisition non conforme et annulera la fraction du Financement de Projet allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants du Bénéficiaire ou d’un bénéficiaire des produits du Financement de Projet s’est livré à la corruption, à des pratiques frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure d’acquisition ou l’exécution du marché en question sans que le Bénéficiaire ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la BIsD, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’information de la BIsD lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques;
9. sanctionnera à tout moment une Firme ou un individu, en application des procédures de sanctions de la BIsD[[5]](#footnote-5), y compris en déclarant publiquement cette Firme ou cet individu exclu indéfiniment ou pour une période déterminée ::
10. de toute attribution de marché financé par la BIsD; et
11. de la possibilité d’être retenu comme sous-traitant, Consultant, fournisseur, ou prestataire de service au profit d’une Firme par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la BIsD; et
12. exigera que lesDossiers d’Appel d’Offres et les marchés financés par la BIsD contiennent une disposition requérant des Soumissionnaires, y compris leurs agents, leurs personnels, leurs sous-traitants, leurs prestataires de services oufournisseurs, qu’ils autorisent la BIsD à examiner tous les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la soumission des Propositions et à l’exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la BIsD.

|  |  |
| --- | --- |
| Section IX. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) | |
| Le Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) complète et/ou modifie le Cahier des Clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu’il y a contradiction, les clauses ci‑après prévalent par rapport aux clauses du CCAG. | |
| **CCAG 1.1(i)** | Le pays de l’Acheteur est :**La République Islamique De Mauritanie (R.I.M).** |
| **CCAG 1.1(j)** | L’Acheteur est :**MINISTERE DE LA SANTE / Projet de renforcement des services de santé maternelle et néonatale en Mauritanie (MRT 1035)** |
| **CCAG 1.1 (o)** | Le(s) site(s) du Projet ou le(s) lieu(x) de destination(s) finale(s) est(sont) :**pour**  **le lot 1 Equipements de dépistage, don de sang et imagerie : CHME et Hôpitaux régionaux**  **Centre Hospitalier Mère et Enfant**  **Centre Hospitalier de NEMA**  **Centre Hospitalier d’AOIUN**  **Centre Hospitalier de SELIBABY**  **Centre Hospitalier de KAEDI**  **Centre Hospitalier de TIDJIKJA**  **Lot 2: Equipements de maternité, réanimation et bloc opératoire :**  **Centre Hospitalier Mère et Enfant**  **Centre Hospitalier de NEMA**  **Centre Hospitalier d’AOIUN**  **Centre Hospitalier de SELIBABY**  **Centre Hospitalier de KAEDI**  **Centre Hospitalier de TIDJIKJA** |
| **CCAG 4.2 (a)** | Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms. Si la signification d’un terme de commerce, et si les droits et obligations des parties ne sont pas prescrits par les Incoterms, ils seront prescrits par :**Sans Objet** |
| **CCAG 4.2 (b)** | La version des Incoterms sera :**2020**.  **L’incoterme : CIP- hôpitaux beneficiaires comme suit :**  **Centre Hospitalier Mère et Enfant**  **Centre Hospitalier de NEMA**  **Centre Hospitalier d’AOIUN**  **Centre Hospitalier de SELIBABY**  **Centre Hospitalier de KAEDI**  **Centre Hospitalier de TIDJIKJA** |
| CCAG 5.1 | La langue sera : **Français.** |
| **CCAG 8.1** | Aux fins de **notification**, l’adresse de l’Acheteur sera :  **A l’attention du Président de la Commission de Passation des marchés Publics du Ministère de la Santé»**  **Adresse:**  **ILOT ZRB, lot N° 500, à l’Ouest du carrefour BANA BLANC à côté de la lunetterie OPTIKOS, Nouakchott-Mauritanie.Ville : Nouakchott. Pays : Mauritanie.** |
| **CCAG 9.1** | Le droit applicable sera celui de :**La République Islamique de Mauritanie (R.I.M).** |
| CCAG 10.2 | Les règles de la procédure d’arbitrage, conformément à la Clause 10.2 du CCAG, seront les suivantes :  **(a) Marché passé avec un Fournisseur étranger :**  « CCAG 10.2 (a) Tout litige résultant de ce Marché sera résolu in fine par application des Règles de Réconciliation et d’Arbitrage de la **Chambre de Commerce Internationale**, par un ou plusieurs arbitres désignés conformément aux dites Règles. »  **(b) Marché passé avec un Fournisseur national du pays du Fournisseur :**  « Dans le cas d’un litige entre l‘Acheteur et un Fournisseur ressortissant du pays de l ‘Acheteur, le litige sera adjugé ou arbitré conformément à la législation du pays de l‘Acheteur. » |
| **CCAG 13.1** | Détails concernant les documents d’embarquement et autres documents à fournir par le Fournisseur sont :   * le Connaissement des équipements * la liste de colisage par wilaya * Certificat d’assurance * Déclaration d conformité * les certificats d’origines * Les certificats et normes requis par le DAO (page 83) et l’attestation de leurs authenticités à travers lesquels, il confirme la conformité des équipements aux spécifications techniques demandées * le Procés-verbal de réception provisoire émis par la commission de réception désignée conformément à la clause 16.1 du CCAG   Le Fournisseur sera responsable de toute dépense résultante si les documents ci-dessus ne parvienne pas à l’Acheteur dans les délais impartis. |
| **CCAG 15.1** | Les prix des Biens livrés et Services connexes exécutés « ne seront pas »révisables. |
| **CCAG 16.1** | Clause 16.1 du CCAG : La méthode et les conditions de règlement du Fournisseur au titre de ce marché sont :  Règlement de Biens en provenance de l’étranger :  Règlement de Biens en provenance de l’étranger :  Le règlement de la partie en monnaies étrangère sera effectué en US$  (i) Règlement de l’Avance : dix (10%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d’un montant équivalent (ii) valable jusqu’à la livraison des Biens et (iii) conforme au format type fournie dans le document d’appel d’offres ou à un autre format acceptable par l‘Acheteur.  (ii) A l’embarquement : quatre-vingts (80%) pour cent du prix du Marché des Biens embarqués sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au crédit du Fournisseur dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents spécifiés à la Clause 13 du CCAG.  (iii) À l’acceptation : Dix (10%) pour cent du prix du Marché des Biens livrés, installés et mis en services sera réglé dans les trente (30) après l’expiration du délai de garantie de 12 mois ou après présentation d’une garantie bancaire d’un montant équivalent, valable jusqu’à la main levée émis par l’acheteur après réception définitive constatée par la commission de réception désigné par l’acheteur comme suit.  La commission de réception est composée de :  Les inspections et tests suivants seront réalisés par une commission composée comme suit :  - Un représentant du PROJET MRT-1035.  - Un représentant de la DIMM/MS.  - Un représentant du la DAF/MS.  - Un représentant du titulaire du marché.    **Règlement des Biens et Services en provenance du pays de l’Acheteur :**  Règlement des Biens et Services en provenance du pays de l’Acheteur sera effectué en MRU, comme suit :  (i) Règlement de l’Avance : dix (10%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre un reçu et une garantie bancaire pour un montant équivalent, et soumise conformément au modèle fourni dans le document d’appel d’offres ou sous une autre forme acceptable par l’Acheteur, d’un montant équivalent, et conforme au format fourni dans le document d’Appel d’offres ou à un autre format acceptable par l’Acheteur.  (ii) A la livraison : quatre-vingts (80%) pourcent du Prix du Marché sera réglé à la réception des Biens contre remise des documents précisés à la Clause 13 du CCAG.  (iii) A l’acceptation : le solde de dix (10%) pour cent du prix du Marché des Biens livrés, installés et mis en services sera réglé dans les trente (30) après l’expiration du délai de garantie de 12 mois ou après présentation d’une garantie bancaire d’un montant équivalent, valable jusqu’à la main levée émis par l’acheteur après réception définitive constatée par la commission de réception désigné par l’acheteur comme suit :Les inspections et tests suivants seront réalisés par une commission composée comme suit :  - Un représentant du PROJET MRT-1035.  - Un représentant de la DIMM/MS.  - Un représentant du la DAF/MS.  - Un représentant du titulaire du marché. |
| **CCAG 16.5** | Le délai au-delà duquel l’Acheteur paiera des intérêts au Fournisseur est de soixante (60) jours.  Le taux des intérêts de retard applicable sera le taux directeur de la BCM majoré d’un pourcent. |
| CCAG 18.1 | Une garantie de bonne exécution « sera » requise.  Le montant de la garantie de bonne exécution sera de : Dix (10%) pour cent du montant du marché pour chaque lot. |
| **CCAG 18.3** | Si requise, la garantie de bonne exécution sera : une garantie bancaire à première demande.  Si requise, la garantie de bonne exécution sera libellée dans : une monnaie librement convertible acceptable par l’Acheteur. |
| **CCAG 18.4** | La garantie de bonne exécution sera libérée : par main levée, 30 jours après la réception. |
| **CCAG 23.2** | L’emballage, le marquage et les documents placés à l’intérieur et à l’extérieur des caisses seront : **Sans objet** |
| **CCAG 24.1** | L’assurance sera souscrite conformément à l’Incoterm applicable.  Dans le cas contraire, l’assurance sera comme suit : **Sans objet** |
| **CCAG 25.1** | La responsabilité du transport des Biens sera comme indiquée dans les Incoterms.  Dans le cas contraire, la responsabilité du transport des fournitures sera comme suit :**sans objet** |
| **CCAG 25.2** | Les services connexes ci-après sont requis :  **L’installation sur les sites bénéficiaires, la mise en service et la formation et familiarisation des utilisateurs à l’utilisation des équipements** |
| **CCAG 26.1** | Les Inspections et Essais sont : comme indiqué dans la sectionVII. |
| **CCAG 26.2** | Les inspections et les essais seront réalisés à : Nouakchott. |
| **CCAG 27.1** | Les pénalités de retard s’élèveront à : 1/1000 % par jours |
| **CCAG 27.1** | Le montant maximum des pénalités de retard sera de :10 % |
| **CCAG 28.3** | **Sans objet** |
| **CCAG 28.5, CCAG 28.6** | Le délai de réparation ou de remplacement sera de :**7**jours. |
| **CCAG 33.4** | **Sans objet** |

**Annexe : CCAP-Formule de révision des prix**

Si, conformément à la Clause 15.1 du CCAP, les prix sont ajustables, la méthode suivante sera utilisée pour calculer la révision des prix

Les prix payables au Fournisseur, comme indiqué au Marché, seront révisés, lors de la réalisation du Marché, pour tenir compte des variations des coûts de la main d’œuvre et des matériaux, en utilisant la formule suivante :

P1 = P0 [a + bL1 + cM1] - P0

L0 M0

a+b+c=1

dans laquelle :

P1 = montant ajusté payable au Fournisseur ;

Po = Prix du Marché (prix de base) ;

a = élément fixe représentant les bénéfices et frais généraux inclus dans le prix du Marché et généralement de l’ordre de cinq (5) à quinze (15) pour cent ;

b = estimation du pourcentage du Prix du Marché représentant le coût de la main d’œuvre.

c = estimation du pourcentage du Prix du Marché représentant le coût des matériaux.

Lo, L1 = indices applicables au coût de la main d’œuvre dans l’industrie considérée dans le pays d’origine, à la date de référence et à la date de la révision, respectivement.

Mo,M1 = indices des matériaux principaux dans leur(s) pays d’origine, applicables à la date de référence et à la date de la révision, respectivement,

Les coefficients a,bet c sont spécifiés par l’Acheteur :

a=*[insérer la valeur du coefficient]*

b=*[insérer la valeur du coefficient]*

c=*[insérer la valeurdu coefficient]*

Le Soumissionnaire indiquera dans son offre la source et la valeur des indices à la date de référence.

Date de référence= trente (30) jours avant la date limite de remise des offres.

Date de la révision= *[insérer le nombre de semaines]* semaines avant la date d’embarquement (normalement la date correspondant au milieu de la période de fabrication).

La formule d’ajustement ci-dessus sera invoquée par l’une quelconque des parties dans les conditions suivantes :

* 1. La révision des prix ne sera pas permise au-delà de la date de livraison initiale à moins que cela n’ait été indiqué dans la lettre de prolongation du délai. La règle veut que la révision des prix ne soit pas permise pour des périodes de retard entièrement imputables au Fournisseur. Toutefois, l‘Acheteur pourra bénéficier de toute réduction des prix des Biens objet de la révision.
  2. Si la monnaie dans laquelle le Prix du Marché est exprimé est différente de la monnaie d’origine des indices de la main d’œuvre et des matériaux, un facteur correctif sera appliqué afin d’éviter des ajustements erronés du prix du Marché. Ce facteur correctif sera Z0/Z1, où

Z0 = nombre d’unités de monnaie de l’origine des indices égal à l’unité de monnaie du prix du marché P0 à la Date de Référence, et

Z1 = nombre d’unités de monnaie de l’origine des indices égal à l’unité de monnaie du prix du marché P0 à la Date de la révision.

* 1. L’avance payée au Fournisseur ne fera pas l’objet d’unerévision.

|  |
| --- |
| Section X. Formulaires du Marché |

Cette Section contient les formulaires qui une fois remplis feront partie du Marché. Les formulaires de garantie de bonne exécution et de restitution de l’avance, lorsque requises, remplies uniquement par le soumissionnaire retenu après attribution du marché.

Liste des formulaires

[Modèle de Notification d’intention d’attribution 164](#_Toc486344888)

[Modèle de Lettre de Notification d’Attribution de marché 168](#_Toc486344889)

[Acte d’Engagement 169](#_Toc486344890)

[Modèle de garantie de bonne exécution 171](#_Toc486344891)

[Modèle de garantie de restitution d’avance 175](#_Toc486344892)

Modèle de Notification d’intention d’attribution

***[La Notification d’intention d’attribution doit être adressée à chacun des Soumissionnaires ayant remis une offre. Le destinataire doit être le représentant autorisé du Soumissionnaire].***

À l’attention du représentant autorisé du Soumissionnaire

Nom :*[insérer le nom du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Adresse :*[insérer l’adresse du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Téléphone/télécopie :*[insérer téléphone/télécopie du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Adresse courriel :*[insérer adresse courriel du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

***[IMPORTANT : insérer la date de transmission de la présente Notification à tous les Soumissionnaires. La Notification doit être envoyée à tous les Soumissionnaires simultanément, c’est-à-dire à la même date et dans le même temps, dans toute la mesure du possible].***

**DATE D’ENVOI :**La présente Notification est envoyée par : *[courriel/télécopie]* le *[date]* (heure locale).

**Notification d’intention d’attribution**

**Acheteur :***[insérer le nom de l’Acheteur]*

**Intitulé du Marché :** *[insérer l’intitulé du Marché]*

**Pays :** *[insérer le nom du pays de l’Acheteur]*

**Accord de Financement No. :** *[insérer la référence de l’Accord de Financement]*

**AO No :** *[insérer le numéro de l’appel d’offres en référence au Plan de Passation des Marchés]*

Par la présente Notification de l’intention d’attribution (la Notification) nous vous informons de notre décision d’attribuer le Marché ci-dessus.L’envoi de la Notification marque le commencement de la Période d’attente.Durant ladite période, il vous est possible de :

1. demander un débriefing concernant l’évaluation de votre Proposition, et/ou
2. soumettre une réclamation concernant la passation du marché, portant sur la décision d’attribuer le marché.
3. **Soumissionnaire retenu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom :** | *[insérer le nom du Soumissionnaire retenu]* |
| **Adresse :** | *[insérer l’adresse du Soumissionnaire retenu]* |
| **Prix du Marché :** | *[insérer le prix du Marché du Soumissionnaire retenu]* |

1. **Autres Soumissionnaires *[INSTRUCTIONS : insérer les noms de tous les Soumissionnaires ayant remis une Offre.Lorsque le prix de l’offre a été évalué, indiquez le prix évalué de chaque Offre, ainsi que le prix de chaque Offre tel que lu en séance d’ouverture.]***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom du Soumissionnaire** | **Prix de l’Offre** | **Prix évalué de l’Offre  (si applicable)** |
| *[insérer le nom]* | *[Prix de l’Offre]* | *[Prix évalué de l’Offre]* |
| *[insérer le nom]* | *[Prix de l’Offre]* | *[Prix évalué de l’Offre]* |
| *[insérer le nom]* | *[Prix de l’Offre]* | *[Prix évalué de l’Offre]* |
| *[insérer le nom]* | *[Prix de l’Offre]* | *[Prix évalué de l’Offre]* |
| *[insérer le nom]* | *[Prix de l’Offre]* | *[Prix évalué de l’Offre]* |

1. **Motif(s) pour le(s)quel(s) votre Offre n’a pas été retenue**

|  |
| --- |
| ***[INSTRUCTIONS : indiquer le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’Offre du Soumissionnaire n’a pas été retenue.Ne pas fournir : (a) une comparaison point par point avec une Offre concurrente, ou (b) des renseignements identifiés comme confidentiels par le Soumissionnaire dans son Offre.]*** |

1. **Comment demander un débriefing**

|  |
| --- |
| **DATE ET HEURE LIMITES : l’heure et la date limite pour demander un débriefing est minuit le [insérer la date] (heure local).**  Vous pouvez demander un débriefing concernant les résultats de l’évaluation de votre Offre. Si vous désirez demander un débriefing, votre demande écrite doit être présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la présente Notification d’intention d’attribution.  Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit :  **à l’attention de :**  **Nom :***[insérer le nom complet de la personne]*  **Titre/position :***[insérer le titre/la position]*  **Agence :***[insérer le nom de l’Acheteur]*  **Adresse courriel :***[insérer adresse courriel]*  **Télécopie** : *[insérer No télécopie* ***omettre si non utilisé****]*  Lorsqu’une demande de débriefing aura été présentée dans le délai de 3 jours ouvrables, nous accorderons le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans le cas où il ne nous serait pas possible d’accorder un débriefing dans ce délai, la période d’attente sera prorogée jusqu’à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Dans un tel cas, nous vous informerons par le moyen le plus rapide de la prolongation de la période d’attente et confirmerons la date à laquelle la période d’attente prorogée expirera.  Le débriefing peut être par écrit, par téléphone, vidéo-conférence ou en personne. Nous vous informerons par écrit et dans les meilleurs délais de la manière dont le débriefing aura lieu, en confirmant la date et l’heure.  Lorsque la date limite de demande d’un débriefing est expirée, vous pouvez cependant demander un débriefing. Dans un tel cas, nous accorderons le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d’attribution du Contrat. |

1. **Comment formuler une réclamation**

|  |
| --- |
| **Date et heure limites : l’heure et la date limite pour présenter une réclamation est minuit le *[insérer la date]* (heure locale).**  Indiquer l’intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l’adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit :  **à l’attention de :**  **Nom :** *[insérer le nom complet de la personne]*  **Titre/position :** *[insérer le titre/la position]*  **Agence :** *[insérer le nom de l’Acheteur]*  **Adresse courriel :** *[insérer adresse courriel]*  **Télécopie :** *[insérer No télécopie omettre si non utilisé]*  *[à ce stade du processus de passation du marché] [dès réception de la présente notification]* vous pouvez soumettre une réclamation relative à la passation des marchés au sujet de la décision d’attribution du marché. Il n’est pas nécessaire que vous ayez demandé ou reçu un débriefing avant de présenter une réclamation. Votre réclamation doit être présentée durant la Période d’attente et reçue par nous avant l’expiration de ladite Période d’attente.  Informations complémentaires :  Pour obtenir plus d’informations, prière vous référer auxDirectivespour les acquisitions de Biens, Travaux et servicesconnexesdans le cadre de ProjetsFinancéspar la BIsD (Les Directives) (Annexe C).Ilvousest demandé de lire ces documentsavant de préparer et présentervotrerecours.  En résumé, les quatre exigences ci-après sont essentielles :  1. Vous devez être une « partie intéressée ». Dans le cas présent, cela signifie un Soumissionnaire ayant remis une Offre dans le cadre de ce processus de sélection, et destinataire d’une Notification d’intention d’attribution.  2. La réclamation peut conteste la décision d’attribution du marché exclusivement.  3. La réclamation doit être reçue avant la date et l’heure limites indiqués ci-avant.  4. Vous devez fournir dans la réclamation, tous les renseignements demandés par les Directives (comme décrits à l’Annexe C). |

1. **Période d’attente**

|  |
| --- |
| **DATE ET HEURE LIMITES : l’heure et la date limite d’expiration de la Période d’attente est minuit le [insérer la date] (heure locale).**  La période d’attente est de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’envoi de la présente Notification de l’intention d’attribution.  La période d’attente pourra être prorogée comme indiqué au point 4 ci-avant. |

Pour toute question relative à la présente Notification, prière nous contacter.

Au nom de *[insérer le nom de l’Acheteur] :*

**Signature :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nom :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Titre/position :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Téléphone :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Courriel :**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Modèle de Lettre de Notification d’Attribution de marché

*[Papier à en-tête de l’Acheteur]*

Date :*[date]*

A :*[nom et adresse du Soumissionnaire retenu]*

Objet :***Notification d’attribution du Marché No***. . . . . . . . ..

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du ***[date]***pour l’exécution des Biens et Services connexes de ***[nom du marché et identification]***pour le montant du Marché de ***[montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie]***, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires ***[Supprimer « rectifié et » ou « et modifié » si seulement l’une de ce mesures s’applique.Supprimer « rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires » si des rectifications ou modifications n’ont pas été effectuées]***, est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la garantie de bonne exécution dans les 28 jours,conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution de la Section X, Formulaires du marché.

Signature autorisée : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nom et titre du signataire habilité à signer au nom de l’Acheteur *[Insérer le, nom et titre du signataire habilité à signer au nom de l’Acheteur] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Nom de l’Agence d’exécution : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pièce jointe : Acte d’Engagement**

Acte d’Engagement

*[Le Soumissionnaire sélectionné remplit l’Acte d’Engagement conformément aux indications en italiques]*

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ,

conclu le ***[date]***jour de ***[mois]*** de***[année]***

ENTRE

(1) *[insérer le nom légal complet de l’Acheteur] de [insérer l’adresse complète de l’Acheteur]* (ci-après dénommé l’« Acheteur ») d’une part, et

(2) *[insérer le nom légal complet du Fournisseur]* de *[insérer l’adresse complète du Fournisseur]* (ci-après dénommé le « Fournisseur »), d’autre part :

ATTENDU QUE l’Acheteur a lancé un appel d’offres pour certaines Biens et certains Services connexes, à savoir *[insérer une brève description des Biens et des Services connexes]* et a accepté une offre du Fournisseur pour la livraison de ces Biens et la prestation de ces Services connexes, pour un montant égal à *[insérer le Prix du Marché exprimé dans la(les) monnaie(s) de règlement du Marché]* (ci-après dénommé le « Prix du Marché »).

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.

2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre. Le présent Acte d’Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché.

a) la Notification d’attribution du Marché adressée au Fournisseur par l’Acheteur ;

b) L‘offre et les Bordereaux des prix présentés par le Fournisseur ;

c) Les addenda No \_\_\_\_ (si applicable)

d) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

e) Le Cahier des Clauses Administratives Générales ;

f) La Liste des Biens, le Calendrier de livraison, et les Spécification techniques ; et

g) [Ajouter ici tout(s) document(s) supplémentaire(s} éventuels] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. En contrepartie des paiements que l’Acheteur doit effectuer au bénéfice du Fournisseur, comme cela est indiqué ci-après, le Fournisseur convient avec l’Acheteur par les présentes de livrer les Biens et de rendre les Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Biens et Services connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché.

4. L’Acheteur convient par les présentes de payer au Fournisseur, en contrepartie des Biens et Services connexes, et des rectifications apportées à leurs défauts et insuffisances, le prix du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.

EN FOI DE QUOI les parties au présent Marché ont signé le présent document conformément aux lois de *[insérer le nom du pays dont la législation est applicable au Marché]*, les jour et année mentionnés ci-dessous.

Pour et au nom de l’Acheteur

Signé par *[insérer le nom et le titre de la personne habilitée à signer]* (pour l’Acheteur)

En présence de : *[insérer l’identification du témoin officiel]*

Signé par *[insérer el nom et le titre de la personne habilitée à signer]* (pour le Fournisseur)

Modèle de garantie de bonne exécution

**Option 1 :(garantie bancaire)**

*[Sur demande du Soumissionnaire sélectionné, la banque (garant) remplit cette garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italiques]*

*[insérer les nom de la banque et adresse de la banque d’émission]*

**Bénéficiaire :***[insérer les nom et adresse de l’Acheteur]*

**Date :***[insérer date]*

**Garantie de bonne exécution no.** :*[insérer No]*

**Garant :***[insérer le nom de la banque, et l’adresse de l’agence émettrice, sauf si cela figure à l’en-tête]*

Nous avons été informés que *[insérer le nom du Fournisseur]* (ci-après dénommé « le Fournisseur ») a conclu avec vous le Marché no*. [insérer No]* en date du *[insérer la date]* pour la fourniture de *[insérer la description des Bienset Services connexes]* (ci-après dénommée « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Fournisseur, nous *[insérer le nom de la banque]*nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de ()*[insérer la somme en chiffres. Le Garant doit insérer un montant représentant le montant ou le pourcentage mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l’Acheteur.][[6]](#footnote-6) [insérer la somme en lettres].* Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le *[insérer la date]* jour de *[insérer le mois][insérer l’année]*,[[7]](#footnote-7)et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande de la CCI - 2010, Publication CCI no :758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
*[signature(s)]*

***Note: Toutes parties de texte (y compris les renvois en bas de page) sont fournis pour faciliter l’utilisation de ce formulaire et seront éliminées dans le document final.***

**Garantie de bonne exécution**

**Option 2 : (C****aution personnelle et solidaire)**

Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Appel d’offres no: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bénéficiaire :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*nom et adresse de l’Acheteur*]

**Date :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Caution no. :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nous soussignés \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*nom et adresse de l’organisme de caution*]

Par cette caution *[insérer le nom du Principal]* comme Principal (ci-après dénommé « le fournisseur ») et *[insérer le nom de la caution]* comme caution (ci-après appelée « la caution»), nous déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indiquer le *nom et l’adresse complète du Fournisseur titulaire du marché*] (ci-après dénommé « le Titulaire ») pour le montant de la caution de bonne exécution à laquelle le Titulaire est assujetti en qualité de titulaire du Marché no. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ conclu avec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*nom et adresse de l’Acheteur*], ci-après dénommé « le Bénéficiaire », pour l’exécution de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*description des Biens*] (ci-après dénommé « le Marché ») conclu en date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[insérer la date du Marché]*.

Ladite caution s’élève à \_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8).

Nous nous engageons à effectuer sur demande de paiement du Bénéficiaire adressée par courrier avec accusé de réception reçue au plus tard à la date d’expiration mentionnée ci-après, et ce jusqu’à concurrence de la somme garantie ci-dessus -- dans les types et les proportions des monnaies dans lesquelles le prix du contrat est payable -- le versement des sommes dont le Titulaire serait débiteur au titre du Marché du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles. Le présent engagement sera réduit pour moitié sur présentation du procès-verbal de réception provisoire et demeurera valable jusqu’au trentième jour suivant la date de délivrance du procès-verbal de réception définitive.

ATTENDU que le fournisseur a conclu un accord écrit avec l’acheteur de le jour de ….., 20., pour [nom de contrat et brève description des biens et Services connexes] selon les documents, plans, spécifications et modifications s’y rapportant, qui, dans la mesure prévue aux présentes, font partie et sont ci-après dénommés le contrat.

EN CONSEQUENCE, la Condition de cette Obligation est telle que, si le fournisseur doit rapidement et fidèlement exécuter ledit contrat (y compris les amendements s’y rapportant), alors cette obligation sera nulle et non avenue ; dans le cas contraire, elle restera en vigueur. Chaque fois que le Fournisseur doit être, et déclaré par l’Acheteurêtre en faute d’exécution du contrat, l’Acheteur ayant tenu ses obligations d’Acheteur, la caution peut remédier sans tarder au manquement, ou dès que possible :

(1) remplir le contrat conformément à ses termes et conditions ; ou

(2) obtenir une offre ou des offres de soumissionnaires qualifiés proposant à l’Acheteur de remplir le contrat conformément à ses termes et conditions, et suivant la détermination de l’Acheteur et la garantie du soumissionnaire le moins disant, prévoir un contrat entre ces ce soumissionnaire et l’Acheteur et livrer selon la progression du contrat (même s’il devrait y avoir un défaut ou une succession de défaut en vertu du contrat ou descontrats conformément au présent paragraphe) sufisamment de fonds pour payer le coût de réalisation diminués du solde du prix du contrat ; mais n’excédant pas, y compris les autres coûts et dommages-intérêts pour lesquels la caution peut être retenue aux termes des présentes, le montant énoncées au premier alinéa présentes. On entend par le terme « Équilibre du prix contractuel, » tel qu’utilisé dans ce paragraphe, le montant total payable par l’Acheteur au Fournisseur en vertu du contrat, moins le montant correctement payé par l’Acheteur au Fournisseur ; ou

(3) payer à l’Acheteur le montant requis par l’Acheteur pour l’exécution du contrat conformément à ses termes et conditions jusqu'à un total n’excèdant ne pas le montant de ce cautionnement.

Lagarant ne sera pas responsable pour une somme supérieure à la caution.

Toute poursuite en vertu de cette obligation doit être engagée avant l’expiration d’un an à compter de la date de la délivrance du Procés-verbal de réception définitive.

Aucun droit d’action ne doit s’accumuler à cette caution ou pour l’utilisation de toute personne physique ou morale autre que l’Acheteur désigné aux présentes ou les héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit de l’Acheteur.

En foi de quoi, le Fournisseur a donné son accord et apposé son sceau, et la caution est entrée en application, dûment attestée par la signature de son représentant légal, le …………jour de ………………,20….                                                                                          .

Signé le ………………………………..au nom de

Par …………………………………….en qualité de

En présence de

Modèle de garantie de restitution d’avance

**(garantie bancaire sur demande)**

**AO No :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*Insérer le numéro de l’Appel d’Offres*].

**Garant :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*nom de la banque et adresse de la banque émettriceet code SWIFT*]

**Bénéficiaire :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*nom et adresse de l’Acheteur*]

**Date :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Garantie de restitution d’avance No. :**

Nous avons été informés que*[nom de l’Acheteur]* (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu le Marché No.,avec le Bénéficiaire en date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pour l’exécution de*[nom du marché et description des Biens]* (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de *[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]* est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s’élève à*[insérer la somme en chiffres] [insérer la somme en lettres]*[[9]](#footnote-9). Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Donneur d’ordre :

(a) autilisé l’avance à d’autres fins que les prestations faisant l’objet du Marché ; ou bien

(b) n’a pas remboursé l’avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Donneur d’ordre.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Donneur d’offre portant le numéro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ à*[nom et adresse de la banque].*

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l’avance effectués par le Donneur d’ordre tels qu’ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d’une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l’exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement,ou à la date suivante :\_\_\_. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Signature]*

***Note : Le texte en italiques doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d’en faciliter la préparation***

1. Le montant de la caution sera indiqué dans la monnaie du Pays de l’Acheteur ou dans une monnaie librement convertible d’un montant équivalant. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dans ce contexte, touteactionentreprisepar une Firme, un Consultantet leursagents, sous-traitants, prestataires de services, et/ouleurspersonnels en vued’influencer la procédured’attributionoul’exécution du marché en vued’unavantageinduquelconqueestinappropriée. [↑](#footnote-ref-2)
3. Une Firme ou un individupeutêtreexclu de l'attribution de marchésfinancéspar la BIsD à la suite : i) de l’achèvement des procédures de sanctions de la BIsD, y compris entre autres, de l’exclusioncroiséeconvenueavec les autresInstitutionsFinancièresInternationalesdont les Banques Multilatérales de Développement et de l’application des procédures de sanctionspour fraude et corruptionrelatives à la passation des marchésde la BIsD; et ii) d’unesuspensiontemporaireoud’unesuspensiontemporairerapideliée à des procédures de sanctions en cours. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dans ce contexte, touteactionentreprisepar une Firme, un Consultantet leursagents, sous-traitants, prestataires de services, et/ouleurspersonnels en vued’influencer la procédured’attributionoul’exécution du marché en vued’unavantageinduquelconqueestinappropriée. [↑](#footnote-ref-4)
5. Une Firme ou un individupeutêtreexclu de l'attribution de marchésfinancéspar la BIsD à la suite : i) de l’achèvement des procédures de sanctions de la BIsD, y compris entre autres, de l’exclusioncroiséeconvenueavec les autresInstitutionsFinancièresInternationalesdont les Banques Multilatérales de Développement et de l’application des procédures de sanctionspour fraude et corruptionrelatives à la passation des marchésde la BIsD; et ii) d’unesuspensiontemporaireoud’unesuspensiontemporairerapideliée à des procédures de sanctions en cours. [↑](#footnote-ref-5)
6. *La banque d’émission devra insérer un montant représentant le pourcentage du montant du marché indiqué dans la* Notificationd’attribution du Marché, et dénommésoitdans la/les monnaie/s du marché, oudans une monnairelibrement convertible jugée aceptable pourl’Acheteur [↑](#footnote-ref-6)
7. *La date est établie conformément à la Clause 18.4 des Cahier des Clauses administratives générales (« CCAG »), en tenant compte de toute obligation de garantie technique du Fournisseur en vertu de la clause 28.2 du CCAG/CCAP devant être garantie par une garantie d’exécution partielle. L’Acheteur doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans lagarantie. Lorsqu’il préparera la garantie, l’Acheteur peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l’Acheteur, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »* [↑](#footnote-ref-7)
8. *L’organisme de caution doit insérer un montant représentant le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l’Acheteur.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Le Garant doit insérer lemontant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l’Acheteur.* [↑](#footnote-ref-9)